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1.	Заявка на закупку: Материалы расходные аппарату церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: анестезиология и реаниматология
4.	Сведения о государственной закупке
	Номер лота 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Материалы расходные аппарату церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	274 506,32 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет




     Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплекта):
	Пп
№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Предварительный усилитель сигнала для аппарата для церебральной оксиметрии 
	штука
	4

	1.2
	Многоразовый кабель датчика регионарной оксиметрии для аппарата для церебральной оксиметрии 
	штука
	1

	1.3
	Одноразовые датчики для церебральной оксиметрии (для пациентов весом менее 40 кг)
	штука
	200


[bookmark: _Hlk214889851]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1.	Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии оборудованием - аппаратом для церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик:
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