УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

____________К.В.Дроздовский

«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Материалы расходные аппарату церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: анестезиология и реаниматология

4.	Сведения о государственной закупке

| Номер лота 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материалы расходные аппарату церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100 |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 274 506,32 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплекта):

| Пп № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Предварительный усилитель сигнала для аппарата для церебральной оксиметрии | штука | 4 |
| 1.2 | Многоразовый кабель датчика регионарной оксиметрии для аппарата для церебральной оксиметрии | штука | 1 |
| 1.3 | Одноразовые датчики для церебральной оксиметрии (для пациентов весом менее 40 кг) | штука | 200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии оборудованием - аппаратом для церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог детский

(заведующий отделением)

отделения анестезиологии и реанимации №3			В.Ю. Назарова