УТВЕРЖДАЮ: Главный врач УЗ «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмоноогии». «___»___________2026 __________И.В.Савочкин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» д. Лесковка

1. Сведения о заказчике:

1.1. полное наименование: «Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»

1.2. место нахождения 223040 д.Лесковка

1.3. учетный номер заказчика (организатора): УНП 600240525

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. предмет закупки (наименование):

«Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» д.Лесковка

2.2. Требования к выполнению предмета закупки:

2.2.1. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

| Виды выполняемых работ | Стоимость СМР с НДС 20% |
| --- | --- |
| -провести демонтаж и монтаж кабеля трехжильного, сечением жилы до 6мм2 в количестве – 382м. -Установить аппарат управления звуковой в количестве – 1шт. - провести демонтаж и монтаж извещателей дымовых в количестве – 28шт. - провести демонтаж и монтаж извещателей тепловых электроконтактных в количестве -46шт. - Локальная смета и дефектный акт прилагаются. | 11 087.74 белорусских рублей |

3. Место поставки товаров (оказания услуг): д. Лесковка

4. Источник финансирования закупки: областной бюджет

5. Предельная стоимость закупки составляет:11 087.74 (одиннадцать тысяч восемьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки).

6.Оплата в течение 15 банковских дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

7. Код предмета закупки: 43.21.10.400

8. Ориентировочные сроки проведения работ: не позднее 15.12.2026

Ведущий инженер по ОТ	И.Н. Кузьмина