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                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» д. Лесковка
1. Сведения о заказчике:
1.1. полное наименование: «Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» 
1.2. место нахождения 223040 д.Лесковка 
1.3. учетный номер заказчика (организатора): УНП 600240525
2. Сведения о государственной закупке:
2.1. предмет закупки (наименование):
«Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» д.Лесковка 
2.2. Требования к выполнению предмета закупки:
2.2.1. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	Виды выполняемых работ
	Стоимость СМР с НДС 20%

	-провести демонтаж и монтаж кабеля      трехжильного, сечением жилы до 6мм2 в количестве – 382м.
-Установить аппарат управления звуковой в количестве – 1шт.
- провести демонтаж и монтаж извещателей
дымовых в количестве – 28шт.
- провести демонтаж и монтаж извещателей тепловых электроконтактных в количестве -46шт.
- Локальная смета и дефектный акт  прилагаются.
	11 087.74
белорусских рублей


3. Место поставки товаров (оказания услуг): д. Лесковка
4. Источник финансирования закупки: областной бюджет
5. Предельная стоимость закупки составляет:11 087.74 (одиннадцать тысяч восемьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки).  
6.Оплата в течение 15 банковских дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
7. Код предмета закупки: 43.21.10.400 
8. Ориентировочные сроки проведения работ: не позднее 15.12.2026 

Ведущий инженер по ОТ	И.Н. Кузьмина 


