УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

_________________ Д.В. Зайцев

МП

«_____» ___________________ 2026г.

Заявка на закупку комплекта щеток для чистки бронхоскопа для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект щеток для чистки бронхоскопа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026г. (согласно заявке) |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | Лот 1 – 194,57 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

– начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.

- врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Лосицкий Игорь Геннадьевич, тел. 8-017-265-59-75

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

- Состав (комплектация) оборудования и технические требования

ЛОТ 1.

| № | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект щеток для чистки бронхоскопа: 1) Щетка чистящая двойная одноразовая. Диаметр инструмента 1,5 мм, длина инструмента 2300 мм. Диаметр щеток 3 мм, длина щеток 20 мм. 2) Щетка чистящая для клапанов двойная одноразовая. Диаметр инструмента 4 мм, диаметр щеток 11мм и 5 мм. Длина инструмента 150 мм, длина щеток 20 мм и 35 мм. | 10 шт. |

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог(заведующий) | ____________ (подпись) | И.Г.Лосицкий |