

	УТВЕРЖДАЮ

	Главный врач 

	УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

	_________________ Д.В. Зайцев

	МП

	«_____» ___________________ 2026г.



Заявка на закупку комплекта щеток для чистки бронхоскопа для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект щеток для чистки бронхоскопа


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложению 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026г. (согласно заявке)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	Лот 1 –  194,57 бел.руб.


	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет



 Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: 
 – начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.
- врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Лосицкий Игорь Геннадьевич, тел. 8-017-265-59-75
























Приложение 1

[bookmark: _Hlk207782976]Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

ЛОТ 1. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1
	Комплект щеток для чистки бронхоскопа:
1) Щетка чистящая двойная одноразовая. Диаметр инструмента 1,5 мм, длина инструмента 2300 мм. Диаметр щеток 3 мм, длина щеток 20 мм.
2) Щетка чистящая для клапанов двойная одноразовая. Диаметр инструмента 4 мм, диаметр щеток 11мм и 5 мм. Длина инструмента 150 мм, длина щеток 20 мм и 35 мм.
	10 шт.





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Разработано:
	
	

	Врач-анестезиолог-реаниматолог(заведующий)

	____________
(подпись)


	И.Г.Лосицкий




