УТВЕРЖДАЮ
	____________________________
	 УП «ЧАЙКА»
	(руководитель организации заказчика)
	______________________ О.Г. Бурко
	(подпись, инициалы, фамилия)

	«___» _______________ 20     г.

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
(ЗАДАНИЕ)
Модернизация парового и конденсатного трубопроводов, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 55								
(краткое наименование товара, работы, услуги)
в интересах УП «ЧАЙКА»									
(наименование заказчика)
1. Описание, характеристики закупаемого товара, работы, услуги с указанием кода ОКРБ 007-2007	33.11.19.900 – услуги по установке, ремонту и обслуживанию прочих готовых металлоизделий, не включенных в другие группировки;
1.1. Отрасль экономики, к которой относится товар энергетика			
1.2. Назначение закупаемого товара: модернизация парового и конденсатного трубопроводов											
2. Источник финансирования закупки: собственные средства;
3. Ориентировочная цена закупаемого товара, работ, услуг по каждой позиции с учетом всех налогов и сборов 172 470 бел. руб.					
4. Вид процедуры закупки запрос ценовых предложений (с процедурой снижения стоимости)										
обоснование выбора: наименьшая цена							
5. Порядок оплаты предоплата за стройматериалы, СМР по акту выполненных работ на конец месяца										
и валюта платежа: белорусские рубли							
6. Количество (объём) закупаемого товара (работ, услуг): в соответствии с локальной сметой и ведомости объемов и стоимости работ				
7.Место поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) г. Минск, ул. Кнорина, 55								
8. Срок поставки закупаемого товара (выполнения работ, услуг): январь-февраль 2027 года										
9. Требования по гарантии: не менее 5 лет						
10. Квалификационные требования к участнику: 
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации;
- информацию о наличии необходимой разрешительной документации на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности (специальное разрешение (лицензия) и т.п.);
- работы проводятся в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов» (с изменениями, в том числе от 5 января 2023 г.), утвержденными Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 апреля 2020 г. № 21;
- по завершению работ Подрядчик, предоставляет Заказчику отчетно-сварочную документацию;
- возможность проведение работ в выходные дни (или ночью);
- работы выполняются силами, оборудованием и средствами Подрядчика.
11. Иные требования _________________________________________________

По вопросам технических характеристик предмета закупки обращаться к:
главному инженеру Попкову А.В. по телефону +375(29)563-03-95 или
[bookmark: _GoBack]ведущему инженеру-энергетику Кореневскому Г.А. по телефону: +375(29)665-48-42

Приложение: 	 1. Спецификация, план, чертеж, смета представлены в электронном виде.

Заявку подготовил 	_____________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО:

___________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

