УТВЕРЖДАЮ

____________________________

УП «ЧАЙКА»

(руководитель организации заказчика)

______________________ О.Г. Бурко

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20     г.

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(ЗАДАНИЕ)

Модернизация парового и конденсатного трубопроводов, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 55

(краткое наименование товара, работы, услуги)

в интересах УП «ЧАЙКА»

(наименование заказчика)

1. Описание, характеристики закупаемого товара, работы, услуги с указанием кода ОКРБ 007-2007	33.11.19.900 – услуги по установке, ремонту и обслуживанию прочих готовых металлоизделий, не включенных в другие группировки;

1.1. Отрасль экономики, к которой относится товар энергетика

1.2. Назначение закупаемого товара: модернизация парового и конденсатного трубопроводов

2. Источник финансирования закупки: собственные средства;

3. Ориентировочная цена закупаемого товара, работ, услуг по каждой позиции с учетом всех налогов и сборов 172 470 бел. руб.

4. Вид процедуры закупки запрос ценовых предложений (с процедурой снижения стоимости)

обоснование выбора: наименьшая цена

5. Порядок оплаты предоплата за стройматериалы, СМР по акту выполненных работ на конец месяца

и валюта платежа: белорусские рубли

6. Количество (объём) закупаемого товара (работ, услуг): в соответствии с локальной сметой и ведомости объемов и стоимости работ

7.Место поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) г. Минск, ул. Кнорина, 55

8. Срок поставки закупаемого товара (выполнения работ, услуг): январь-февраль 2027 года

9. Требования по гарантии: не менее 5 лет

10. Квалификационные требования к участнику:

- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации;

- информацию о наличии необходимой разрешительной документации на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности (специальное разрешение (лицензия) и т.п.);

- работы проводятся в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов» (с изменениями, в том числе от 5 января 2023 г.), утвержденными Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 апреля 2020 г. № 21;

- по завершению работ Подрядчик, предоставляет Заказчику отчетно-сварочную документацию;

- возможность проведение работ в выходные дни (или ночью);

- работы выполняются силами, оборудованием и средствами Подрядчика.

11. Иные требования _________________________________________________

По вопросам технических характеристик предмета закупки обращаться к:

главному инженеру Попкову А.В. по телефону +375(29)563-03-95 или

ведущему инженеру-энергетику Кореневскому Г.А. по телефону: +375(29)665-48-42

Приложение: 	 1. Спецификация, план, чертеж, смета представлены в электронном виде.

Заявку подготовил 	_____________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)