| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Строительство МТФ д. Вельямовичи Брестского района. ДМБ».

Предмет: молниезащита ОКРБ 27.12.10.400.

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компенсатор алюминиевый |  | шт. | 2 |
| 2. | Зажим прута, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 10 |
| 3. | Держатель фальцевый прутка 8 мм, горячий цннк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 10 |
| 4. | Держатель на водосток, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 20 |
| 5. | Держатель для полосы до 4х40мм к стене, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 20 |
| 6. | Зажим контрольный (полоса-прут), 25 мм и 8 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 20 |
| 7. | Зажим крестовидный (прут-прут) 8 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 43 |
| 8. | Зажим (полоса-полоса) 40 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 20 |
| 9. | Держатель токоотвода 8 мм металлический на фасад, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 105 |
| 10. | Держатель кровельный с подставкой, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 290 |
| 11. | Держатель кровельный на конек с мет. Фиксатором, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 65 |
| 12. | Крепление молниеприемника на конек, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 9 |
| 13. | Монтажный кронштейн, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 6 |
| 14. | Монтажная пластина, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 6 |
| 15. | Соединитель пруток-пруток, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм |  | шт | 20 |
| 16. | Пруток круглый D=8мм, сталь оцинкованная, 50 мкм |  | м | 520 |
| 17. | Сталь полосовая оцинкованная 25х4, 50 мкм |  | м | 150 |
| 18. | Молниеприемный стержень алюминиевый, диам. 16мм, 2 м |  | шт | 15 |
| 19. | Лента антикоррозийная, ширина 50 мм, длина 10 м |  | шт | 2 |