Приложение 1


ОПИСАНИЕ
дезинфицирующих и антисептических средств

Универсальные дезинфицирующие средства для дезинфекции поверхностей и изделий медицинского назначения.

Предмет закупки: дезинфицирующие средства на основе аминов

	Наименование
	Кол-во концентрата, л

	Концентрат дезинфицирующих средств на основе аминов 
	1045



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. В качестве активно действующего вещества (далее – АДВ) должно содержать преимущественно (51 % и более) производные аминов по отношению к другим АДВ;
2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 
3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения (далее – ИМН), в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой (далее – ПСО), дезинфекции поверхностей по туберкулоцидному режиму с экспозицией не более 60 минут;
4. Должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью;
5. Срок годности не менее 12 месяцев от установленного производителем срока на момент поставки;
6. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 7 суток;  
7. Фасовка – емкости (флаконы, канистры и т.п.) от 1 до 5 литров.

Предмет закупки: дезинфицирующие средства на основе оксикислот

	Наименование
	Кол-во концентрата, л

	Концентрат дезинфицирующих средств на основе оксикислот 
	815



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (51 % и более) оксикислоты в отношении к другим АДВ;  
2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 
3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции ИМН, в т.ч. совмещенной с ПСО, дезинфекции поверхностей по туберкулоцидному режиму с экспозицией не более 60 минут; 
4. Должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью;
5. Срок годности не менее 12 месяцев от установленного производителем срока на момент поставки;
6. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 14 суток;  
7. Фасовка – емкости (флаконы, канистры и т.п.) от 1 до 5 литров.


Предмет закупки: дезинфицирующие средства, содержащие полигуанидины

	Наименование
	Кол-во концентрата, л.

	Концентрат дезинфицирующих средств, содержащий полигуанидины
	940



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (51 % и более) полигексаметиленгуанидина гидрохлорид по отношению к другим АДВ;
2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 
3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции ИМН, в т.ч. совмещенной с ПСО, дезинфекции поверхностей по туберкулоцидному режиму с экспозицией не более 60 минут; 
4. Должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью;
5. Срок годности не менее 12 месяцев от установленного производителем срока на момент поставки;
6. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 14 суток;  
7. Фасовка – емкости (флаконы, канистры и т.п.) от 1 до 5 литров.

Предмет закупки: дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения

	Наименование
	Кол-во концентрата, л

	Концентрат дезинфицирующих средств, содержащий четвертичные аммониевые соединения
	850



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (51 % и более) четвертичные аммониевые соединения; 
2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 
3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции ИМН, в т.ч. совмещенной с ПСО, дезинфекции поверхностей по туберкулоцидному режиму с экспозицией не более 60 минут; 
4. Должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью;
5. Срок годности не менее 12 месяцев от установленного производителем срока на момент поставки;
6. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 14 суток;  
7. Фасовка – емкости (флаконы, канистры и т.п.) от 1 до 5 литров.


Предмет закупки: средства для дезинфекции медицинских отходов, санитарно-технического оборудования на основе хлора

	Наименование
	Кол-во, кг

	Средства для дезинфекции медицинских отходов, санитарно-технического оборудования на основе хлора
	2395



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. Форма выпуска: таблетированная форма; 
2. Средство должно содержать преимущественно или исключительно хлорсодержащие вещества;
3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, изделий медицинского назначения, биологических жидких выделений: крови, мочи, ликвора, мокроты, рвотных и фекальных масс, медицинских отходов.
4. Средство должно быть расфасовано в полимерные емкости вместимостью от 0,5 до 1,5 кг;
5. Срок годности не менее 24 месяцев от установленного производителем срока на момент поставки.



Дезинфицирующие средства для экстренной дезинфекции поверхностей.

Предмет закупки: средства для экстренной дезинфекции на водной основе

	Наименование
	Кол-во, л

	Средства для экстренной дезинфекции на водной основе (спрей)
	810



Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. Средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей, для дезинфекции предварительно очищенных ИМН, для дезинфекции биологических материалов;
2. Средство не должно содержать спиртов;
3. Средство должно содержать в качестве активного действующего вещества (АДВ) полигексаметиленгуанидин и/или четвертичные аммониевые соединения; 
4.  Форма выпуска – готовый к применению раствор;
5.  Средство должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью; 
6.  Фасовка: емкости объемом 1 л с распылителем; 
7. Срок годности средства: не менее 12 месяцев от установленного производителем на момент поставки.
 
Предмет закупки: средства для экстренной дезинфекции на спиртовой основе

	Наименование
	Кол-во, л

	Средства для экстренной дезинфекции на спиртовой основе (спрей)
	405



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. Форма выпуска: готовый к применению раствор; 
[bookmark: _Hlk239775048]2. Средство должно содержать в качестве АДВ преимущественно изопропиловый спирт (в %). Не должно содержать глутаровый альдегид, перекись водорода;
3. Средство должно быть предназначено: для экстренной дезинфекции поверхностей, для дезинфекции предварительно очищенных ИМН, для дезинфекции биологических материалов; 
4.  Средство должно обладать бактерицидной (грамположительная и грамотрицательная бактериальная микрофлора, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью; 
5.  Фасовка: емкости  объемом 1 л с распылителем; 
6. Срок годности средства: не менее 12 месяцев от установленного производителем на момент поставки.

Предмет закупки: спиртосодержащее антисептическое средство

	Наименование
	Кол-во, л

	Универсальное спиртосодержащее антисептическое средство
	730



Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. Спиртовое антисептическое средство: (раствор средства должен содержать не менее 70% спирта этилового, раствор готовый к применению);
2. Области применения: гигиеническая и хирургическая антисептика кожи рук, операционного и инъекционного поля пациентов.
В инструкции по применению должно быть прямое указание на возможность проведения указанного вида обработки;
3. Готовая к применению лекарственная форма – раствор для наружного применения;
4. Фасовка: полимерные флаконы объемом 1 л; 
5. Срок годности средства: не менее 12 месяцев от установленного производителем на момент поставки.
