						Приложение 1

ЛОТ 3
Технические характеристики
растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	1.1.
	Реагенты для определения яиц гельминтов по методу Като: в составе: реактив Като, целлофановые покровные пластинки, фасовка не менее 400 пластинок.
	8 наборов


2. Технические требования к предмету закупки: 
2.1 Готовы к использованию.
2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
	3.1 Согласно проекту договора.


ЛОТ 4
Технические характеристики
растворов, реагентов, красителей
1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование изделия медицинского назначения
	Кол-во 

	1.1.
	Реагенты для микроскопического исследования анализа кала
(в состав входит: раствор Люголя, кислота уксусная 50,0%, реактив Фуше, кислота уксусная 30%, судан III, метиленовый синий раствор, глицерин, бензидин)
	1
набор


2. Технические требования к предмету закупки: 
2.1 Готовы к использованию.
2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
	3.1 Согласно проекту договора.





ЛОТ 5
Технические характеристики
растворов, реагентов, красителей
1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	1.1.
	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов (готовый раствор).
	50 мл


2. Технические требования к предмету закупки: 
2.1 Готовы к использованию.
2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
	3.1 Согласно проекту договора.


ЛОТ 7
Технические характеристики
Реагенты для окраски препаратов крови на автоматических устройствах

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование изделия медицинского назначения
	Кол-во

	1.1.
	Реагенты для окраски препаратов крови на автоматических устройствах, состав: фиксатор-краситель по Май-Грюнвальду, буферный раствор, промывочный раствор,
стабильность вскрытого реагента при температуре 2-25ºС – в течение всего срока хранения.
	3
набора


2. Технические требования к предмету закупки:
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы на автоматическом аппарате покраске крови Авто ОМК-01 производства Solar РБ.
2.2 Предлагаемые реагенты должны быть оригинального производства или аналоги совместимые с данной моделью и не должны нарушать технический процесс в течении рабочего дня.
2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
[bookmark: _GoBack]	3.1 Согласно проекту договора.

