| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт ремонтных мастерских Дворец, расположенных по адресу: аг. Дворец, ул. Дятловская 1а |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Гродненская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж0001 МОЛНИЕЗАЩИТА (МАСТЕРСКАЯ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц8-472-8 (61.01 / 35.49) | Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм, открыто по строительным основаниям Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 351.33 | 44.42 | 5.22 | 264.33 | 18.97 | 679.05 |
|  |  |  | 1.3 | 456.73 | 57.75 | 6.79 | 343.63 | 24.66 | 882.77 |
| 2. | 5/10-10-80-6/1 | Пруток катанка горяче оцинкованный диаметром 8 мм | м |  |  |  | 6.16 | 0.35 | 6.51 |
|  |  |  | 130 |  |  |  | 800.80 | 45.50 | 846.30 |
| 3. | 5/20-30-1-4/999120 | Зажим фальцевый | 100 шт. |  |  |  | 562.50 | 32.23 | 594.73 |
|  |  |  | 0.42 |  |  |  | 236.25 | 13.54 | 249.79 |
| 4. | 5/20-30-2/5 | Держатель кровельный | 1000 шт. |  |  |  | 3 500.00 | 200.55 | 3 700.55 |
|  |  |  | 0.06 |  |  |  | 210.00 | 12.03 | 222.03 |
| 5. | 5/20-30-2/5 | Держатель фасадный | 1000 шт. |  |  |  | 1 148.80 | 65.83 | 1 214.63 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 22.98 | 1.32 | 24.30 |
| 6. | 5/20-30-9-20/45 | Держатель молниеприёмника на круглый конек двойной, диаметром 130-240 мм, горячее цинкование | шт. |  |  |  | 10.82 | 0.66 | 11.48 |
|  |  |  | 51 |  |  |  | 551.82 | 33.66 | 585.48 |
| 7. | Ц8-472-6 (61.01 / 35.49) | Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2, открыто по строительным основаниям Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 332.1 | 52.50 | 8.43 | 382.78 | 26.01 | 793.39 |
|  |  |  | 0.1 | 33.21 | 5.25 | 0.84 | 38.28 | 2.60 | 79.34 |
| 8. | 1/10-260-30-6/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5х40 мм | т |  |  |  | 1 912.56 | 116.09 | 2 028.65 |
|  |  |  | 0.0158 |  |  |  | 30.22 | 1.83 | 32.05 |
| 9. | 5/20-30-2/711 | Зажим штырь-полоса-прут размером 70х70 мм, диаметром 9 мм, для соединения штыря заземления диаметром 12-20 мм с полосой шириной до 40 мм или токоотводом 8-10 мм, нержавеющая сталь | шт. |  |  |  | 9.53 | 0.55 | 10.08 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 114.36 | 6.60 | 120.96 |
| 10. | 5/20-30-2/700 | Зажим полоса-полоса с двумя пластинами размером 70х70 мм, диаметром 8 мм, нержавеющая сталь | шт. |  |  |  | 6.99 | 0.40 | 7.39 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 111.84 | 6.40 | 118.24 |
| 11. | 1/10-240-30-30/18 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай | 1000 шт. |  |  |  | 169.31 | 23.94 | 193.25 |
|  |  |  | 0.013 |  |  |  | 2.20 | 0.31 | 2.51 |
| 12. | Ц8-471-3 (61.01 / 35.49) | Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 12 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 144.9 | 22.28 | 3.61 | 104.22 | 8.37 | 279.77 |
|  |  |  | 0.4 | 57.96 | 8.91 | 1.44 | 41.69 | 3.35 | 111.91 |
| 13. | 5/20-30-9-4/24 | Стержень молниеприемный из нержавеющей стали, высотой 1500 мм, диаметром 16 мм | шт. |  |  |  | 36.75 | 2.23 | 38.98 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 294.00 | 17.84 | 311.84 |
| 14. | 5/10-30-30-4-3/2 | Муфта соединительная 4ПСтБ-о-16-Пр-Cu | компл. |  |  |  | 15.42 | 0.88 | 16.30 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 61.68 | 3.52 | 65.20 |
| 15. | Е1-164-1 (83.83 / 45.82) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 ГРУНТА | 2001.35 |  |  |  |  | 2 001.35 |
|  |  |  | 0.054 | 108.07 |  |  |  |  | 108.07 |
| 16. | Е1-166-1 (83.83 / 45.82) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 ГРУНТА | 1500.83 |  |  |  |  | 1 500.83 |
|  |  |  | 0.054 | 81.04 |  |  |  |  | 81.04 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 737 | 72 | 9 | 2860 | 173 | 3842 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 4624 |  |
| Ж0002 МАСТЕРСКАЯ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е58-2-4 (83.83 / 45.82) | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 270.39 | 17.75 | 11.37 |  |  | 288.14 |
|  |  |  | 6.22 | 1681.83 | 110.41 | 70.72 |  |  | 1792.24 |
| 18. | Е58-1-1 (83.83 / 45.82) | Разборка обрешетки из брусков с прозорами Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 КРОВЛИ | 181.57 | 20.91 | 15.89 |  |  | 202.48 |
|  |  |  | 6.22 | 1129.37 | 130.06 | 98.84 |  |  | 1259.43 |
| 19. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Разборка стропил Демонтаж К=0,3 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 475.84 | 13.81 | 4.12 |  |  | 489.65 |
|  |  |  | 6.22 | 2959.72 | 85.90 К1=0.3 | 25.63 |  |  | 3045.62 |
| 20. | Е10-211-1 (83.83 / 45.82) | Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 10 М3 | 6657.47 | 141.98 | 41.25 | 257.35 | 36.41 | 7 093.21 |
|  |  |  | 2.3154 | 15414.71 | 328.74 | 95.51 | 595.87 | 84.30 | 16423.62 |
| 21. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 13.659 |  |  |  | 7264.68 | 1027.29 | 8291.97 |
| 22. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 7.23 |  |  |  | 3767.70 | 532.78 | 4300.48 |
| 23. | 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 |  |  |  | 411.67 | 58.21 | 469.88 |
|  |  |  | 0.311 |  |  |  | 128.03 | 18.10 | 146.13 |
| 24. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Установка стропил Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 1586.13 | 46.00 | 13.75 | 72.56 | 8.99 | 1 713.68 |
|  |  |  | 6.22 | 9865.73 | 286.12 | 85.53 | 451.32 | 55.92 | 10659.09 |
| 25. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 10.45 |  |  |  | 5557.94 | 785.94 | 6343.88 |
| 26. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 0.23 |  |  |  | 119.86 | 16.95 | 136.81 |
| 27. | Е10-271-6 (83.83 / 45.82) | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом ЭК-1 для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО | 104.72 | 4.27 |  | 100.74 | 14.21 | 223.94 |
|  |  |  | 21.6 | 2261.95 | 92.23 |  | 2175.98 | 306.94 | 4837.10 |
| 28. | Е58-18-2 (83.83 / 45.82) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 493.07 | 27.27 | 15.89 | 380.34 | 53.79 | 954.47 |
|  |  |  | 6.22 | 3066.90 | 169.62 | 98.84 | 2365.71 | 334.57 | 5936.80 |
| 29. | Е12-15-306 (83.83 / 45.82) | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 131.09 | 27.32 | 15.65 | 267.38 | 37.16 | 462.95 |
|  |  |  | 12.858 | 1685.56 | 351.28 | 201.23 | 3437.97 | 477.80 | 5952.61 |
| 30. | Е12-117-1 (83.83 / 45.82) | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1623.58 | 15.96 | 3.51 | 42.16 | 5.96 | 1 687.66 |
|  |  |  | 6.428 | 10436.37 | 102.59 | 22.56 | 271.00 | 38.31 | 10848.27 |
| 31. | 1/10-115-20-15/64 | Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм | м2 |  |  |  | 23.14 | 3.27 | 26.41 |
|  |  |  | 716.72 |  |  |  | 16584.90 | 2343.67 | 18928.57 |
| 32. | Е12-121-1 (83.83 / 45.82) | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 508.8 | 1 088.34 | 256.50 | 1 620.22 | 229.33 | 3 446.69 |
|  |  |  | 0.144 | 73.27 | 156.72 | 36.94 | 233.31 | 33.02 | 496.32 |
| 33. | Е12-120-1 (83.83 / 45.82) | Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 453.07 | 3.43 |  | 341.31 | 49.21 | 847.02 |
|  |  |  | 0.0744 | 33.71 | 0.26 |  | 25.39 | 3.66 | 63.02 |
| 34. | 1/10-115-15/1 | Планка конька | м |  |  |  | 11.20 | 1.58 | 12.78 |
|  |  |  | 8.06 |  |  |  | 90.27 | 12.73 | 103.00 |
| 35. | Е58-25-4 (83.83 / 45.82) | Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 704.97 | 6.49 | 3.06 | 7.66 | 1.08 | 720.20 |
|  |  |  | 0.144 | 101.52 | 0.93 | 0.44 | 1.10 | 0.16 | 103.71 |
| 36. | 2/20-100-30/15 | Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной | м |  |  |  | 16.27 | 0.99 | 17.26 |
|  |  |  | 14.97 |  |  |  | 243.56 | 14.82 | 258.38 |
| 37. | Е12-124-1 (83.83 / 45.82) | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 525.76 | 1 271.96 | 299.59 | 55.91 | 7.91 | 1 861.54 |
|  |  |  | 0.144 | 75.71 | 183.16 | 43.14 | 8.05 | 1.14 | 268.06 |
| 38. | 1/10-115-30-25/31 | Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | м |  |  |  | 10.56 | 1.49 | 12.05 |
|  |  |  | 14.97 |  |  |  | 158.08 | 22.31 | 180.39 |
| 39. | 1/10-115-30-35/31 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 5.74 | 0.81 | 6.55 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 229.60 | 32.40 | 262.00 |
| 40. | Е12-122-1 (83.83 / 45.82) | Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 718.28 | 1 759.36 | 414.50 | 76.69 | 10.84 | 2 565.17 |
|  |  |  | 0.6864 | 493.03 | 1207.62 | 284.51 | 52.64 | 7.44 | 1760.73 |
| 41. | 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 |  |  |  | 24.63 | 3.48 | 28.11 |
|  |  |  | 72.07 |  |  |  | 1775.08 | 250.80 | 2025.88 |
| 42. | Е10-214-1 (83.83 / 45.82) | Устройство каркаса карнизных свесов Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2413.29 | 2 148.63 | 536.90 | 33.18 | 4.69 | 4 599.79 |
|  |  |  | 0.6864 | 1656.48 | 1474.82 | 368.53 | 22.77 | 3.22 | 3157.29 |
| 43. | 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 0.58 |  |  |  | 308.48 | 43.62 | 352.10 |
| 44. | Е12-20-2 (83.83 / 45.82) | Демонтаж фальцевой кровли (прим) Демонтаж К=0,3 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 КРОВЛИ | 319.03 | 7.15 | 3.16 |  |  | 326.18 |
|  |  |  | 5.1184 | 1632.92 | 36.60 К1=0.3 | 16.17 |  |  | 1669.52 |
| 45. | Е54-23-1 (83.83 / 45.82) | Демонтаж подшивки потолка из досок (прим) Демонтаж К=0,3 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 349.05 | 9.15 | 6.21 |  |  | 358.20 |
|  |  |  | 4.0043 | 1397.70 | 36.64 К1=0.3 | 24.87 |  |  | 1434.34 |
| 46. | Е10-211-1 (83.83 / 45.82) | Демонтаж баллок несущего каркаса наслонной стропильной системы (прим) Демонтаж К=0,3 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 10 М3 | 1997.24 | 42.60 | 12.37 |  |  | 2 039.84 |
|  |  |  | 0.543 | 1084.50 | 23.13 К1=0.3 | 6.72 |  |  | 1107.63 |
| 47. | Е10-235-1 (83.83 / 45.82) | Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка профлистом С-10 с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (прим) Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 4173.11 | 29.72 |  | 5.23 | 0.74 | 4 208.80 |
|  |  |  | 9.7643 | 40747.50 | 290.19 |  | 51.07 | 7.23 | 41095.99 |
| 48. | 1/10-240-55-20/98 | Саморез кровельный 4,8х28 мм, цветной по RAL | 1000 шт. |  |  |  | 116.67 | 16.50 | 133.17 |
|  |  |  | 20.505 |  |  |  | 2392.32 | 338.33 | 2730.65 |
| 49. | 1/10-230-55-20/120 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм | м |  |  |  | 1.60 | 0.23 | 1.83 |
|  |  |  | 1094 |  |  |  | 1750.40 | 251.62 | 2002.02 |
| 50. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.75 | 0.39 | 3.14 |
|  |  |  | 2978 |  |  |  | 8189.50 | 1161.42 | 9350.92 |
| 51. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.27 | 0.04 | 0.31 |
|  |  |  | 2636 |  |  |  | 711.72 | 105.44 | 817.16 |
| 52. | 1/10-230-55-20/145 | Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.63 | 0.09 | 0.72 |
|  |  |  | 1660 |  |  |  | 1045.80 | 149.40 | 1195.20 |
| 53. | 1/10-230-55-20/150 | Соединитель продольный для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.21 | 0.03 | 0.24 |
|  |  |  | 195 |  |  |  | 40.95 | 5.85 | 46.80 |
| 54. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной пристенный, размером 40х40 мм | 100 м |  |  |  | 250.00 | 35.35 | 285.35 |
|  |  |  | 2.98 |  |  |  | 745.00 | 105.34 | 850.34 |
| 55. | 1/10-115-20-15/8 | Профилированный лист стальной типа С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 толщиной 0,4 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 |  |  |  | 11.89 | 1.68 | 13.57 |
|  |  |  | 1074 |  |  |  | 12769.86 | 1804.32 | 14574.18 |
| 56. | 1/10-240-55-20/24 | Саморез для крепления подвесов 3,5х51 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.31 | 2.45 | 19.76 |
|  |  |  | 1.367 |  |  |  | 23.66 | 3.35 | 27.01 |
| 57. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.48 | 3.84 |
|  |  |  | 5.86 |  |  |  | 19.69 | 2.81 | 22.50 |
| 58. | 1/10-240-55-20/235 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х13 мм | 1000 шт. |  |  |  | 6.45 | 0.91 | 7.36 |
|  |  |  | 2.636 |  |  |  | 17.00 | 2.40 | 19.40 |
| 59. | Е8-36-1 (83.83 / 45.82) | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1224.97 | 4.73 | 3.21 | 197.19 | 18.72 | 1 445.61 |
|  |  |  | 4 | 4899.88 | 18.92 | 12.84 | 788.76 | 74.88 | 5782.44 |
| 60. | Е46-110-1 (83.83 / 45.82) | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции без пустот в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 АНКЕРОВ | 216.07 |  |  | 0.91 | 0.13 | 217.11 |
|  |  |  | 0.97 | 209.59 |  |  | 0.88 | 0.13 | 210.60 |
| 61. | 1/10-240-45-5/5 | Химические анкеры инъекционного типа для бетонных оснований | мл |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
|  |  |  | 2590 |  |  |  | 233.10 | 25.90 | 259.00 |
| 62. | 1/10-240-50-15/999130 | Шпильки резьбовые оцинкованные для хим. анкеров (в комп. с гайкой и шайбой) М12х250-8,8К | шт. |  |  |  | 8.01 | 1.13 | 9.14 |
|  |  |  | 97 |  |  |  | 776.97 | 109.61 | 886.58 |
| 63. | 1/10-240-45-10/130 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные в сборе (гайка с шайбой), класс прочности 5,8, диаметр 12 мм, для химических анкеров инъекционного типа | кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.125 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е26-202-2 (83.83 / 45.82) | Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1255.24 | 2.79 |  |  |  | 1 258.03 |
|  |  |  | 6.638 | 8332.28 | 18.52 |  |  |  | 8350.80 |
| 65. | 1/10-120-110-40/15 | Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25 | м3 |  |  |  | 116.67 | 16.50 | 133.17 |
|  |  |  | 132.76 |  |  |  | 15489.11 | 2190.54 | 17679.65 |
| 66. | Е12-10-1 (83.83 / 45.82) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1778.19 | 6.37 | 4.92 | 942.50 | 57.21 | 2 784.27 |
|  |  |  | 0.1836 | 326.48 | 1.17 | 0.90 | 173.04 | 10.50 | 511.19 |
| 67. | 1/10-115-21-10/7 | Плоский лист стальной 1250х2000(2500) мм толщиной 0,45 мм (алюмо)оцинкованный с полимерным покрытием: полиэстер 25 мкм | м2 |  |  |  | 18.16 | 2.57 | 20.73 |
|  |  |  | 19.28 |  |  |  | 350.12 | 49.55 | 399.67 |
| 68. | 1/10-240-30-45/50 | Дюбель металлический рамный (анкер) 8х112 мм, оцинкованный | 1000 шт. |  |  |  | 228.16 | 32.26 | 260.42 |
|  |  |  | 0.15 |  |  |  | 34.22 | 4.84 | 39.06 |
| 69. | Е12-119-1 (83.83 / 45.82) | Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 463.4 | 11.98 |  | 49.66 | 7.21 | 532.25 |
|  |  |  | 1.524 | 706.22 | 18.26 |  | 75.68 | 10.99 | 811.15 |
| 70. | 1/10-115-25/160 | Планка примыкания металлическая | м |  |  |  | 11.47 | 1.62 | 13.09 |
|  |  |  | 160.02 |  |  |  | 1835.43 | 259.23 | 2094.66 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 110273 | 5124 | 1494 | 93384 | 13122 | 221902 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 93694 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 51212 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 366808 |  |
| Ж0003 МАСТЕРСКАЯ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е58-2-4 (83.83 / 45.82) | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 270.39 | 17.75 | 11.37 |  |  | 288.14 |
|  |  |  | 2.9648 | 801.65 | 52.63 | 33.71 |  |  | 854.28 |
| 72. | Е58-1-1 (83.83 / 45.82) | Разборка обрешетки из брусков с прозорами Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 КРОВЛИ | 181.57 | 20.91 | 15.89 |  |  | 202.48 |
|  |  |  | 2.9648 | 538.32 | 61.99 | 47.11 |  |  | 600.31 |
| 73. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Разборка стропил Демонтаж К=0,3 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 475.84 | 13.81 | 4.12 |  |  | 489.65 |
|  |  |  | 2.9648 | 1410.77 | 40.94 К1=0.3 | 12.21 |  |  | 1451.71 |
| 74. | Е10-211-1 (83.83 / 45.82) | Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 10 М3 | 6657.47 | 141.98 | 41.25 | 257.35 | 36.41 | 7 093.21 |
|  |  |  | 0.82 | 5459.13 | 116.42 | 33.83 | 211.03 | 29.86 | 5816.44 |
| 75. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 6.511 |  |  |  | 3462.94 | 489.69 | 3952.63 |
| 76. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 3.45 |  |  |  | 1797.86 | 254.23 | 2052.09 |
| 77. | 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 |  |  |  | 411.67 | 58.21 | 469.88 |
|  |  |  | 0.15 |  |  |  | 61.75 | 8.73 | 70.48 |
| 78. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Установка стропил Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 1586.13 | 46.00 | 13.75 | 72.56 | 8.99 | 1 713.68 |
|  |  |  | 2.9648 | 4702.56 | 136.38 | 40.77 | 215.13 | 26.65 | 5080.72 |
| 79. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 4.98 |  |  |  | 2648.66 | 374.55 | 3023.21 |
| 80. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 0.11 |  |  |  | 57.32 | 8.11 | 65.43 |
| 81. | Е58-18-2 (83.83 / 45.82) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 493.07 | 27.27 | 15.89 | 380.34 | 53.79 | 954.47 |
|  |  |  | 2.9648 | 1461.85 | 80.85 | 47.11 | 1127.63 | 159.48 | 2829.81 |
| 82. | Е12-15-306 (83.83 / 45.82) | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 131.09 | 27.32 | 15.65 | 267.38 | 37.16 | 462.95 |
|  |  |  | 2.9648 | 388.66 | 81.00 | 46.40 | 792.73 | 110.17 | 1372.56 |
| 83. | Е12-117-1 (83.83 / 45.82) | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1623.58 | 15.96 | 3.51 | 42.16 | 5.96 | 1 687.66 |
|  |  |  | 2.9648 | 4813.59 | 47.32 | 10.41 | 125.00 | 17.67 | 5003.58 |
| 84. | 1/10-115-20-15/64 | Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм | м2 |  |  |  | 23.14 | 3.27 | 26.41 |
|  |  |  | 314 |  |  |  | 7265.96 | 1026.78 | 8292.74 |
| 85. | Е12-121-1 (83.83 / 45.82) | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 508.8 | 1 088.34 | 256.50 | 1 620.22 | 229.33 | 3 446.69 |
|  |  |  | 0.2747 | 139.77 | 298.97 | 70.46 | 445.07 | 63.00 | 946.81 |
| 86. | Е12-123-1 (83.83 / 45.82) | Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 440.96 | 974.94 | 229.82 | 2 271.92 | 321.65 | 4 009.47 |
|  |  |  | 0.0758 | 33.42 | 73.90 | 17.42 | 172.21 | 24.38 | 303.91 |
| 87. | Е58-25-4 (83.83 / 45.82) | Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 704.97 | 6.49 | 3.06 | 7.66 | 1.08 | 720.20 |
|  |  |  | 0.136 | 95.88 | 0.88 | 0.42 | 1.04 | 0.15 | 97.95 |
| 88. | 2/20-100-30/15 | Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной | м |  |  |  | 16.27 | 0.99 | 17.26 |
|  |  |  | 14.14 |  |  |  | 230.06 | 14.00 | 244.06 |
| 89. | Е12-124-1 (83.83 / 45.82) | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 525.76 | 1 271.96 | 299.59 | 55.91 | 7.91 | 1 861.54 |
|  |  |  | 0.136 | 71.50 | 172.99 | 40.74 | 7.60 | 1.08 | 253.17 |
| 90. | 1/10-115-30-25/31 | Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | м |  |  |  | 10.56 | 1.49 | 12.05 |
|  |  |  | 14.14 |  |  |  | 149.32 | 21.07 | 170.39 |
| 91. | 1/10-115-30-45/31 | Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 20.49 | 2.90 | 23.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 40.98 | 5.80 | 46.78 |
| 92. | 1/10-115-30-35/31 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 5.74 | 0.81 | 6.55 |
|  |  |  | 38 |  |  |  | 218.12 | 30.78 | 248.90 |
| 93. | 1/10-115-30-15/25 | Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 10.56 | 1.49 | 12.05 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 42.24 | 5.96 | 48.20 |
| 94. | 1/10-115-30-20/25 | Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 9.55 | 1.35 | 10.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 19.10 | 2.70 | 21.80 |
| 95. | Е12-125-1 (83.83 / 45.82) | Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 878.53 | 1 159.18 | 272.92 | 14.68 | 2.07 | 2 054.46 |
|  |  |  | 0.18 | 158.14 | 208.65 | 49.13 | 2.64 | 0.37 | 369.80 |
| 96. | 1/10-115-30-5/25 | Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | м |  |  |  | 13.47 | 1.90 | 15.37 |
|  |  |  | 18.34 |  |  |  | 247.04 | 34.85 | 281.89 |
| 97. | 1/10-115-30-10/25 | Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 3.51 | 0.50 | 4.01 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 17.55 | 2.50 | 20.05 |
| 98. | Е12-122-1 (83.83 / 45.82) | Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 718.28 | 1 759.36 | 414.50 | 76.69 | 10.84 | 2 565.17 |
|  |  |  | 0.4226 | 303.55 | 743.51 | 175.17 | 32.41 | 4.58 | 1084.05 |
| 99. | 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 |  |  |  | 24.63 | 3.48 | 28.11 |
|  |  |  | 44.37 |  |  |  | 1092.83 | 154.41 | 1247.24 |
| 100. | Е10-214-1 (83.83 / 45.82) | Устройство каркаса карнизных свесов Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2413.29 | 2 148.63 | 536.90 | 33.18 | 4.69 | 4 599.79 |
|  |  |  | 0.4226 | 1019.86 | 908.01 | 226.89 | 14.02 | 1.98 | 1943.87 |
| 101. | 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 0.36 |  |  |  | 191.47 | 27.08 | 218.55 |
| 102. | Е26-202-2 (83.83 / 45.82) | Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1255.24 | 2.79 |  |  |  | 1 258.03 |
|  |  |  | 2.965 | 3721.79 | 8.27 |  |  |  | 3730.06 |
| 103. | 1/10-120-110-40/15 | Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25 | м3 |  |  |  | 116.67 | 16.50 | 133.17 |
|  |  |  | 59.296 |  |  |  | 6918.06 | 978.38 | 7896.44 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 25120 | 3033 | 852 | 27608 | 3879 | 59640 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 21773 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 11900 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 93313 |  |
| Ж0004 ОБЩИЙ СКЛАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е58-2-4 (83.83 / 45.82) | Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 270.39 | 17.75 | 11.37 |  |  | 288.14 |
|  |  |  | 1.7032 | 460.53 | 30.23 | 19.37 |  |  | 490.76 |
| 105. | Е58-1-1 (83.83 / 45.82) | Разборка обрешетки из брусков с прозорами Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 КРОВЛИ | 181.57 | 20.91 | 15.89 |  |  | 202.48 |
|  |  |  | 1.7032 | 309.25 | 35.61 | 27.06 |  |  | 344.86 |
| 106. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Разборка стропил Демонтаж К=0,3 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 475.84 | 13.81 | 4.12 |  |  | 489.65 |
|  |  |  | 1.7032 | 810.45 | 23.52 К1=0.3 | 7.02 |  |  | 833.97 |
| 107. | Е10-211-1 (83.83 / 45.82) | Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 10 М3 | 6657.47 | 141.98 | 41.25 | 257.35 | 36.41 | 7 093.21 |
|  |  |  | 0.5856 | 3898.61 | 83.14 | 24.16 | 150.70 | 21.32 | 4153.77 |
| 108. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 3.744 |  |  |  | 1991.28 | 281.59 | 2272.87 |
| 109. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 1.98 |  |  |  | 1031.82 | 145.91 | 1177.73 |
| 110. | 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 |  |  |  | 411.67 | 58.21 | 469.88 |
|  |  |  | 0.174 |  |  |  | 71.63 | 10.13 | 81.76 |
| 111. | Е10-212-1 (83.83 / 45.82) | Установка стропил Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 1586.13 | 46.00 | 13.75 | 72.56 | 8.99 | 1 713.68 |
|  |  |  | 1.7032 | 2701.50 | 78.35 | 23.42 | 123.58 | 15.31 | 2918.74 |
| 112. | 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 2.874 |  |  |  | 1528.57 | 216.15 | 1744.72 |
| 113. | 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 521.12 | 73.69 | 594.81 |
|  |  |  | 0.06 |  |  |  | 31.27 | 4.42 | 35.69 |
| 114. | Е58-18-2 (83.83 / 45.82) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 493.07 | 27.27 | 15.89 | 380.34 | 53.79 | 954.47 |
|  |  |  | 1.7032 | 839.80 | 46.45 | 27.06 | 647.80 | 91.62 | 1625.67 |
| 115. | Е12-15-306 (83.83 / 45.82) | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 131.09 | 27.32 | 15.65 | 267.38 | 37.16 | 462.95 |
|  |  |  | 1.7032 | 223.27 | 46.53 | 26.66 | 455.40 | 63.29 | 788.49 |
| 116. | Е12-117-1 (83.83 / 45.82) | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1623.58 | 15.96 | 3.51 | 42.16 | 5.96 | 1 687.66 |
|  |  |  | 1.7032 | 2765.28 | 27.18 | 5.98 | 71.81 | 10.15 | 2874.42 |
| 117. | 1/10-115-20-15/64 | Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм | м2 |  |  |  | 23.14 | 3.27 | 26.41 |
|  |  |  | 187.24 |  |  |  | 4332.73 | 612.27 | 4945.00 |
| 118. | Е12-121-1 (83.83 / 45.82) | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 508.8 | 1 088.34 | 256.50 | 1 620.22 | 229.33 | 3 446.69 |
|  |  |  | 0.2613 | 132.95 | 284.38 | 67.02 | 423.36 | 59.92 | 900.61 |
| 119. | Е12-120-1 (83.83 / 45.82) | Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 453.07 | 3.43 |  | 341.31 | 49.21 | 847.02 |
|  |  |  | 0.072 | 32.62 | 0.25 |  | 24.57 | 3.54 | 60.98 |
| 120. | 1/10-115-15/1 | Планка конька | м |  |  |  | 11.20 | 1.58 | 12.78 |
|  |  |  | 7.85 |  |  |  | 87.92 | 12.40 | 100.32 |
| 121. | Е58-25-4 (83.83 / 45.82) | Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 704.97 | 6.49 | 3.06 | 7.66 | 1.08 | 720.20 |
|  |  |  | 0.331 | 233.35 | 2.15 | 1.01 | 2.54 | 0.36 | 238.40 |
| 122. | 2/20-100-30/15 | Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной | м |  |  |  | 16.27 | 0.99 | 17.26 |
|  |  |  | 35.04 |  |  |  | 570.10 | 34.69 | 604.79 |
| 123. | Е12-124-1 (83.83 / 45.82) | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 525.76 | 1 271.96 | 299.59 | 55.91 | 7.91 | 1 861.54 |
|  |  |  | 0.231 | 121.45 | 293.82 | 69.21 | 12.92 | 1.83 | 430.02 |
| 124. | 1/10-115-30-25/31 | Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | м |  |  |  | 10.56 | 1.49 | 12.05 |
|  |  |  | 28.34 |  |  |  | 299.27 | 42.23 | 341.50 |
| 125. | 1/10-115-30-45/31 | Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 20.49 | 2.90 | 23.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 40.98 | 5.80 | 46.78 |
| 126. | 1/10-115-30-35/31 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 5.74 | 0.81 | 6.55 |
|  |  |  | 61 |  |  |  | 350.14 | 49.41 | 399.55 |
| 127. | 1/10-115-30-15/25 | Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 10.56 | 1.49 | 12.05 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 42.24 | 5.96 | 48.20 |
| 128. | 1/10-115-30-20/25 | Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 9.55 | 1.35 | 10.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 19.10 | 2.70 | 21.80 |
| 129. | Е12-125-1 (83.83 / 45.82) | Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 878.53 | 1 159.18 | 272.92 | 14.68 | 2.07 | 2 054.46 |
|  |  |  | 0.12 | 105.42 | 139.10 | 32.75 | 1.76 | 0.25 | 246.53 |
| 130. | 1/10-115-30-5/25 | Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | м |  |  |  | 13.47 | 1.90 | 15.37 |
|  |  |  | 12.28 |  |  |  | 165.41 | 23.33 | 188.74 |
| 131. | 1/10-115-30-10/25 | Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм | шт. |  |  |  | 3.51 | 0.50 | 4.01 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 14.04 | 2.00 | 16.04 |
| 132. | Е12-122-1 (83.83 / 45.82) | Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 718.28 | 1 759.36 | 414.50 | 76.69 | 10.84 | 2 565.17 |
|  |  |  | 0.231 | 165.92 | 406.41 | 95.75 | 17.72 | 2.50 | 592.55 |
| 133. | 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 |  |  |  | 24.63 | 3.48 | 28.11 |
|  |  |  | 24.26 |  |  |  | 597.52 | 84.42 | 681.94 |
| 134. | Е10-214-1 (83.83 / 45.82) | Устройство каркаса карнизных свесов Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2413.29 | 2 148.63 | 536.90 | 33.18 | 4.69 | 4 599.79 |
|  |  |  | 0.231 | 557.47 | 496.33 | 124.02 | 7.66 | 1.08 | 1062.54 |
| 135. | 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 |  |  |  | 531.86 | 75.21 | 607.07 |
|  |  |  | 0.21 |  |  |  | 111.69 | 15.79 | 127.48 |
| 136. | Е12-119-1 (83.83 / 45.82) | Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 463.4 | 11.98 |  | 49.66 | 7.21 | 532.25 |
|  |  |  | 0.161 | 74.61 | 1.93 |  | 8.00 | 1.16 | 85.70 |
| 137. | 1/10-115-25/160 | Планка примыкания металлическая | м |  |  |  | 11.47 | 1.62 | 13.09 |
|  |  |  | 16.88 |  |  |  | 193.61 | 27.35 | 220.96 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 13432 | 1995 | 550 | 13427 | 1849 | 30704 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 11722 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6407 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 48833 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 149563 | 10224 | 2905 | 137278 | 19023 | 316088 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 127687 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 69803 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 513578 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 149563 | 10224 | 2905 | 137278 | 19023 | 316088 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 127687 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 69803 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 513578 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/145 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 1.15 |  | 531.86 | 611.64 | 14.14% | 86.49 |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 42.25 |  | 531.86 | 22471.07 | 14.14% | 3177.61 |
|  | 1/10-110-50-5/265 |  | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 13.06 |  | 521.12 | 6805.83 | 14.14% | 962.40 |
|  | 1/10-110-50-5/285 |  | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта . . |  | м3 |  | 0.635 |  | 411.67 | 261.41 | 14.14% | 36.96 |
|  | 1/10-110-50-5/485 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 6.5328 |  | 239.09 | 1561.88 | 14.14% | 220.92 |
| 1/10-110-50-20 Доски необрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-20/765 |  | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта . . |  | м3 |  | 13.0656 |  | 179.76 | 2348.66 | 14.14% | 332.09 |
| 1/10-115-15 Черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-15/1 |  | Планка конька . . |  | м |  | 15.91 |  | 11.20 | 178.19 | 14.14% | 25.13 |
| 1/10-115-20-15 Профилированные листы стальные с полимерными покрытиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-20-15/8 |  | Профилированный лист стальной типа С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 толщиной 0,4 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 1 074 |  | 11.89 | 12769.86 | 14.14% | 1804.32 |
|  | 1/10-115-20-15/61 |  | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 140.7 |  | 24.63 | 3465.43 | 14.14% | 489.63 |
|  | 1/10-115-20-15/64 |  | Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 1217.96 |  | 23.14 | 28183.59 | 14.14% | 3982.72 |
| 1/10-115-21-10 Плоские листы стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-21-10/7 |  | Плоский лист стальной 1250х2000(2500) мм толщиной 0,45 мм (алюмо)оцинкованный с полимерным покрытием: полиэстер 25 мкм 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 19.28 |  | 18.16 | 350.12 | 14.14% | 49.55 |
| 1/10-115-25 Кровельные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-25/30 |  | Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета) . . |  | м |  | 71.4 |  | 15.26 | 1089.56 | 14.14% | 154.22 |
|  | 1/10-115-25/160 |  | Планка примыкания металлическая 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 176.9 |  | 11.47 | 2029.04 | 14.14% | 286.58 |
|  | 1/10-115-25/190 |  | Планка торцевая металлическая . . |  | м |  | 7.959 |  | 21.33 | 169.77 | 14.14% | 24.04 |
| 1/10-115-30-5 Трубы водосточные круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-5/25 |  | Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 30.62 |  | 13.47 | 412.45 | 14.14% | 58.18 |
| 1/10-115-30-10 Держатели труб водосточных круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-10/25 |  | Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 9 |  | 3.51 | 31.59 | 14.14% | 4.50 |
| 1/10-115-30-15 Колена труб водосточных круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-15/25 |  | Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 8 |  | 10.56 | 84.48 | 14.14% | 11.92 |
| 1/10-115-30-20 Отметы труб водосточных круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, длиной от 350 мм до 660 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-20/25 |  | Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  | 9.55 | 38.20 | 14.14% | 5.40 |
| 1/10-115-30-25 Желоба водосточные круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-25/31 |  | Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 57.45 |  | 10.56 | 606.67 | 14.14% | 85.61 |
| 1/10-115-30-35 Держатели желобов водосточных круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-35/31 |  | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 139 |  | 5.74 | 797.86 | 14.14% | 112.59 |
| 1/10-115-30-45 Воронки водосточные круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-45/31 |  | Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  | 20.49 | 81.96 | 14.14% | 11.60 |
| 1/10-120-110-40 Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-110-40/15 |  | Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25 . . |  | м3 |  | 192.056 |  | 116.66667 | 22407.17 | 14.14% | 3168.92 |
| 1/10-130-5 Мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-5/45 |  | Мастика битумная кровельная горячая . . |  | т |  | 0.8763 |  | 1 210.00 | 1060.32 | 14.14% | 149.85 |
| 1/10-130-15 Герметики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-15/107 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2.032854 |  | 5.35 | 10.88 | 14.14% | 1.54 |
| 1/10-135-10-5 Топливо жидкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-10-5/32 |  | Топливо дизельное из малосернистых нефтей 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.105156 |  | 2 463.74 | 259.03 | 14.14% | 36.63 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.001469 |  | 4 130.00 | 6.08 | 14.14% | 0.86 |
|  | 1/10-140-40/110 |  | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.006533 |  | 5 804.00 | 37.90 | 14.14% | 5.33 |
| 1/10-160-10 Пленки разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-10/47 |  | Пленка пароизоляционная (гидропароизоляционная) полипропиленовая, поверхностная плотность 65 - 85 г/м2 . . |  | м2 |  | 1805.178 |  | 1.00 | 1805.17 | 14.14% | 252.72 |
|  | 1/10-160-10/190 |  | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм . . |  | м2 |  | 1927.86 |  | 0.81 | 1561.57 | 14.14% | 212.06 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.2425 |  | 3.64 | 0.88 | 14.14% | 0.13 |
| 1/10-170-2 Круги (диски) отрезные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-2/30 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.05055 |  | 2.40 | 0.12 | 14.14% | 0.02 |
|  | 1/10-170-2/40 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки металла 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 13.0656 |  | 2.08 | 27.22 | 14.14% | 3.82 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 8.78787 |  | 0.77 | 6.74 | 14.14% | 0.98 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/15 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 30.95256 |  | 1.77 | 54.78 | 14.14% | 7.73 |
|  | 1/10-170-10/35 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2.441075 |  | 7.15 | 17.48 | 14.14% | 2.44 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 16.13114 |  | 2.75 | 44.33 | 14.14% | 6.31 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.15 |  | 4.24 | 0.63 | 14.14% | 0.09 |
|  | 1/10-170-10/175 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 49.23321 |  | 5.36 | 263.89 | 14.14% | 37.47 |
|  | 1/10-170-10/225 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 14.5119 |  | 6.38 | 92.58 | 14.14% | 13.07 |
| 1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-180-20/57 |  | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1.63 |  | 3.34 | 5.44 | 14.14% | 0.76 |
| 1/10-230-40-5 Аэрозольные краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-5/5 |  | Краска (аэрозоль) 400 мл . . |  | шт. |  | 11.39698 |  | 7.71 | 87.87 | 14.14% | 12.43 |
|  | 1/10-230-40-5/5 |  | Краска (аэрозоль) 400 мл 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2.9989 |  | 7.88 | 23.63 | 14.14% | 3.35 |
| 1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-20/55 |  | Краска масляная МА-15, желтая 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0028 |  | 5 988.91 | 16.77 | 14.14% | 2.37 |
|  | 1/10-230-40-20/64 |  | Краска масляная МА-15, зеленая 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0028 |  | 6 479.12 | 18.15 | 14.14% | 2.56 |
|  | 1/10-230-40-20/136 |  | Краска масляная МА-15, сурик железный 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 2.8 |  | 5.34 | 14.95 | 14.14% | 2.13 |
| 1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-55-20/10 |  | Подвес прямой для профиля CD (ПП) 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 636 |  | 0.27 | 711.72 | 14.14% | 105.44 |
|  | 1/10-230-55-20/120 |  | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 1 094 |  | 1.60 | 1750.40 | 14.14% | 251.62 |
|  | 1/10-230-55-20/135 |  | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 2 978 |  | 2.75 | 8189.50 | 14.14% | 1161.42 |
|  | 1/10-230-55-20/145 |  | Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП) 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 660 |  | 0.63 | 1045.80 | 14.14% | 149.40 |
|  | 1/10-230-55-20/150 |  | Соединитель продольный для профиля CD (ПП) 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 195 |  | 0.21 | 40.95 | 14.14% | 5.85 |
|  | 1/10-230-55-20/155 |  | Уголок белый стальной пристенный, размером 40х40 мм 01.04.2026 ОРБ |  | 100 м |  | 2.98 |  | 250.00 | 745.00 | 14.14% | 105.34 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/674 |  | Лента уплотнительная универсальная (кровельная) 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 29.28 |  | 1.31 | 38.35 | 14.14% | 5.57 |
| 1/10-240-10-15 Болты с шестигранной головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-10-15/46 |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.025151 |  | 3 900.00 | 98.10 | 14.14% | 13.83 |
| 1/10-240-20 Гайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-20/15 |  | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.007186 |  | 6 303.35 | 45.30 | 14.14% | 6.42 |
|  | 1/10-240-20/54 |  | Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 16-18 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.008558 |  | 5 213.33 | 44.61 | 14.14% | 6.33 |
| 1/10-240-25-35 Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/50 |  | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.014205 |  | 3 130.00 | 44.45 | 14.14% | 6.28 |
|  | 1/10-240-25-35/70 |  | Гвозди строительные с конической головкой 4х100 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.008037 |  | 2 756.01 | 22.14 | 14.14% | 3.12 |
|  | 1/10-240-25-35/90 |  | Гвозди строительные с конической головкой 5х120 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.077998 |  | 2 880.00 | 224.60 | 14.14% | 31.70 |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные . . |  | кг |  | 65.328 |  | 3.53 | 230.60 | 14.14% | 32.66 |
| 1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-41/15 |  | Гвозди строительные оцинкованные 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.222 |  | 3.83 | 4.68 | 14.14% | 0.67 |
| 1/10-240-25-50 Гвозди кровельные и толевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-50/16 |  | Гвозди толевые круглые 2,5х40 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000512 |  | 3 040.00 | 1.56 | 14.14% | 0.22 |
| 1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/18 |  | Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.013 |  | 169.31 | 2.20 | 14.14% | 0.31 |
| 1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-45/50 |  | Дюбель металлический рамный (анкер) 8х112 мм, оцинкованный 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.15 |  | 228.16 | 34.22 | 14.14% | 4.84 |
| 1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 5.86 |  | 3.36 | 19.69 | 14.14% | 2.81 |
|  | 1/10-240-30-50/20 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 01.09.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 3.37 |  | 4.93 | 16.62 | 14.14% | 2.36 |
|  | 1/10-240-30-50/60 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х80 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.324 |  | 11.63 | 3.77 | 14.14% | 0.53 |
| 1/10-240-40 Скобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-40/92 |  | Скобы строительные диаметром 10 мм 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 18.5096 |  | 9.94 | 184.01 | 14.14% | 26.14 |
| 1/10-240-45-5 Анкеры химические инъекционного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-45-5/5 |  | Химические анкеры инъекционного типа для бетонных оснований . . |  | мл |  | 2 590 |  | 0.09167 | 233.10 | 14.14% | 25.90 |
| 1/10-240-45-10 Шпильки анкерные для химических анкеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-45-10/130 |  | Шпильки анкерные стальные оцинкованные в сборе (гайка с шайбой), класс прочности 5,8, диаметр 12 мм, для химических анкеров инъекционного типа 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 12.125 |  |  |  | 14.14% |  |
| 1/10-240-50-10 Шпильки оцинкованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-50-10/24 |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.135445 |  | 3 630.00 | 491.66 | 14.14% | 69.51 |
| 1/10-240-50-15 Шпильки резьбовые оцинкованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-50-15/999130 |  | Шпильки резьбовые оцинкованные для хим. анкеров (в комп. с гайкой и шайбой) М12х250-8,8К 01.04.2026 ОРБ |  | шт. |  | 97 |  | 8.00833 | 776.97 | 14.14% | 109.61 |
| 1/10-240-50-16 Шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-50-16/6 |  | Шайба плоская оцинкованная 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.4884 |  | 6.63 | 9.86 | 14.14% | 1.41 |
|  | 1/10-240-50-16/27 |  | Шайба диаметром 20 мм 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 3.59304 |  | 5.61 | 20.14 | 14.14% | 2.83 |
| 1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-20/24 |  | Саморез для крепления подвесов 3,5х51 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 1.367 |  | 17.31 | 23.66 | 14.14% | 3.35 |
|  | 1/10-240-55-20/98 |  | Саморез кровельный 4,8х28 мм, цветной по RAL . . |  | 1000 шт. |  | 20.505 |  | 116.66667 | 2392.32 | 14.14% | 338.33 |
|  | 1/10-240-55-20/100 |  | Саморез кровельный оцинкованный 4,8х29 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 9.96563 |  | 46.14 | 459.79 | 14.14% | 65.00 |
|  | 1/10-240-55-20/150 |  | Саморез кровельный оцинкованный 4,8х80 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.413992 |  | 81.44 | 33.71 | 14.14% | 4.77 |
|  | 1/10-240-55-20/235 |  | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х13 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 2.636 |  | 6.45 | 17.00 | 14.14% | 2.40 |
| 1/10-260-1-1 Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-1-1/2 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.052 |  | 1 692.65 | 88.02 | 6.07% | 5.34 |
|  | 1/10-260-1-1/4 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0188 |  | 1 681.56 | 31.61 | 6.07% | 1.92 |
| 1/10-260-30-3 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, шириной 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-30-3/1 |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4х25 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0081 |  | 2 320.27 | 18.79 | 6.07% | 1.14 |
| 1/10-260-30-6 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, шириной 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-30-6/2 |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5х40 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0158 |  | 1 912.56 | 30.22 | 6.07% | 1.83 |
| 1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-1/90 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм . . |  | кг |  | 41.9188 |  | 2.77 | 116.07 | 6.07% | 7.08 |
| 1/55-20-25 Краски, эмали и составы огнезащитные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-20-25/60 |  | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" 01.09.2026 ОРБ |  | л |  | 902.88 |  | 2.41 | 2175.98 | 14.14% | 306.94 |
| 1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-20/35 |  | Лак битумный БТ-577 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.76 |  | 10.88 | 8.27 | 14.14% | 1.17 |
| 2/ Строительные изделия и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/10-10/20 |  | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм . . |  | т |  | 0.019054 |  | 2 977.45 | 56.73 | 6.07% | 3.49 |
| 2/10-35 Детали закладные стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/10-35/30 |  | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.026622 |  | 6 500.00 | 173.04 | 6.07% | 10.50 |
| 2/20-40-35 Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.116 |  | 3 921.91 | 454.96 | 6.07% | 27.60 |
| 2/20-100-30 Отливы оконные из стали оцинкованной с двухсторонним полимерным покрытием, цветной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/20-100-30/15 |  | Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной . . |  | м |  | 64.15 |  | 16.26667 | 1043.72 | 6.07% | 63.51 |
| 2/50-35-10 Щиты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 22 |  | 14.40 | 316.80 | 14.14% | 44.88 |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.11795 |  | 131.18 | 15.47 | 16.09% | 2.50 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/10-10-80-6 Кабели связи симметричные, комбинированные для цифровых систем передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-80-6/1 |  | Пруток катанка горяче оцинкованный диаметром 8 мм . . |  | м |  | 130 |  | 6.16 | 800.80 | 5.73% | 45.50 |
| 5/10-30-30-4-3 Муфты для кабелей, бронированных металлическими лентами, с медными гильзами под опрессовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-30-30-4-3/2 |  | Муфта соединительная 4ПСтБ-о-16-Пр-Cu . . |  | компл. |  | 4 |  | 15.41667 | 61.68 | 5.73% | 3.52 |
| 5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-1-4/999120 |  | Зажим фальцевый 01.04.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.42 |  | 562.50 | 236.25 | 5.73% | 13.54 |
| 5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-2/5 |  | Держатель кровельный 01.04.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.06 |  | 3 500.00 | 210.00 | 5.73% | 12.03 |
|  | 5/20-30-2/5 |  | Держатель фасадный 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.02 |  | 1 148.80 | 22.98 | 5.73% | 1.32 |
|  | 5/20-30-2/5 |  | Держатель шин заземления К188 У3 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.1876 |  | 1 148.80 | 215.51 | 5.73% | 12.35 |
|  | 5/20-30-2/700 |  | Зажим полоса-полоса с двумя пластинами размером 70х70 мм, диаметром 8 мм, нержавеющая сталь 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 16 |  | 6.99 | 111.84 | 5.73% | 6.40 |
|  | 5/20-30-2/711 |  | Зажим штырь-полоса-прут размером 70х70 мм, диаметром 9 мм, для соединения штыря заземления диаметром 12-20 мм с полосой шириной до 40 мм или токоотводом 8-10 мм, нержавеющая сталь 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 12 |  | 9.53 | 114.36 | 5.73% | 6.60 |
| 5/20-30-9-4 Стержени молниеприемные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-9-4/24 |  | Стержень молниеприемный из нержавеющей стали, высотой 1500 мм, диаметром 16 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 8 |  | 36.75 | 294.00 | 6.07% | 17.84 |
| 5/20-30-9-20 Держатели, крепления, кронштейны, подставки для молнеприемных мачт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-9-20/45 |  | Держатель молниеприёмника на круглый конек двойной, диаметром 130-240 мм, горячее цинкование 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 51 |  | 10.82 | 551.82 | 6.07% | 33.66 |
| 5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.09.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 17.42 |  |  |  | 5.73% |  |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137278 |  | 19023 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137278 |  | 19023 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М031003 |  | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м |  | МАШ.-Ч | 38.243596 |  | 74.88 |  | 2863.69 | 18.69 | 714.77 |
|  | М031004 |  | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м |  | МАШ.-Ч | 47.86756 |  | 86.89 |  | 4159.22 | 20.52 | 982.24 |
|  | М400002 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т |  | МАШ.-Ч | 0.226 |  | 41.23 |  | 9.32 | 19.61 | 4.43 |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 511.3875948 |  | 0.34 |  | 173.92 |  |  |
|  | М121003 |  | Котлы битумные передвижные 400 л |  | МАШ.-Ч | 7.0104 |  | 4.20 |  | 29.44 |  |  |
|  | М020130 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т |  | МАШ.-Ч | 2.9232984 |  | 50.06 |  | 146.39 | 20.52 | 60.05 |
|  | М021104 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.226 |  | 61.35 |  | 13.87 | 20.52 | 4.64 |
|  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | МАШ.-Ч | 18.627487 |  | 61.05 |  | 1137.21 | 20.52 | 382.20 |
|  | М030402 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 8.49264 |  | 1.27 |  | 10.78 |  |  |
|  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.-Ч | 19.422286 |  | 0.91 |  | 17.67 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 112.58576 |  | 0.88 |  | 99.11 |  |  |
|  | М331531 |  | Пила дисковая электрическая |  | МАШ.-Ч | 133.710495 |  | 0.62 |  | 82.94 |  |  |
|  | М340601 |  | Пистолет распылитель |  | МАШ.-Ч | 52.704 |  | 1.75 |  | 92.23 |  |  |
|  | М031120 |  | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м |  | МАШ.-Ч | 4.592382 |  | 30.89 |  | 141.81 | 14.58 | 66.98 |
|  | М030903 |  | Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м |  | МАШ.-Ч | 0.053244 |  | 21.98 |  | 1.17 | 16.96 | 0.90 |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 11.86792 |  | 19.18 |  | 227.67 | 14.58 | 173.01 |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 35.3896694 |  | 21.49 |  | 760.54 | 14.58 | 516.01 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 10.368776 |  | 4.56 |  | 47.29 |  |  |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 220.67318 |  | 0.95 |  | 209.64 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10224 |  | 2905 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10224 |  | 2905 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 СЕHТЯБРЯ 2026 | в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕHТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.0272629 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 9 277,77 | 9 277,77 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 160,04 | 160,04 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 9 437,81 | 9 437,81 |
|  | Заработная плата | 1 | 149 562,86 | 151 600,59 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 10 223,89 | 10 363,19 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 2 905,26 | 2 944,84 |
|  | Mатериалы |  | 137 278,23 | 139 148,59 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 137 278,23 | 139 148,59 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 19 022,60 | 19 281,78 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 19 022,60 | 19 281,78 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 316 087,58 | 320 394,15 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 127 686,93 | 129 426,61 |
|  | . 1.строительные работы (2.2. Ремонт село) | 83.83 | 117242.2 |  |
|  | . 6.теплоизоляционные работы (2.2. Ремонт село) | 83.83 | 10104.93 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село) | 61.01 | 339.8 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 69 803,36 | 70 754,40 |
|  | . 1.строительные работы (2.2. Ремонт село) | 45.82 | 64082.53 |  |
|  | . 6.теплоизоляционные работы (2.2. Ремонт село) | 45.82 | 5523.17 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село) | 35.49 | 197.66 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 513 577,87 | 520 575,16 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 129 628,39 | 131 394,52 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 51 839,16 | 52 545,45 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика | 51,02 | 77 789,23 | 78 849,08 |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,01362459 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 651969,68 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 643 206,26 | 651 969,68 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 128 641,25 | 130 393,94 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 771 847,51 | 782 363,62 |
| 20 | Сумма прописью Семьсот восемьдесят две тысячи триста шестьдесят три руб. 62 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |