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Заявка на закупку
Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: контуры дыхательные;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                        
      Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический для взрослых

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.Трубка 1,4 м – 2 шт.
1.2.Трубка 1 м -1 шт. 
1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 
1.4. Y-адаптер с портами - 1шт. 
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 - 1шт.
1.6. Мешок 2 л - 1шт. 
1.7. Переходник 22М/22М/15F - 1шт.
2.Однократного применения

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	116160 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


             
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический специальный 22М

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1.Состав:
1.1.Трубка гофрированная 1,8 м - 1 шт.
1.2.Трубка гофрированная  0,8-0,9 м - 4 шт.
1.3.Прямой адаптер - 6 шт. 
1.4.Y - адаптер с портами - 1 шт.
1.5.Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт.
1.6.Влагосборник – 1 шт.
1.7.Маска дыхательная №5 - 1 шт. 
1.8.Фильтр бактериально-вирусный - 2 шт.
1.9.Мешок дыхательный 3л - 1 шт.
1.10.Увлажнитель – 1 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	550 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	75655,25 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743


    
          Лот №3  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический специальный 22М 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер – 1 шт.
1.5. Влагосборник – 1 шт.
1.6. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.7. Маска дыхательная  №4-№5 – 1 шт.
1.8. Увлажнитель – 1 шт.
1.9. Фильтр бактериальный– 1 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2650 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	316947,95 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009


       
   Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный стандартный (22М / 1,8 м)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Трубки 0,8- 0,9 м– 5 шт.
1.2. Прямой адаптер – 4 шт.
1.3. Y-адаптер – 1 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.6. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт.
1.7. Фильтр – 1 шт.
2.Совместим с аппаратом ИВЛ

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	900 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	56826 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580


     
  Лот №5  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический для взрослых

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Угловой адаптер – 1 шт.
1.7. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный – 2 шт.
1.9. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт.
2. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	106 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6908,55 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743



          Лот №6  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический педиатрический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Трубка гладкоствольная с проводом нагрева 1,8 м– 1 шт.
1.2. Трубка гладкоствольная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y-адаптер – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер – 1 шт.
1.6. Камера увлажнительная – 1 шт.
1.7. Влагосборник – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный с тепловлагообменником – 4 шт. 
1.9.Маска дыхательная №2- №3 – по 1шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3702,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865



           




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34





Товаровед  1 кат. ООТ                                          О.С.Сарнавская   
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