Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| №п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка внутренней поверхности шарошками | м2 | 917 |  |
| 2 | Очистка щетками | М2 | 602 |  |
| 3 | Обеспыливание | М2 | 917 |  |
| 4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром свыше 500 мм, уайт-спиритом | 100 М2 | 9.17 |  |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (швов) | 100 М2 | 1.55 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 100 М2 | 9.17 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунт- эмалью REM-PJX 0607 | 100 М2 | 9.17 |  |

Составил: Ведущий инженер по ОЭРЗиС		                    А.И.Свиридов

«  »           2026 год.