Утверждаю

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

________ Е.В. Коваленко

«14»_____09_____2026г.

Заявка на закупку

Сред питательных для культуральной диагностики микроорганизмов на 2026 год.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46А |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@ kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сыворотка крови лошадей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения № 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.700 |
| Объем (количество) | 20,00 литров |
| Cрок поставки | Поквартально |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мюллер-Хинтон Агар |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения № 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.700 |
| Объем (количество) | 10,00 кг |
| Cрок поставки | Поквартально |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение №1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот №1. Сыворотка крови лошадей.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Сыворотка крови лошадей | литр | 20,00 |

2.Технические характеристики:

2.1. Должна быть стерильной.

2.2. Фасовка не более 100 мл.

2.3. Условия хранения при температуре 2-8 С.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение №2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот №2. Мюллер-Хинтон агар

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мюллер-Хинтон Агар | кг | 10,00 |

2.Технические характеристики:

2.1. Для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, выделенных из клинических образцов.

2.2. Фасовка не более 0,5 кг.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Врач - лаборант (заведующий лабораторией)

централизованной

бактериологической лаборатории  		                               Н.Н. Сухобокова

Врач - лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории     				М.Р. Шарай

Врач - лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории                                           М.В.Букатова