УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

____________Е.В. Коваленко

«7»____09_______2026 г.

Заявка на закупку

Диагностических карт для идентификации микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе

типа Vitek 2 на 2026г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской       клинический центр дерматовенерологии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения ««Минский городской клинический центр дерматовенерологии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46А |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

Лот № 1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические карты для идентификации клинически значимых микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе типа Vitek 2 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 306 карт |
| Срок поставки | 2026 год, 4-й квартал |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

ЛОТ № 2 - только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические карты для идентификации клинически значимых микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе типа Vitek 2 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 34 карты |
| Срок поставки | 2026 год, 4-й квартал |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

Диагностические карты для идентификации микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе   типа Vitek 2.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий. Лот № 1.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карты для идентификации клинически значимых грамположительных кокков | исследования | 72 |
| 2. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамположительной флоры (стафилококк) | исследования | 72 |
| 3. | Карты для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек (ферментирующих и неферментирующих) | исследования | 54 |
| 4. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии, неферментеры) | исследования | 54 |
| 5. | Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов | исследования | 18 |
| 6. | Карты для определения чувствительности к антимикотикам дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов | исследования | 18 |
| 7. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамположительной флоры (стрептококк) | исследования | 18 |

2. Технические требования.

2.1. Диагностические карты для идентификации микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе должны быть предназначены для работы на микробиологическом автоматическом анализаторе  Vitek 2 compact и быть c ним совместимыми.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Сухобокова Н.Н.                       	 врач-лаборант(заведующий)

централизованной

бактериологической лаборатории

Черновец-Авсянская О.С.            	 врач-лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории    Шарай М.Р.                          	           врач-лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории

Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

Диагностические карты для идентификации микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе   типа Vitek 2.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

Лот № 2- только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карты для идентификации клинически значимых грамположительных кокков | исследования | 8 |
| 2. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамположительной флоры (стафилококк) | исследования | 8 |
| 3. | Карты для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек (ферментирующих и неферментирующих) | исследования | 6 |
| 4. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии, неферментеры) | исследования | 6 |
| 5. | Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов | исследования | 2 |
| 6. | Карты для определения чувствительности к антимикотикам дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов | исследования | 2 |
| 7. | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамположительной флоры (стрептококк) | исследования | 2 |

2. Технические требования.

2.1. Диагностические карты для идентификации микроорганизмов из биологического материала и определения их чувствительности к антимикробным препаратам на микробиологическом анализаторе должны быть предназначены для работы на микробиологическом автоматическом анализаторе  Vitek 2 compact и быть c ним совместимыми.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Сухобокова Н.Н.                       	 врач-лаборант(заведующий)

централизованной

бактериологической лаборатории

Черновец-Авсянская О.С.            	 врач-лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории    Шарай М.Р.                          	           врач-лаборант  централизованной

бактериологической лаборатории