Заявка

на определение предельной стоимости

изделий медицинского назначения 
на 2026 года

| Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ «16-я городская клиническая поликлиника» |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83 |  |
| УНП | 190503877 |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 13.10.2026 г. Предложения в установленные сроки Вы можете направить в наш адрес: - посредством электронной почты: zakup.16gp@yandex.by; - по факсу 259-41-85 (с пометкой специалисту по закупкам); - почтовой пересылкой или курьером по адресу: 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83 |  |
| Информация должна содержать | наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании*; наименование производителя (производителей). *Порядок формирования цены (тарифа) указывается в случае, если цена (тариф) является регулируемыми. В ином случае потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отражается, что цена (тариф) сформированы самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка |  |
| Вид процедуры закупки | Запрос ценовых предложений на https://zakupki.butb.by |  |
| Порядок поставки товара (работы, услуги) | доставка осуществляется транспортом и за счет поставщика |  |
| Предполагаемые сроки поставки (оказания услуги) | поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подачи заявки Покупателем, не позднее 22.12.2026 |  |
| Порядок оплаты | оплата за товар производится по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней на основании ТТН (ТН). |  |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложениям 1-2 |

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Специалист по организации закупок	Н.Н. Шибеко

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

стерильные вакуумные пробирки и системы 
для забора венозной крови 
на клинические лабораторные исследования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки с гелем и активатором свертывания для биохимических исследований с желтой крышкой, объем не менее 5,0 мл (13х100 мм), материал - пластик | шт. | 20000 |
| 2 | Пробирки с К2(К3) ЭДТА для исследования крови в иммунологии с бледно-лиловой крышкой, объем не менее 2 мл (13х75 мм), материал - пластик | шт. | 5500 |
| 3 | Пробирка для СОЭ с цитратом натрия 3,8 % с черной крышкой, объем не менее 1,6 мл (13х75 мм), материал - пластик | шт. | 2000 |
| 4 | Пробирки для коагулогических исследований с цитратом натрия 3,8% (соотношение 9:1) с голубой крышкой, объем не менее 4,5 мл (13,0х100 мм), материал - пластик | шт. | 1500 |
| 5 | Пробирки с активатором свертывания (кремнезем) для биохимических исследований с красной крышкой, объем не менее 9,0 мл (16,0х100 мм), материал - пластик | шт. | 2000 |
| 6 | Игла одноразовая двусторонняя 21G 11/2, 0,8*38 мм, упаковка не менее 100 шт. (зеленая маркировка) | шт. | 19000 |
| 7 | Игла одноразовая двусторонняя 23G 11/2, 0,6*38 мм, упаковка не менее 100 шт. (голубая маркировка) | шт. | 500 |
| 8 | Держатель для игл стандартный, совместим с вакуумными пробирками различных типоразмеров, размер 20*55 мм, упаковка не менее 100 шт. | шт. | 19000 |

2. Технические требования:

2.1. Наличие цветной кодировки крышек и этикеток пробирок в зависимости от вида исследования в соответствии с межгосударственным стандартом ISO 6710-2011.

2.2. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения, и соответствовать ISO 6710-2011.

2.3. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, знаки стерильности, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения в случае, если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Пробирки и иглы должны быть стерильны.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Пробирка типа Фалькон

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка типа Фалькон коническая с юбкой | шт. | 100 |

2. Технические требования.

2.1. Объём – 50 мл.

2.2. Изготовлен из полипропилена или полистирола.

2.3. Конструкция имеет юбку устойчивости, градуировку и матовую область для маркировки, а также предусмотрена удобная винтовая крышка, обеспечивающая герметичность и сохранность материала.

2.4. Стерильная в индивидуальной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.