                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                         
                                                                            Главный врач
                                                                            учреждения здравоохранения 
                                                                          «Минский городской клинический 
                                                                            центр дерматовенерологии» 
                                                                             ___________Е.В.Коваленко
                                                                            «20»______08__2026года    

                            Заявка  на закупку:  мебели медицинской.
              Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», 
г. Минск

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089,
г. Минск,  ул. Прилукская, 46а

	УНП
	УНП 100123896

	Адрес электронной почты
	info@kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http:/kvd.by


1. Область применения: организация работы в структурных подразделениях центра.
2. Сведения о государственной закупке.
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф медицинский двустворчатый

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф медицинский двустворчатый с сейфом

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф медицинский одностворчатый

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	6 шт. 

	Срок (график  поставки)  товаров 
	IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стол медицинский

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	16 шт. 

	Срок (график  поставки)  товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	[bookmark: _Hlk123893253]Лот №5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стул медицинский

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	11 шт. 

	Срок (график  поставки)  товаров 
	IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф для уборочного инвентаря

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт. 

	Срок (график  поставки)  товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Кровать медицинская с матрацем

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	45 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	IVквартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	[bookmark: _Hlk234498853]Лот №8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумба медицинская

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства

	Лот №9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф медицинский для одежды

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 9


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Срок (график поставки) товаров 
	 IV квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджетные средства


3.  Поставляемые товары должны быть новыми.
[bookmark: _Hlk107218119]                            
                
















                             




























                             Приложение 1
 

Технические характеристики 
шкафа медицинского двухстворчатого (Лот№1)

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Шкаф медицинский двухстворчатый 
	шт.
	5



2.Технические требования:
2.1   Шкаф должен состоять из 2-х модулей. 
2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки. 
2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.
2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.
2.5   Габаритные размеры: 
 глубина 400-600мм, ширина 900-1200мм, высота1700-2000мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                               Н.В. Коршак

[bookmark: _Hlk140221676]Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз



                       








                             Приложение 2
 

Технические характеристики 
шкафа медицинского двухстворчатого с сейфом (Лот№2)

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Шкаф медицинский двухстворчатый с сейфом
	шт.
	1



2.Технические требования:
2.1   Шкаф медицинский с сейфом должен состоять из 2-х модулей. 
2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки. 
2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.
2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.
2.5   Габаритные размеры: 
 глубина 400-600мм, ширина 900-1200мм, высота1700-2000мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.2 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

[bookmark: _Hlk140223574]Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                               Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз



                          








                             Приложение 3
 

Технические характеристики 
шкафа медицинского одностворчатого (Лот№3) 

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед.изм.
	Кол-во

	1.1
	Шкаф медицинский одностворчатый 
	шт.
	6



2.Технические требования:
2.1   Шкаф должен состоять из 2-х модулей. 
2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки. 
2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.
2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.
2.5    Габаритные размеры: 
 глубина 400-600мм, ширина 450-550мм, высота1800-2000мм. 


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1  Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз


                       







[bookmark: _Hlk107220859]                             
                          Приложение 4
 

Технические характеристики 
стола медицинского (Лот№4)
 
1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед.изм.
	Кол-во

	1.1
	Стол медицинский (тумба справа)
	шт.
	5

	1.2
	Стол медицинский (тумба слева)
	шт.
	11



2.Технические требования:
2.1 Стол медицинский однотумбовый.
2.2   Cтол должен иметь четыре выдвижных ящика.
2.3   Стол должен быть изготовлен из металла, столешница – постформинг.
2.4   Стол должен иметь регулируемые опоры.
2.5   Габаритные размеры: 
 длина 1200-1400мм, ширина 500-600мм, высота 700-850мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

[bookmark: _Hlk140224449]Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз



                             







                
                             Приложение 5
 

Технические характеристики 
стула медицинского (Лот№5) 

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Стул медицинский
	шт.
	11



2.Технические требования:
2.1 Стул должен иметь спинку, регулируемую по высоте, подлокотники и привод регулировки высоты сиденья.
2.2   Основание стула из металла, спинка и сидение с мягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя.      
2.3   Стул должен иметь   колеса.
2.4   Диаметр сиденья стула   не менее 370мм.
2.5  Цвет – по согласованию.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз




                  




                        

                            Приложение 6
 

Технические характеристики 
шкафа медицинского для уборочного инвентаря (Лот№6) 

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Шкаф для уборочного инвентаря
	шт.
	4



2.Технические требования:
2.1   Шкаф должен иметь   два отделения: одно с крючками для швабр шириной 200-250 мм, второе со съемными полками   в количестве не менее 4-х штук шириной 400-450 мм. 
2.2   Шкаф   должен   закрываться на   замок и иметь вентиляционные отверстия.
2.3   Шкаф должен быть изготовлен из   металла с полимерным покрытием.
2.4   Габаритные размеры: 
глубина 450-600мм, ширина 600-650мм, высота1800-2000мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

                             

                       






                    Приложение 7

Технические характеристики 
кровати медицинской с матрацем (лот №7)

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Кровать медицинская 
	шт.
	45

	1.2
	Матрац
	шт.
	45



2.Технические требования:
2.1 Кровать больничная должна быть односекционной.
2.2 Кровать должна быть оснащена опорами.
2.3 Каркас кровати должен быть выполнен из металлических труб.
2.4 Лежак кровати должен быть выполнен из сварной сетки и профильной трубы, спинка кровати – из металлической трубы со вставками из ламинированного ДСП.
2.5 Кровать должна быть в комплекте с матрацем.
2.6 Матрац с наполнением пенополиуретан (поролон) и чехлом из клеенки медицинской, размер в соответствии с   размером кровати. 
2.7 Допустимая нагрузка на кровать не менее 140 кг.
2.8   Габаритные размеры: 
 длина 2000-2100мм, ширина 750-850мм, высота 750-900мм. 
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.2 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

[bookmark: _Hlk171514897]Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз




                         

                         Приложение 8
 

Технические характеристики 
тумбы медицинской (Лот№8) 

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед.изм.
	Кол-во

	1.1
	Тумба медицинская
	шт.
	5



2.Технические требования:
2.1   Тумба должна иметь 3-4 выдвижных ящика.
2.2   Тумба должна быть изготовлена из металла.
2.3   Столешница тумбы – постформинг.
2.4 Тумба должна иметь регулируемые опоры.
2.5   Габаритные размеры: 
 глубина 450-550мм, ширина 450-550мм, высота 750-950мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.
Разработчики технических характеристик: 

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

                       

                           






                         

                 Приложение 9
 

Технические характеристики 
шкафа медицинского для одежды (Лот№9) 

1.Состав (комплектация):
	№ 
п/п
	Наименование
	 Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Шкаф медицинский для одежды
	шт.
	3



2.Технические требования:
2.1Шкаф должен иметь полку для головных уборов и разделяться вертикальной перегородкой на 2 секции.
2.2 Шкаф должен оснащаться штангой-вешалкой для одежды.
2.3 Шкаф  должен  закрываться на  замок.
2.4 Шкаф должен быть изготовлен из  металла с полимерным покрытием.
2.5   Габаритные размеры: 
 глубина 450-500мм, ширина 450-500мм, высота1800-2000мм. 

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.
 

Разработчики технических характеристик: 
Главная медицинская сестра
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клинический 
центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра
ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра
АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

