	
	[image: D:\__РНПЦ__\РАЗНОЕ\О переводе на VPN_приемная\герб РБ.jpg]
	

	Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная установа
“РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА-
ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР
НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ”
(РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі)
вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск,
тэл/факс (017) 374 46 95
 www.neuro.by
р/р BY66AKBB36049000000335200000
УНП 100103849
ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х
вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск
	
	Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»
(РНПЦ неврологии и нейрохирургии)
ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, 
тел/факс (017) 374 46 95
www.neuro.by
р/с BY66AKBB36049000000335200000
УНН 100103849
ОАО  «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х
ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск

	



Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Индикаторы химические контроля стерилизации (наружные)» 2 лота. 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – Лот 1- 519,20 бел. руб. (BYN); Лот 2- 677,95 бел.руб. 
Срок поставки товара –2026 год.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).
Источник финансирования – республиканский бюджет.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;
[bookmark: _Ref13827770]при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);
- копии действующего на дату подачи сведений (предложения) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;
- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);
- письменное обязательство (Приложение 3) потенциального участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки. 
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
[bookmark: _Hlk220495827]Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 12.10.2026. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 13.10.2026.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 14.10.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение на 3 листах.

Заместитель директора
По научной работе                                                                                             Т.Н.Чернуха





Левоцкий  396-52-31
Борина       272-78-32

Приложение 1
                                                                                                                
Лот 1
[bookmark: _Hlk240288006]Технические характеристики (описание) предмета закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:	
	№ 
	Наименование
	Количество

	1
	Индикатор химический контроля газовой стерилизации (наружный)
	10 шт.



2. Технические требования: 
2.1. Исполнение- в рулоне;
2.2. Химический индикатор 1 класса.
2.3. Специально обработанная самоклеящаяся лента на бумажной основе, дающая возможность крепления на индивидуальных упаковках со стерилизуемым материалом;
2.4. Индикаторы должны быть совместимы со стерилизатором этилен-оксидным газовым низкотемпературным 3M Steri-Vac 5XL.




	Лот 2
Технические характеристики (описание) предмета закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:	
	№ 
	Наименование
	Количество

	1
	Индикатор химический контроля плазменной стерилизации (наружный)
	3 шт.



2. Технические требования: 
2.1.  Исполнение- в рулоне;
2.2. Химический индикатор 1 класса.
2.3.   Индикаторы должны быть совместимы со стерилизатором низкотемпературным плазменным DGM Z 150.


Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)

полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______  рабочих дней (не более 60) с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	






Приложение 3



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник _______________  берет на себя обязательство предоставить при поставке по              лоту № __________ процедуры государственной закупки № ____________________  копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).



                     _______________                                                                                                            _______________
          Подпись                                                                                                                                                      ФИО
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