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Заявка на закупку
Медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:          
          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Биологические протезы из перикарда

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Размер 120мм×80мм (±10мм)
1.2.Толщина 0,4мм (±0,1мм)
1.3.Материал протеза – перикард крупного рогатого скота.
1.4.Протез должен быть упакован в контейнер со стерильным раствором.
1.5.Протез не требует предварительной отмывки перед имплантацией.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900

	Объем (количество)
	25 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10165 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844
УЗ "МОКБ" 700190752



                 Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Интродьюсер с гемостатическим клапаном 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Для постановки электродов для временной эндокардиальной кардиостимуляции.
1.2. Размер: 6Fr;
1.3.Стерильный.
2. Состав набора:
2.1. Один сосудистый дилататор;
2.2. Рентгенконтрастный катетер с гемостатическим клапаном и боковым портом;
2.3. J-образный проводник, совместимый с катетером; 
2.4. Игла для пункции, совместимая с «J»-образным проводником.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	150 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ "МОКБ" 700190752 
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клапаны сердца искусственные механические аортальные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	372000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №19
	5

	1.2
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №21
	10

	1.3
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №23
	10

	1.4
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №25
	4

	1.5
	Клапан сердца искусственный механический аортальный №27
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. * Область применения: предназначены для замены естественных клапанов сердца в случае их патологии. 
2.2. * Искусственный  механический клапан сердца должен состоять из: пришивной манжеты, корпуса, двух полулунных створок.
2.3. Корпус и створки должны быть выполнены из высокопрочного материала.
2.4. Механизм крепления створок должен находиться внутри корпуса и должен быть защищен от возможной интерпозиции инородных тел. 
2.5.Конструкция корпуса должна обеспечивать беспрепятственное движение запирательных элементов (полулунных створок) во время их открытия и закрытия, максимально предотвращать возможное их заклинивание или ограничение подвижности.
2.6. Запирательные элементы должны быть изготовлены из высокопрочного материала. Угол открытия запирательных элементов - не менее 75ᵒ по отношению к плоскости корпуса.
2.7. Пришивная манжета должна быть изготовлена из мягкого вязаного полиэфирного полотна. Конструкция манжеты должна обеспечивать хорошую адаптацию к тканям пациента.
2.8. Манжета должна иметь контрастные метки: для митральных клапанов – 4 (через каждые 90ᵒ окружности), для аортальных – 3 (через каждые 120ᵒ окружности).
2.9. Искусственный высокотехнологичный клапан должен быть закреплен на держателе, который должен прочно удерживать его и предохранять элементы клапана от повреждений во время имплантации.
2.10. Протез вместе с держателем должен быть последовательно упакован в два пластиковых контейнера и наружную картонную упаковку. Содержимое наружного контейнера должно быть стерильным. Контейнеры должны иметь специальный индикатор, указывающий на сохранность герметичности упаковки.
2.11. На каждом контейнере должна быть информация о клапане: название, тип, размер, дата стерилизации, серийный номер.
2.12. В картонной упаковке должен находится паспорт изделия, в котором указываются конструктивное устройство клапана, инструкция по его использованию.
2.13.Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском или английском языке.

   Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клапаны сердца искусственные биологические

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900 

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	37000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Биологический протез клапана сердца со створками из перикарда для постановки в аортальную позицию в комплекте с набором для его установки следующих типоразмеров:
	

	1.1.1
	19 мм
	3

	1.1.2
	21 мм
	3

	1.1.3
	23 мм
	3

	1.1.4
	25 мм
	1


2.Показатели (характеристики):
2.1. Наличие антитромбогенного и антибактериального покрытия
2.2.Материал створок – телячий перикард.
2.3.Материал манжеты - полиэфирные нити (волокно).
2.4.Материал каркаса – металл (титан и его сплавы либо медицинская сталь).
2.5.Протез должен поставляться в стерильной упаковке. Транспортировочная тара и температурные индикаторы должны обеспечивать контроль сохранности.
2.6.Наличие набора для установки клапана в соответствии с регламентом производителя
2.7.Наличие информации о клапане (дата изготовления, срок стерильности, серийный номер).
2.8. Наличие заполняемой формы (карты) информации о пациенте.
2.9. В стоимость предложения должно входить очное обучение не менее двух кардиохирургов методике постановки клапана.
                    

   Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Протезы сосудистые из политетрафторэтилена

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900 

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Протезы сосудистые из политетрафторэтилена линейные, армированные, диаметр 7 мм, длина 40-70 см
	5


2.Показатели (характеристики):
2.1. химическая инертность;
2.2. отсутствие иммунологической и тканевой реакции;
2.3. отсутствие элонгации и дилятации;
2.4. отсутствие деструкции в процессе хранения и пребывания в организме;
2.5. кровенепроницаемость - не требуют предварительной обработки перед имплантацией;
2.6. низкая тромбогенность;
2.7. апирогенность;
2.8. высокая механическая прочность;
2.9. визуальный индикатор на скручивание и растяжение.

   Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Протезы сосудистые гофрированные вязаные                             дакроновые (бифуркационные       и       линейные) нулевой порозности

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.22.900 

	Объем (количество)
	12 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	27000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 16х8 мм
	4

	1.2
	Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 20х10 мм
	6

	1.3
	Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 24x12 мм
	2


2.Показатели (характеристики):
2.1. ткано-вязанная    структура протеза;
2.2. визуальный индикатор на скручивание и растяжение;
2.3. не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке;
2.4. высокая прочность на разрыв, устойчивы к дилатации;
2.5. пропитаны модифицированным желатином: снижение кровопотери во время операции (водопроницаемость не более 5 мл/см2 при 120 мм Нg);
2.6. низкая тромбогенность;
2.7. апирогенность;
2.8. гидрофильность;
2.9. не разволокняются в местах среза и вкола, не требуют специального шовного материала.

Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пленка операционная разрезаемая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Прозрачная пленка с антибактериальным покрытием и адгезивным покрытием из гипоаллергенного клея.
1.2.Размер: 56× 45см (±10%).
1.3.Стерильная.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	650 шт.                                                      

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	32500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752




                                                                 
4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                        	                              Ю.В.Сергиенко


4

