#### УТВЕРЖДАЮ

Директор РНПЦ детской хирургии

___________ Дроздовский К.В.

«___» _____________2026 год

1.	Заявка на закупку: Мешки дыхательные резервные

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное Учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: анестезиология и реанимация

4.	Сведения о государственной закупке:

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мешок дыхательный резервный одноразовый, объемом 500 мл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объём (количество) | 240 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 371,84 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) мешков дыхательных резервных

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мешок дыхательный резервный одноразовый, объемом 500 мл | штука | 240 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Мешок дыхательный одноразовый резервный (тестовое легкое), который может использоваться с любым типом дыхательной аппаратуры для проведения ручной вентиляции легких в условиях применения аппаратов ИВЛ, для обеспечения требований герметичности дыхательного контура при выполнении процесса тестирования аппарата ИВЛ и для профилактики попадания инородных предметов в контур.

2.2.	Мешок должен обладать внутренней системой противослипания, а также усилен поперечными ребрами для лучшего крепления мешка.

2.3.	Место крепления мешка с коннектором должно быть усилено наружной герметизирующей клейкой полосой.

2.4.	Выходное отверстие мешка должно соответствовать размеру 22F, и дополнительно в комплекте поставке оснащаться переходником с выходами 22М/15F-22M.

2.5.	Не содержит латекс.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

РАЗРАБОТАНО:

Заведующий отделением АРО №1

РНПЦ детской хирургии						Цилько А.А.