УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ  «Минская областная

детская клиническая больница»

_____________ Д.В.Зайцев

__ ___________ 20__ г.

Заявка на закупку электродов фланелевых физиотерапевтических

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская 19Б/5 |
| УНП | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

1.Область применения физиотерапия и реабилитация

2.Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Электроды фланелевые физиотерапевтические |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков)* | 27.32.13.600 |
| Объем (количество) | 246 штук разного размера |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту** | бел. руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

3. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Терехович Татьяна Владимировна – начальник отдела материально-технического снабжения, тел. 80172653940.

- разработчик    технических  требований:

|  | Шевякова Татьяна Ивановна | врач-физиотерапевт отделения ФТО |  |
| --- | --- | --- | --- |

тел.80172655962

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрод прямоугольный 30х60 мм | Шт. | 20 |
| 1.2. | Электрод прямоугольный 40х50 мм | Шт. | 20 |
| 1.3. | Электрод прямоугольный 40х60 мм | Шт. | 10 |
| 1.4. | Электрод прямоугольный 50х70 мм | Шт. | 10 |
| 1.5. | Электрод прямоугольный 60х80 мм | Шт. | 10 |
| 1.6. | Электрод прямоугольный 60х100 мм | Шт. | 10 |
| 1.7. | Электрод прямоугольный 70х110 мм | Шт. | 30 |
| 1.8. | Электрод прямоугольный 70х150 мм | Шт. | 20 |
| 1.9. | Электрод прямоугольный 80х100 мм | Шт. | 10 |
| 1.10 | Электрод прямоугольный 80х130 мм | Шт. | 10 |
| 1.11 | Электрод прямоугольный 80х160 мм | Шт. | 10 |
| 1.12 | Электрод прямоугольный 100х120 мм | Шт. | 20 |
| 1.13 | Электрод прямоугольный 100х150 мм | Шт. | 10 |
| 1.14 | Электрод прямоугольный 120х170 мм | Шт. | 10 |
| 1.15 | Электрод прямоугольный 120х200 мм | Шт. | 20 |
| 1.16. | Электрод прямоугольный 150х200 мм | Шт. | 10 |
| 1.17 | Электрод-воротник по Щербаку 150х350 | Шт. | 8 |
| 1.18 | Электрод ушной 100х90 | Шт. | 8 |

2.Технические требования:

2.1. Каждый электрод состоит из не менее, чем восьми слоев фланели отбеленной - наличие.

2.2. В каждом электроде имеется один слой токопроводящей графитизированной ткани - наличие.

2.3. Каждый электрод должен быть устойчив к обработке методом кипячения в дистиллированной воде в течение - не менее 30 минут.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документом организатора.

Разработчик:

Врач-рефлексотерапевт (заведующий)

физиотерапевтическим отделением				Н.В.Степанова