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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.Предмет закупки – наименование товара: тринокулярный микроскоп с сенсорным LCD-экраном и цифровой камерой – 1шт.
2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 26.70.22.700 – Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки и микропроекции.
3.Общие требования к товару:
Комплектация:
· Тринокулярная насадка со световым делителем, увеличение – от 40 до 1000 крат
· В комплекте цифровая камера не менее 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающем на Android
· Стойка микроскопа с основанием
· Тринокулярная поворотная на 360° насадка
· Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs
· Защитный чехол
· Сетевой шнур для питания камеры
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики:
Тип насадки: тринокулярная, цифровой дисплей/монитор ПК
Материал оптики: оптическое стекло с антигрибковым покрытием
Окуляры: широкопольные: WF10x/22 мм
Подсветка: система Келлера, смена галогенового освещения на светодиодное
ЖК-экран: наличие не менее 9 дюйма, цветной, сенсорный; встроенная память не менее 4 ГБ
Возможность подключения (карты памяти microSD до 32 ГБ; HDMI-разъем; и USB-разъем: наличие)
Чехол в комплекте: в наличии
Максимальное разрешение: не менее 2048x1536
Цифровая камера в комплекте: наличие, не менее 5 мегапикселей
Возможность записи видео: наличие
Формат файлов фотосъемки: *.jpg
ПО, драйверы: Android
Предметный столик: не менее 180х170 мм
С-mount адаптер: наличие
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
7. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
8. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.
9. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт изделия;
- руководство по эксплуатации.
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