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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: микроскоп тринокулярный.

2. Код товара по ОКРБ - 26.70.22.700 - Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки и микропроекции.

3. Общие требования к товару: 
Поставляемые товары и их составные части, узлы, агрегаты, детали должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления. 
Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим, технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.
Производитель товара должен быть специализирован на производстве данной продукции и быть лидером в данной отрасли, иметь авторизованный сервисный центр (представительство) на территории Республики Беларусь.

4. Количество товара: 1 микроскоп с цифровой камерой и комплектом необходимой периферии и аксессуаров для начала работы сразу после поставки, сборки и наладки.

5. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара
5.1 Стереомикроскоп с цифровой камерой для изучения трехмерных мелких биологических объектов с возможностью фото и видеофиксации изображения и вывода на ПК. 
5.2 Система должна включать в себя: стереомикроскоп со сменными объективами в диапазоне 0,8-5крат и диапазоном масштабирования 1:6, широкопольными окулярами в пределах WF10×/23 мм и цифровую камеру высокого разрешения. 
5.3 Источник освещения – галогеновая либо светодиодная лампа. 
5.4 Предметный столик с возможностью позиционирования по 2-м осям.
5.5 Камера с цветной матрицей не менее, возможностью фото и видеосъемки, передачи видеосигнала на ПК. Программное обеспечение для подключения камеры и работы с изображением.
5.6 Меню программного обеспечения предпочтительно на русском языке либо на английском языке с инструкцией в электронном и бумажном виде с полным переводом опций на русский язык

6. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики, наименование, количество: в соответствии с комплектностью товара, согласно технической документации предприятия-изготовителя

7. Валюта платежа: белорусские рубли

8. Источник финансирования: Республиканский бюджет. 

9. Порядок расчетов: Покупатель производит оплату по  ТТН, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика путем размещения платежных поручений в органах государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

10. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

11. Гарантийный срок: не менее 12 мес с даты получения товара.

12. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 

13.Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации;
- гарантийные талоны на оборудование
  
 Заведующий кафедрой зоологии                                                        Е.В. Миклашевская 

 Согласовано: 
 Заместитель председателя комиссии по закупкам,                                      
 проректор по учебной работе – декан  ФПК и ПК                              Н.С. Мотузко


