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НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
 ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
	ЭТП




14.10.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:
	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ

	Л о т 1
	Комплект №1 хирургический одноразовый, стерильный
	105 шт.
(см. приложение)

	Л о т 2
	Комплект №2 хирургический одноразовый, стерильный
	105 шт.
(см. приложение)

	Л о т 3
	Халат-кимоно одноразовый, стерильный
	70 шт.
(см. приложение)

	
	Срок поставки
	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами
  
Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП

	
	Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика)
	адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 (возможен самовывоз в направлении г.Борисов- г. Минск)

	
	Оплата
	по факту поставки

	
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

	
	Место нахождения заказчика
	Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	УНП заказчика
	600039162

	
	Источник финансирования 
	городской бюджет, через органы государственного казначейства

	
	Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
	15.10.2026
Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или
e-mail: omts@zhcgb.by


При поставке медицинского товара обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь о государственной регистрации медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения в Республике Беларусь или действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС, или иной разрешительной документации к реализации товара на территории Республики Беларусь.
Документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:
- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
- Наименование производителя (производителей);
- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).


Начальник ОМТС							О.В. Иванова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

  Лот 1 – «Комплект №1 хирургический одноразовый, стерильный» – 
105 комплектов
1. Состав (комплектация) 
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Комплект хирургический одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке:

	1.1.1.
	простыня  (210х140см)±10%
	1

	1.1.2.
	простыня  (210х140см)±10%
	1

	1.1.3.
	пеленка (70х70см)±10%
	3

	1.1.4.
	халат хирургический
	3

	1.5.1.
	подстилка впитывающая (60х60см)±10%
	2



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Простыня (210х140см)±10% с липким слоем на стороне 140см.
Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2
	наличие

	2.2.
	Простыня (210х140см)±10%, с липким слоем на стороне 210см.
Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее  65 г/м2
	наличие

	2.3.
	Пеленка (70х70см)±10%  с липким слоем на одной стороне.
Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее  65 г/м2
	наличие

	2.4.
	Халат хирургический с передней ламинированной поверхностью и ламинированными руковами на манжете. Застежка сзади ввиде липучек или завязок. 
Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее  65 г/м2
	наличие

	2.5.
	Подстилка впитывающая (60х60см)±10% изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).

  Лот 2 – «Комплект №2 хирургический одноразовый, стерильный» – 
105 комплектов

1. Состав (комплектация) 
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Комплект хирургический одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке: 

	1.1.1.
	простыня  (210х140см)±10%
	3

	1.1.2.
	пеленка (70х70см)±10%
	2

	1.1.3.
	халат хирургический
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Простыня (210х140см)±10% изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 40 г/м2
	наличие

	2.2.
	Пеленка (70х70см)±10%  изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее  40 г/м2
	наличие

	2.3.
	Халат хирургический с передней ламинированной поверхностью и ламинированными руковами на манжете. Застежка сзади ввиде липучек или завязок.
Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее  40 г/м2
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).

Лот 3 – «Халат-кимоно одноразовый, стерильный» – 
70 штука
1. Состав (комплектация) 
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Халат-кимоно одноразовый, стерильный в индивидуальной упаковке
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Халат-кимоно одноразовый, стерильный, без рукавов, размер универсальный, непрозрачный. Застежка сзади в виде завязок.
Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее 35г/м2.
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1.  Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).

