| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

14.10.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Л о т 1 | Комплект №1 хирургический одноразовый, стерильный | 105 шт. (см. приложение) |
| Л о т 2 | Комплект №2 хирургический одноразовый, стерильный | 105 шт. (см. приложение) |
| Л о т 3 | Халат-кимоно одноразовый, стерильный | 70 шт. (см. приложение) |
|  | Срок поставки | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 (возможен самовывоз в направлении г.Борисов- г. Минск) |
|  | Оплата | по факту поставки |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 15.10.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

При поставке медицинского товара обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь о государственной регистрации медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения в Республике Беларусь или действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС, или иной разрешительной документации к реализации товара на территории Республики Беларусь.

Документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС							О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лот 1 – «Комплект №1 хирургический одноразовый, стерильный» –

105 комплектов

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Комплект хирургический одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке: |  |
| 1.1.1. | простыня (210х140см)±10% | 1 |
| 1.1.2. | простыня (210х140см)±10% | 1 |
| 1.1.3. | пеленка (70х70см)±10% | 3 |
| 1.1.4. | халат хирургический | 3 |
| 1.5.1. | подстилка впитывающая (60х60см)±10% | 2 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Простыня (210х140см)±10% с липким слоем на стороне 140см. Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2 | наличие |
| 2.2. | Простыня (210х140см)±10%, с липким слоем на стороне 210см. Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2 | наличие |
| 2.3. | Пеленка (70х70см)±10% с липким слоем на одной стороне. Изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2 | наличие |
| 2.4. | Халат хирургический с передней ламинированной поверхностью и ламинированными руковами на манжете. Застежка сзади ввиде липучек или завязок. Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2 | наличие |
| 2.5. | Подстилка впитывающая (60х60см)±10% изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 65 г/м2 | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).

Лот 2 – «Комплект №2 хирургический одноразовый, стерильный» –

105 комплектов

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Комплект хирургический одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке: |  |
| 1.1.1. | простыня (210х140см)±10% | 3 |
| 1.1.2. | пеленка (70х70см)±10% | 2 |
| 1.1.3. | халат хирургический | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Простыня (210х140см)±10% изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 40 г/м2 | наличие |
| 2.2. | Пеленка (70х70см)±10% изготовлена из нетканого материала, плотностью не менее 40 г/м2 | наличие |
| 2.3. | Халат хирургический с передней ламинированной поверхностью и ламинированными руковами на манжете. Застежка сзади ввиде липучек или завязок. Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее 40 г/м2 | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).

Лот 3 – «Халат-кимоно одноразовый, стерильный» –

70 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Халат-кимоно одноразовый, стерильный в индивидуальной упаковке | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Халат-кимоно одноразовый, стерильный, без рукавов, размер универсальный, непрозрачный. Застежка сзади в виде завязок. Изготовлен из нетканого материала, плотностью не менее 35г/м2. | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1.  Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного изготовителем (производителем).