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*************************************************************************************************************************

___15.10.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________

Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: Принадлежности к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 год.
Общие данные.

Перечень принадлежностей и их количество указан в Приложении 1.
Технические требования:

- Наличие РУ МЗ РБ..
- Принадлежности должны быть полностью совместимые с ИВЛ «Mindray SV 300» и ИВЛ «Mindray SV 600», производства Mindray. 
- Принадлежности должны быть стерильными и иметь индивидуальную стерильную упаковку.

- Срок годности не менее 11 месяцев на дату отгрузки.

Приложение 1

	Наименование
	Состав (комплектация), характеристики
	Количество, шт.

	1
	2
	3

	Лот 1 

Контур дыхательный
	1. Каталожный номер 040-001886-00 или аналог

2. Тип применения: одноразовый.

3. Размер: детский
	10

	
	

	Лот 2
1. Контур дыхательный
	2. Каталожный номер 040-001884-00 или аналог

3. Тип применения: одноразовый.

4. Размер: взрослый
	10

	
	

	Лот 3
Датчик потока для новорожденных
	1. Каталожный номер 040-001948-00 или аналог

2. Тип применения: одноразовый.

3. Размер: неонатальный 
	100

	
	

	Лот 4
Влагосборник к датчику СО2
	
	50

	
	

	Лот 5
Пробоотборная линия
	1. Длина не менее 3 метров
	50

	
	
	

	Лот 6

Адаптер для датчика СО2
	
	50

	
	

	Лот 7

Клапан выдоха
	1. Каталожный номер 115-078491-00 или аналог

2. Тип применения: одноразовый.
	

	
	

	Лот 8

Датчик кислорода
	1. Каталожный номер 040-001275-00 или аналог

2. Совместимый с аппаратом ИВЛ «SV600»
	8

	
	

	Лот 9

Датчик кислорода
	1. Каталожный номер 040-001275-00 или аналог

2. Совместимый с аппаратом ИВЛ «SV300»
	5

	
	
	

	Лот 10
Контур дыхательный с термонитью  
	1. Тип применения: одноразовый.

2. Размер: детский
	50

	
	
	

	Лот 11
Контур дыхательный с термонитью
	1. Тип применения: одноразовый.

2. Размер: взрослый
	50


Просим предоставить предложения в срок по 19.10.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

	32.50.50.390


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.

тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.

e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
