
		УТВЕРЖДАЮ
		Директор
		РНПЦ детской хирургии
		______________ К.В.Дроздовский 			«____» ___________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку мебели медицинской
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: широкого применения
4.	Сведения о государственной закупке.
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	7 700,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 078,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Подставка мобильная из нержавеющей стали складная

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 089,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	440,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Банкетка стационарная со спинкой трехместная

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 2 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 1 012,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стол стационарный однотумбовый

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	3 025,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 11 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	25 410,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 056,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стул медицинский без подлокотников

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	8 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 632,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 10

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 10

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 034,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 11

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Кровать детская металлическая на колесах с матрацем

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 11

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2 574,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 12

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф инструментальный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 12

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	3 414,40 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 13

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стеллаж медицинский

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 13

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	3 135,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 14

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 14

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1 683,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет






Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 1 «Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями
	1.1.Габаритные размеры:
Длина, мм: 790-810;
Глубина, мм: 600;
Высота, мм: 860-880.
1.2.Материал изготовления:
Нержавеющая тонколистовая сталь, наружные поверхности каркаса и полок с антибликовыми свойствами.
1.3.Наличие распашных дверей, низких регулируемых опор.
1.4.Наличие сдвоенной мойки из нержавеющей стали. 
1.5. Поворотный локтевой высокий смеситель.
1.6. Сифон для двойной мойки в наличии.
1.7. Гофра для сифона в наличии.
1.8. Подводка гибкая для смесителя в наличии.
1.9.Глубина чаши 200 - 400мм. 
*1.10. С монтажом.
	шт.
	5


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.




РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.










Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 2 «Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью»
1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью
	1.1. Тумбочка с дверью и накладной одинарной мойкой. Распашная дверь.
1.2. Материал изготовления: Нержавеющая тонколистовая сталь, наружные поверхности каркаса и полок с антибликовыми свойствами.
1.3. Габаритные размеры тумбочки
Длина, мм 500
Глубина, мм — 500
Высота, мм — 880
1.4. Поворотный локтевой высокий смеситель.
1.5. Сифон для мойки в наличии.
1.6. Гофра для сифона в наличии.
1.7. Подводка гибкая для смесителя в наличии.
1.8. Низкие регулируемые опоры.
1.9.Глубина чаши 200 - 400мм. 
*1.10. С монтажом.
	шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.















Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 3 «Подставка мобильная из нержавеющей стали складная»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Подставка мобильная из нержавеющей стали складная
	1.1. Тележка мобильная для крепления пакетов для сбора мусора.
1.2. Габаритные размеры:
Длина, мм: 430-500;
Ширина, мм: 400-450;
Высота, мм: 780-850;
1.3. Материал изготовления – текстурированнаяй нержавеющая сталь (труба).
1.4.Наличие крепежей или зажимов (держателей) для пакетов. Возможно наличие пластиковой крышки сверху.
1.5. Имеется 4 колесные опоры с диаметром 50 мм, две из которых с тормозом. Колеса из материала, не оставляющего следов на полу.
1.6. Поставляется в собранном виде.
	штука
	3


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.




РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.











Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 4 «Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью
	1.1. Тумбочка трехполочная с распашной дверью, две полки регулируются по высоте.
1.2. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 
1.3. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга.
1.4. Габариты: 
высота 880-900мм, 
длина 330-350мм, 
глубина 450-500мм
1.5. Имеются регулируемые опоры.
*1.6. Сбор поставщиком
	шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.









РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.












Приложение 5
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 5 «Банкетка стационарная со спинкой трехместная»
1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Банкетка стационарная со спинкой трехместная
	1.1. Банкетка трехместная.
1.2. Конструкция цельносварная.
1.3. Материал изготовления:
Каркас - профильная труба с полимерным покрытием;
Сиденье и спинка – ДСП, поролон (пенополиуретан), винилискожа. Цвет согласовывается с заказчиком
1.4. Габаритные размеры:
Длина, мм: 1500-1600
Ширина, мм: 500- 600, 
Высота, мм: 850-900
Ширина сидения, мм: 380-430
1.1. Распределенная нагрузка – не менее 150 кг.
1.2. Имеется 4 пластиковые опоры.
* 1.8. Сборка производится поставщиком
	шт.
	2


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.




РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.









Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 6 «Стол стационарный однотумбовый»
1.Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Стол стационарный однотумбовый
	1.1. Стол однотумбовый
1.2.  Тумба трехполочная, две полки регулируются по высоте.
1.3. Имеются регулируемые опоры.
1.4. Корпус стола выполнен из стали с полимерным покрытием.
1.5. Столешница из ламинированного постформинга.
1.6. Габариты тумбы — 300 x 450 мм.
1.7. Габариты стола:
Длина, мм — 600-700
Ширина, мм — 600
Высота, мм — 850-900
* 1.8. Сборка производится поставщиком
	шт.
	5


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.



















Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 7
«Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком»
1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком
	1.1.Габаритные размеры:
Высота, мм: 1900-2100мм;
Ширина, мм: 850-900;
Глубна, мм: 500-550.
1.2.Металлический шкаф с полимерным (порошковым) покрытием серого цвета.
1.3. Распашные двери с ручками-замками, система запирания ригельная.
1.4. Четыре полки внутри.
1.5. Распределительная нагрузка на полку до 60 кг или более.
1.6. Имеются регулируемые опоры.
1.7.* Сборка производится поставщиком.
	шт.
	11


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.



РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

















Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 8 «Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями
	1.1. Шкаф одностворчатый двухмодульный. 1.2. Верхний модуль и нижний модули с металлическими дверями и замками, 1-2 регулируемыми по высоте полками.
1.4. Корпус цельносварной из нержавеющей стали, с полимерным покрытием. Толщина стали не менее 0,8 мм. Отсутствуют острые углы и кромки.
1.5. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте.
1.6. Габариты: 
Высота 1900-2000, 
ширина 450-510, 
длина 450-510мм
*1.7. Сборка производится поставщиком
	шт.
	1




2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.




РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.


















Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 9 «Стул медицинский без подлокотников»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Стул медицинский без подлокотников
	1.1. Стул на колесах с пневматической регулировкой по высоте и кольцевой опорой для ног.
1.2. Каркас металлический, хромированный.
1.3. Спинка и сиденье мягкие (поролон, винилискожа). Цвет согласовывается с заказчиком.
1.4. Габариты: 
диаметр сиденья 400-450мм, диаметр основания 600-650мм, высота 900-1300 мм.
1.5.  Корпус выполнен из металла.
	шт.
	8



2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.



РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.



















Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 10
«Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей
	1.1. Стол однотумбовый с выдвижними ящиками с шариковыми направляющими полного выдвижения.
1.2. Тумба слева с тремя выдвижными ящиками.
1.3. Один выдвижной ящик под столешницей.
1.4. Столешница – ламинированный постформинг.
1.5. Имеются регулируемые опоры.
1.6. Габариты стола, мм:
Длина 1200-1260
Глубина 600
Высота 760-780. 
1.7. Корпус выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием, с дверью. 
1.8. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	1 


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.









Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 11
«Кровать детская металлическая на колесах с матрацем»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Кровать детская металлическая на колесах с матрацем
	1.1. Габаритные размеры: 
Длина 1450-1550мм
Ширина 780-820мм
Высота 1500-1450мм.
1.2.Максимальная нагрузка – 70 кг.
1.3. Боковые ограждения, имеющие два положения: верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высоте.
1.4. Спинки — с металлическими вертикальными перемычками
1.5. Оснащена 4-мя колесами  ∅100-140 мм, два с тормозом, колеса не оставляют следов на полу.
1.6. Матрац влагонепроницаемый (винилискожа)
1.7. Высота до лежака с матрасом (нижнее положение) :600-640мм.
1.8. Корпус из металлических труб с полимерным покрытием.
1.9. Ложе из уголка и сетки толщиной 4-8 мм с полимерным покрытием, регулируется по высоте.
1.10. Угол подъема ложа до 20º.
1.11. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	1 


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.



РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.




Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 12
«Шкаф для хранения стерилизационных коробок»
1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Шкаф инструментальный
	1.1.Габаритные размеры:
Высота, мм: 1900-2100мм;
Длина, мм: 2000-2050;
Глубина, мм: 600-650.
1.2.Металлический шкаф с антикоррозийной обработкой, эпоксидно- порошковым покрытием антацитово-серого или агатово-серого или серого цвета
1.3. Распашные двери с ручками-замками, система запирания ригельная.
1.4. 4 оцинкованные полки внутри.
1.5. Имеются регулируемые опоры.
*1.6. Сборка производится поставщиком
	шт.
	2 


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.
















Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 13 «Стеллаж медицинский»
1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Стеллаж медицинский
	1.1.Наличие пяти полок;
1.2.Габаритные размеры: 
Длина полки, мм 800-900 
Ширина полки, мм не более 600
Высота стеллажа, мм 2000-2200;
1.3.Распределенная нагрузка на полку - не менее 70кг;
1.4.Стеллаж сборный, ножки регулируются по высоте;
1.5.Материал изготовления – нержавеющая сталь.
1.6.Устойчивость к дезинфекции. 
*1.7. Сборка производится поставщиком
	штука
	5


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности)
3.1.	Гарантийный срок не менее 24 месяцев.


РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

























Приложение 14
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 14 «Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями
	1.1. Корпус нержавеющая сталь.
1.2. Две полки, трехстороннее боковое ограждение.
1.3. Межполочное расстояние 450 мм.
1.4. Габаритные размеры:
Длина, мм 1100-1190
Ширина, мм 600-660
Высота, мм: 900-1100
1.5. Нагрузка на тележку, кг: не менее 50 кг на полку.
1.6. Колеса поворотные — 4 шт., диаметром 150-160мм, 1 или 2 с тормозом.
1.7. Для удобства перемещения имеется ручка.
*1.8. Сборка производится поставщиком
	шт.
	1 


[bookmark: _Hlk227250753]2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.












