Приложение 3.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для клинико-гематологических исследований – раствор красителя эозин - эозина по Романовскому

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реагенты для клинико-гематологических исследований – раствор красителя азур-эозина по Романовскому | - Раствор предназначен для окрашивания препаратов крови. - Реагент должен состоять из 1 флакона 0,76% раствора азур-эозина в смеси метанола и глицерина и 1 флакона концентрированного раствора фосфатного буфера. - Флакон 0,76% раствора азур-эозина в смеси метанола и глицерина должен иметь объем не более 1 литра. - Флакон концентрированного раствора фосфатного буфера должен иметь объем не менее 10 мл. | л | 4,5 |

2.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

2.1. Срок годности предлагаемых изделий должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач клинической лабораторной диагностики

клинико-диагностической лаборатории 
РНПЦ детской хирургии                                                                              Н.В.Голод