
[bookmark: _Hlk168924470]Приложение 3.
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для клинико-гематологических исследований – раствор красителя эозин - эозина по Романовскому
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk168925247]№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1. 
	Реагенты для клинико-гематологических исследований – раствор красителя азур-эозина по Романовскому
	1. Раствор предназначен для окрашивания препаратов крови.
2. Реагент должен состоять из 1 флакона 0,76% раствора азур-эозина в смеси метанола и глицерина и 1 флакона концентрированного раствора фосфатного буфера.
3. Флакон 0,76% раствора азур-эозина в смеси метанола и глицерина должен иметь объем не более 1 литра.
4. Флакон концентрированного раствора фосфатного буфера должен иметь объем не менее 10 мл. 
	л
	4,5


2.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
2.1. Срок годности предлагаемых изделий должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
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