	УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Минская центральная 
районная клиническая больница»
________________ Г.Т. Барсамян
«_____» _______________ 2026 г.





Заявка на закупку  инструментов лапароскопических. 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная клиническая  районная больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053, Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Фрунзенская, 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


1.Область применения : хирургия
2.Сведения о государственной закупке: инструменты лапароскопические
3. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки подлежащих включению в состав экспертной комиссии организатора Начальник ОМТС       Маркова Ольга Дмитриевна
8(017) 505 27 88
	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Световод волоконно-оптический

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	Согласно приложению 1

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13500,00BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный бюджет


  Приложение 1
1. Состав оборудования
	Состав (комплектация) оборудования
	Един.изм.
	Количество

	Световод волоконно-оптический
	      шт
	 4


2. Технические требования
	№
	Наименование
	Описание
	Количество

	1
	Световод волоконно-оптический
	- длина не менее 3 м;
- диаметр: 4,5 – 5,0 мм;
- совместимость с источниками света, имеющиеся в наличие: Olympus и Wolf.
- наличие переходников аппаратной и инструментальной
части (K.STORZ и R.WOLF )
	4 шт.



Разработчик технических характеристик:
     
Врач-хирург 
(заведующий)                             ___________________       Н.И. Новосад


Врач-хирург                                 __________________         А.П. Скиба 



