# УТВЕРЖДАЮ # Главный врач # УЗ «Минская центральная # районная клиническая больница» # ________________ Г.Т. Барсамян # «_____» _______________ 2026 г.

Заявка на закупку  инструментов лапароскопических.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная клиническая районная больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1.Область применения : хирургия

2.Сведения о государственной закупке: инструменты лапароскопические

3. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки подлежащих включению в состав экспертной комиссии организатора Начальник ОМТС       Маркова Ольга Дмитриевна

8(017) 505 27 88

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Световод волоконно-оптический |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 1 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13500,00BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |

Приложение 1

1. Состав оборудования

| Состав (комплектация) оборудования | Един.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Световод волоконно-оптический | шт | 4 |

2. Технические требования

| № | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световод волоконно-оптический | - длина не менее 3 м; - диаметр: 4,5 – 5,0 мм; - совместимость с источниками света, имеющиеся в наличие: Olympus и Wolf. - наличие переходников аппаратной и инструментальной части (K.STORZ и R.WOLF ) | 4 шт. |

Разработчик технических характеристик:

Врач-хирург

(заведующий)                             ___________________       Н.И. Новосад

Врач-хирург                                 __________________         А.П. Скиба