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Техническое задание

на расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории
Лот 1 Ланцеты для взятия крови
1.. Состав (комплектация)

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм

	1. 
	Ланцеты для взятия крови с иглой 23G
	20000
	штук


2. Технические характеристики
2.1. Ланцет предназначен для взятия периферической крови, активация ланцета должна происходить при контакте с кожей пациента

2.2. Размер режущей поверхности (иглы) – 23G, глубина проникновения режущей поверхности – от 1,8 до 2,0мм;

2.3. Изделие однократного применения, стерильно

2.4. индивидуальная упаковка, обеспечивающая стерильность режущей поверхности;

2.5. Наличие цветовой маркировки для быстрого определения размера ланцета.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Лот 2 Наконечники для дозаторов
1.. Состав (комплектация)

	№
	Наименование
	К-во
	Ед.изм

	1
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 1000мкл
	13000
	штук


2. Технические характеристики

2.1. Исполнение - россыпью;

2.2. Упаковка – не более 1000 штук;

2.3. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Лот 3 Пробирка с крышкой
1.. Состав (комплектация)

	№
	Наименование
	К-во
	Ед.изм

	1
	Пробирка типа «Эппендорф», 1,5мл
	20000
	штука


2. Технические характеристики

2.1. Объем пробирки – 1,5мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;
2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Лот 4 Стекло для лабораторных исследований
1.. Состав (комплектация)

	№
	Наименование
	К-во
	Ед.изм

	1
	Стекло покровное, 18х18мм
	1000
	шт


2. Технические характеристики

2.1. Допустимо предложение стекол с отличающимися размерами: длина/ширина – ±1мм;

2.2. Покровные стекла должны быть бесцветными и прозрачными;

2.3. Покровные стекла должны иметь равномерную толщину по всей длине;

2.4. Покровные стекла должны быть химически устойчивы к воздействию агрессивных сред.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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