| 16.10.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАПРОС НА ИЗУЧЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА |  |  |

В рамках изучения конъюнктуры рынка в соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168, просим предоставить коммерческие предложения на следующий товар:

Стоматологическая установка и компрессор с кожухом

(Предмет закупки распределяется на 2 лота)

ЛОТ №1 - Стоматологическая установка Ajax AJ10 с нижней подачей (или аналог)

| Наименование | Стоматологическая установка Ajax AJ10 с нижней подачей (или аналог) |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.11.300 |
| Ориентировочная стоимость | 25 669,00 бел. руб. |
| Объём (количество) | 2 шт. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | стоматологическая поликлиника по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 Лет Октября, д. 21а |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

ЛОТ №2 - КОМПРЕССОР Ever bright SD120/8 с кожухом (или аналог)

| Наименование | КОМПРЕССОР Ever bright SD120/8 с кожухом (или аналог) |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 28.13.28.000 |
| Ориентировочная стоимость | 6 909,40 бел. руб. |
| Объём (количество) | 2 шт. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | стоматологическая поликлиника по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 Лет Октября, д. 21а |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

Специалист по организации закупок

отдела по внебюджетной деятельности 				В.Д. Давидович

Приложение №1

к запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОТ  №1: Стоматологическая установка Ajax AJ10 с нижней подачей (или аналог)

Состав (комплектация)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1.1. | Кресло пациента с навесным гидроблоком |
| 1.2. | Модуль врача с нижней подачей на 5 инструментов |
| 1.3. | Модуль ассистента |
| 1.4. | Гидроблок |
| 1.5. | Светодиодный светильник |
| 1.6. | Стул врача и педаль управления |
| 1.7. | Микромотор электрический LED (фибро) |
| 1.8. | Скейлер LED Woodpecker |
| 1.9. | Одна бутылка |

Комплект поставки должен быть достаточным для эксплуатации оборудования по назначению.

1.1. Параметры электропитания:

Напряжение питания: 220 В ± 10 %;

Частота: 50 ± 1 Гц;

Потребляемая мощность: не более 400 Вт;

Тип защиты от поражения электрическим током: прибор класса защиты I;

Степень защиты от поражения электрическим током: части типа BF.

1.2. Упаковочные характеристики:

Размеры упаковки (Д×Ш×В): не более 1450 × 1100 × 1250 мм;

Вес брутто: не более 290 кг.

1.3. Светодиодный стоматологический светильник:

Интенсивность света: не менее 10 000 – 30 000 лк;

Цветовая температура: не менее 5000 К.

1.4. Система аспирации:

Слюноотсос: водный динамический насос (эжектор);

Расход воды: не более 5 л/мин;

Производительность всасывания при давлении в системе водоснабжения не менее 3 бар (кг/см²): не менее 600 мл воды в минуту;

Пылесос: воздушный динамический насос (эжектор);

Расход воздуха: 40–45 л/мин.

1.5. Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации:

Температура: от +5 °С до +40 °С;

Относительная влажность: 30–80 %;

Атмосферное давление: 86–106 кПа.

ЛОТ  №2: КОМПРЕССОР Ever bright SD120/8 с кожухом (или аналог)

Состав (комплектация)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1.1. | КОМПРЕССОР Ever bright SD120/8 с кожухом (или аналог) |

Технические характеристики:

Производительность компрессора: не менее 140 л/мин при 5 бар;

Максимальное давление: не менее 8 бар;

Уровень шума: не более 60 дБ;

Габариты: не более 450 × 450 × 820 мм;

Количество цилиндров: 2.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ И СЕРВИСУ

Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, восстановлении, без замены составных частей и без восстановления потребительских свойств).

Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (при отнесении к медицинским изделиям) либо документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей.

Наличие сервисной службы на территории Республики Беларусь (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – резидент Республики Беларусь), осуществляющей комплекс работ по вводу в эксплуатацию и поддержанию работоспособности и исправности оборудования.