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Заявка на закупку
 Соли для гемодиализа
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: соли для гемодиализа;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1   
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент В)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390  

	Объем (количество)
	900 уп. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	73755 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №1:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент В) в количестве компонента В, достаточного для приготовления не менее 90000 л готового раствора.

1.2. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны быть упакованы в герметичную тару, удобную для складирования.

1.3. На таре, в которой поставляются соли для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей и объеме воды, в которой растворяется данное количество солей.

1.4. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-150С).

1.5. Соли для бикарбонатного концентрата должны быть в упаковках. Одна упаковка должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды.

1.6. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа должен состоять из чистого бикарбоната натрия.

1.7. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.
1.8. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С); 5008 S.

1.9. Срок годности солей для приготовления концентрата диализирующего раствора без нарушения их качества должен быть не менее 2-х лет с момента их производства.

1.10. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

Лот №2  

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	80400 л

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	280060 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 

УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 
УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В) в следующем количестве: компонент А –  40200 л готового раствора и компонент В –   40200 л готового раствора.

1.2. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны быть упакованы в герметическую тару, удобную для складирования.

1.3. Срок годности концентрата диализирующего раствора без нарушения его качества должен быть не менее 3 месяцев для А компонента и не менее 3 месяцев для В компонента с момента поставки.

1.4. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

1.5. Концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора должны представлять собой бесцветную, прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.6. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны поставляться в упаковках, представляющих собой герметичную пластиковую тару объемом до 10 л, с наличием цветовой маркировки в зависимости от типа компонента (компонент А – красный, компонент В – синий).

1.7. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

1.7.1. уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;

1.7.2. размер горловины не менее 4 см в диаметре;

1.7.3. наличие ручки либо иного конструктивного приспособления для возможности переноса тары с места на место;

1.7.4. форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и максимально полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.8. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.9. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли: кальций хлористый; магний хлористый; калий хлористый; натрий хлористый; уксусная кислота или диацетат натрия; глюкоза – органическое соединение.

1.10. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

1.11. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование

концентрата
	Содержание ионов, ммоль/л

	
	Na+
	K+
	глюкоза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	135-140
	1,0-3,0
	5,5
	1,25-1,75
	0,5-

1,0
	100-120
	32
	2,0-5,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


1.12. Жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008В, С; 5008 S.

Лот №3  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент А)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	700 уп.              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	135312,10 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №3:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент А) в количестве компонента А, достаточного для приготовления не менее 70000 л готового раствора.

1.2. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны быть упакованы в герметичную тару, удобную для складирования.

1.3. На таре, в которой поставляются соли для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей и объеме воды, в которой растворяется данное количество солей.

1.4. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-150С).

1.5. Соли для бикарбонатного концентрата должны быть в упаковках. Одна упаковка должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды.

1.6.*В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли: кальций хлористый; магний хлористый; калий хлористый; натрий хлористый; уксусная кислота; глюкоза – органическое соединение

1.7. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.

1.8. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1:35 должен быть следующим:

	Наименование концентрата
	Содержание ионов, ммоль/л

	
	Na+
	K+
	глюкоза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	135-145
	2,0-3,0
	5,5
	1,25-1,75
	0,75-

1,0
	100-120
	32-34
	3,0-5,0


1.9. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С); 5008 S.

1.10. Срок годности солей для приготовления концентрата диализирующего раствора без нарушения их качества должен быть не менее 2-х лет с момента производства.

1.11. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

Лот №4   

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1200 л                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8976 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №4:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А) в количестве компонента А – 1200 л готового раствора.

1.2. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны быть упакованы в герметическую тару, удобную для складирования.

1.3. Срок годности концентрата диализирующего раствора без нарушения его качества должен быть не менее 12 месяцев для компонента А.

1.4. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

1.5. Концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора должны представлять собой бесцветную, прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.6. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны поставляться в упаковках, представляющих собой герметичную пластиковую тару объемом до 10 л, с наличием цветовой маркировки в зависимости от типа компонента (компонент А – красный).

1.7. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

1.7.1. уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;

1.7.2. размер горловины не менее 4 см в диаметре;

1.7.3. наличие ручки либо иного приспособления для возможности переноса тары с места на место;

1.7.4. форма дна должна обеспечивать максимальную устойчивость и максимально полное высасывание раствора заборниками, используемыми в аппаратах.

1.8. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.9. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли: кальций хлористый; магний хлористый; калий хлористый; натрий хлористый; уксусная кислота; янтарная кислота; глюкоза – органическое соединение.

1.10. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование

концентрата
	Содержание ионов, ммоль/л
	

	
	Na+
	K+
	глюкоза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3-
	CH3COO-
	C2H4(COO)2--

	Кислый компонент
	135-140
	1,0-3,0
	5,5
	1,25-1,75
	0,5-

1,0
	100-120
	32
	2,0-2,5
	0,44


1.11. Жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 В, С; 5008 S.

Лот №5   
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сухие концентраты солей 

для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент А и компонент В)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	390 уп.           

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	52004,04 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270


Приложение к лоту №5:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент А и компонент В) в количестве: компонента А, достаточного для приготовления 18000 л готового раствора, и компонента В, достаточного для приготовления 21000 л готового раствора.

1.2. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны быть упакованы в герметичную тару, удобную для складирования.

1.3. На таре, в которой поставляются соли для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей и объеме воды, в которой растворяется данное количество солей.

1.4. Срок годности солей для приготовления концентрата диализирующего раствора без нарушения их качества должен быть не менее 2 лет с момента производства.

1.5. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

1.6. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-150С).

1.7. Соли для бикарбонатного концентрата должны быть в упаковках:

1.7.1. одна упаковка щелочного компонента (В) для бикарбонатного раствора должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды;

1.7.2. одна упаковка кислого компонента (А) для бикарбонатного раствора должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды.

1.8. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли: кальций хлористый; магний хлористый; калий хлористый; натрий хлористый; уксусная кислота; глюкоза – органическое соединение.

1.9. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа должен состоять из чистого бикарбоната натрия.

1.10. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.

1.11. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование концентрата
	Содержание ионов, ммоль/л

	
	Na+
	K+
	глюкоза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	135-145
	2,0-3,0
	5,5
	1,25-1,75
	0,75-

1,0
	100-120
	32-34
	3,0-5,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


1.12. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С); 5008 S.

1.13. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.
Лот №6  

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора

(компонент А и компонент В)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	610 уп.      

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6394 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625


Приложение к лоту №6:

1.Показатели (характеристики):

1.1. Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент А и компонент В) в количестве: компонента А для приготовления 27000 л готового раствора и компонента В для приготовления 34000 л готового раствора.

1.2. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны быть упакованы в герметичную тару, удобную для складирования.

1.3. На таре, в которой поставляются соли для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей и объеме воды, в которой растворяется данное количество солей.

1.4. Срок годности солей для приготовления концентрата диализирующего раствора без нарушения их качества должен быть не менее 2-х лет с момента производства.

1.5. Поставщик должен провести инструктаж об особенностях приготовления концентрата диализирующего раствора и представить инструкцию на русском или белорусском языке.

1.6. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-150С).

1.7. Соли для бикарбонатного концентрата должны быть в упаковках:

1.7.1. одна упаковка щелочного компонента (В) для бикарбонатного раствора должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды;

1.7.2. одна упаковка кислого компонента (А) для бикарбонатного раствора должна быть предназначена для растворения не менее чем в 100 литрах химически чистой воды.

1.8. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли: кальций хлористый; магний хлористый; калий хлористый; натрий хлористый; лимонная кислота; янтарная кислота; глюкоза.

1.9. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа должен состоять из чистого бикарбоната натрия.

1.10. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.    

1.11. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1:35 должен быть следующим:

	Наименование

концентрата

	Содержание ионов, ммоль/л      

	
	Na+
	K+
	глюкоза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO
	C6H5O7 -3 ЦИТРАТ
	C4H4O4 -2

СУКЦИНАТ

	Кислый

компонент
	135-145
	2,0-3,0
	5,0-6,0
	1,5
	0,75-

1,0
	100-120
	32-34
	0-0,3
	0,3-0,4
	0,8-1,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-


1.12. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы со следующими аппаратами «искусственная почка»: фирмы Gambro (Швеция) – АК-96 и фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С); 5008 S.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат.ООТ                                                                                           
                       Ю.В.Сергиенко
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