УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «МОКЦПиФ»

____________      И.В.Савочкин

«__ » ____________    2026 года

ЗАДАНИЕ

на государственную закупку расходных материалов и изделий медицинского назначения

для нужд учреждения здравоохранения 
«Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»

- Предмет закупки:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клапан аспирационный одноразовый для бронхоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3 389.00 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №1

| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан аспирационный одноразовый для бронхоскопа | 1 Клапан аспирационный одноразовый для бронхоскопа, должен быть: 1.1. для эндоскопа PENTAX EB15-J10; 1.2. не содержит латекса; 1.3. поставляется в индивидуальной упаковке; 1.4. одноразового использования; | шт | 100 |

| Лот №2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клапан биопсийный одноразовый для бронхоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 13 000.00 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №2

| Лот №2 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан биопсийный одноразовый для бронхоскопа | 1 Клапан биопсийный одноразовый для бронхоскопа, должен быть: 1.1. для эндоскопа PENTAX EB15-J10; 1.2. не содержит латекса; 1.3. поставляется в индивидуальной упаковке; 1.4. стерильные; 1.5. одноразового использования; | шт | 100 |

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) 
отделения анестезиологии и реанимации					            Л.А. Байгачева

Медицинская сестра эндоскопического кабинета				                 Н.Я.Комель