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[bookmark: _GoBack]лот 1 Сменные кассеты со скобами к герниостеплеру «ППП» 5мм
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сменные кассеты со скобами к герниостеплеру «ППП» 5мм
	штука
	50


2. Технические требования к сменным кассетам со скобами
2.1. назначение: сменные кассеты со скобами для использования с герниостеплером «ППП» 5мм
2.2. кассета длина не более 54 мм, диаметр 5 мм, материал - полиэтилен;
2.3 скобы двухзаходные в виде штопора: количество в кассете не менее 8шт, материал - титан
2.4 кассеты стерильные в индивидуальной упаковке.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки – не менее 80%. (по согласованию сторон возможен иной срок годности)
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