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*************************************************************************************************************************

___19.10.2026___ № 20-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Реагенты для автоматического анализатора гемостаза ACL Elit Pro для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 года.
Лот №1

Реагенты для автоматического анализатора
гемостаза ACL Elit Pro
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	  № п/п
	Наименование реагента
	Количество наборов/ мл

	1.
	Рекомбипластин 2G ( 280 тестов/наб.)
	3 наб

	2.
	АЧТВ SP (АЧТВ реагент с синтетическими фосфолипидами) Hemosil   (720 тестов/наб.)
	2 наб

	3.
	Q.F.A. Trombin (260 иссл/уп)
	2 наб

	4.
	Контроль Д-димеров L1, L2 (10x1 мл)
	10 мл

	5.
	Роторы (20 кювет в одном роторе), (100шт./уп.)
	400 штук/

 4 уп.


2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначенные для работы на автоматическом анализаторе гемостаза ACL Elit Pro, производства Instrumentation Laboratory Co., США
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)
Лот №2
Расходные материалы для автоматического анализатора
гемостаза ACL Elit Pro
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество,шт

	11
	Стаканчики для образцов  для применения на автоматическом анализаторе гемостаза ACL Elit Pro,США
	1. размеры 25х12 мм

2. объем -500  мкл

3. с коническим дном и устойчивым основанием (свободностоящие).
	2 000

	12
	Комплект флаконов 
	1. состав набора: 10фл х 10 мл

2. материал: стекло
	1 наб

	23
	Магнитные мешалки 
	
	1 наб


2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные материалы, должны быть предназначенные для работы на автоматическом анализаторе гемостаза ACL Elit Pro, производства Instrumentation Laboratory Co., США
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года
	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 21.10.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
