УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская
«19» октября 2026 г.

Техническое задание
Дозатор локтевой, дозатор локтевой(металлический)

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дозатор  локтевой

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.23.920

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Принадлежности туалетные из пластмасс прочие

	Необходимое количество и единица измерения
	40 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: пластик
Описание: Корпус изготовлен из прочного пластика с утолщенными стенками, препятствующими деформации. Пластик устойчив к воздействию ультрафиолета, прямых солнечных лучей и агрессивных химических соединений. Все металлические части изготовлены из нержавеющей стали.
Способ крепления: настенный
Объем: 1000 мл
Цвет: белый 
Регулировка объема: от 1,5 мл до 2,5 мл
Габаритные размеры (ШхГхВ): 
350(±5)*220(±5)*100(±5) мм - с рычагом  
325(±5)*200(±5)*100(±5) мм - без рычага  

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дозатор локтевой (металлический)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	25.99.11.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия санитарно-технические прочие и их части из черных металлов, меди или алюминия

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: Алюминий
Способ крепления: настенный
Объем: 1000 мл
Цвет: Серебряный
Габаритные размеры (ШхГхВ): 
95(±5)*225(±5)*400(±5) мм




				
Главная медицинская сестра___________________ Валевач Н.М.
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