| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « _19_ » _____10_______ 20 26 г. |  |  |  |  |  |  | « _19_ » _____10________ 2026 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт санузлов в ГУО "Детский сад №240 г.Минска" по ул. Л.Чайкиной,5 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов». |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.035 | 18.52 |  |  |  |  | 18.52 |
| 2. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.2 | 12.28 |  |  |  |  | 12.28 |
| 3. | Е46-34-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка фундаментов бетонных Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 151.24 | 227.62 | 106.17 |  |  | 378.86 |
|  |  |  | 0.32 | 48.40 | 72.84 | 33.97 |  |  | 121.24 |
| 4. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 395.22 | 6.33 | 4.81 |  |  | 401.55 |
|  |  |  | 0.275 | 108.69 | 1.74 | 1.32 |  |  | 110.43 |
| 5. | Е57-3-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 208.26 |  |  |  |  | 208.26 |
|  |  |  | 0.151 | 31.45 |  |  |  |  | 31.45 |
| 6. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 166.11 | 6.85 | 4.67 |  |  | 172.96 |
|  |  |  | 0.152 | 25.25 | 1.04 | 0.71 |  |  | 26.29 |
| 7. | Е46-43-12 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 456.88 | 141.73 | 96.52 |  |  | 598.61 |
|  |  |  | 0.152 | 69.45 | 21.54 | 14.67 |  |  | 90.99 |
| 8. | Е46-43-13 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 Кратность=6 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 363.43 | 168.28 | 114.60 |  |  | 531.71 |
|  |  |  | 0.152 | 55.24 | 25.58 К1=6 | 17.42 | К1=6 |  | 80.82 |
| 9. | Е56-2-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие неостекленных оконных переплетов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 482.14 | 20.77 | 14.14 |  |  | 502.91 |
|  |  |  | 0.027 | 13.02 | 0.56 | 0.38 |  |  | 13.58 |
| 10. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 300.64 | 157.03 |  |  | 2 342.97 |
|  |  |  | 0.01 | 20.42 | 3.01 | 1.57 |  |  | 23.43 |
| 11. | Е56-2-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие неостекленных оконных переплетов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 482.14 | 20.77 | 14.14 |  |  | 502.91 |
|  |  |  | 0.027 | 13.02 | 0.56 | 0.38 |  |  | 13.58 |
| 12. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.13 | 7.98 |  |  |  |  | 7.98 |
| 13. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1312.59 | 8.56 | 5.83 |  |  | 1 321.15 |
|  |  |  | 0.025 | 32.81 | 0.21 | 0.15 |  |  | 33.02 |
| 14. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 521.94 | 3.60 | 1.75 | 17.02 | 1.35 | 543.91 |
|  |  |  | 0.13 | 67.85 | 0.47 | 0.23 | 2.21 | 0.18 | 70.71 |
| 15. | Е69-10-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 736.49 |  |  |  |  | 736.49 |
|  |  |  | 0.01 | 7.36 |  |  |  |  | 7.36 |
| 16. | Е69-16-1 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 1770.81 | 7.86 | 5.98 | 43.41 | 3.44 | 1 825.52 |
|  |  |  | 0.01 | 17.71 | 0.08 | 0.06 | 0.43 | 0.03 | 18.25 |
| 17. | Е69-12-2 (83.83 / 51.0893) | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 3454.35 | 151.58 |  |  |  | 3 605.93 |
|  |  |  | 0.02 | 69.09 | 3.03 |  |  |  | 72.12 |
| 18. | 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т |  |  |  | 7 634.83 | 436.71 | 8 071.54 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  | 15.27 | 0.87 | 16.14 |
| 19. | Е15-310-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей Демонтаж К=0,3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 39.8 | 0.01 |  |  |  | 39.81 |
|  |  |  | 0.042 | 1.67 | К1=0.3 |  |  |  | 1.67 |
| 20. | Е46-74-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 563.87 | 26.24 |  |  |  | 590.11 |
|  |  |  | 0.16 | 90.22 | 4.20 |  |  |  | 94.42 |
| 21. | 1/10-170-2/15 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 180 мм | диск |  |  |  | 16.00 | 1.27 | 17.27 |
|  |  |  | 0.28 |  |  |  | 4.48 | 0.36 | 4.84 |
| 22. | 1/30-70-10-10/55 | Бур спиральный типа БИ119-180.000 | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1267.24 | 14.11 | 9.48 | 342.76 | 26.88 | 1 650.99 |
|  |  |  | 0.01 | 12.67 | 0.14 | 0.09 | 3.43 | 0.27 | 16.51 |
| 24. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 0.00312 |  |  |  | 0.55 | 0.04 | 0.59 |
| 25. | Е46-33-2 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 752.45 | 9.43 | 6.12 | 320.37 | 23.34 | 1 105.59 |
|  |  |  | 0.04 | 30.10 | 0.38 | 0.24 | 12.81 | 0.93 | 44.22 |
| 26. | Е55-15-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство кирпичных перегородок, армированных, глухих, толщиной в 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2444.7 | 22.36 | 15.16 | 115.01 | 6.58 | 2 588.65 |
|  |  |  | 0.019 | 46.45 | 0.42 | 0.29 | 2.19 | 0.13 | 49.19 |
| 27. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 0.014592 |  |  |  | 2.59 | 0.20 | 2.79 |
| 28. | 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. |  |  |  | 709.18 | 55.46 | 764.64 |
|  |  |  | 0.0513 |  |  |  | 36.38 | 2.85 | 39.23 |
| 29. | Е61-29-2 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 837.41 | 498.03 | 233.20 |  |  | 1 335.44 |
|  |  |  | 0.311 | 260.43 | 154.89 | 72.53 |  |  | 415.32 |
| 30. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.62 | 16.77 | 587.54 | 46.64 | 4 422.79 |
|  |  |  | 0.095 | 357.58 | 2.34 | 1.59 | 55.82 | 4.43 | 420.17 |
| 31. | Е61-1-4 (83.83 / 51.0893) | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1014.24 | 25.69 | 17.50 | 457.50 | 36.33 | 1 533.76 |
|  |  |  | 0.344 | 348.90 | 8.84 | 6.02 | 157.38 | 12.50 | 527.62 |
| 32. | Е15-61-3 (83.83 / 51.0893) | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1400.87 | 121.18 | 96.37 | 108.99 | 7.44 | 1 638.48 |
|  |  |  | 0.033 | 46.23 | 4.00 | 3.18 | 3.60 | 0.25 | 54.08 |
| 33. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 0.06171 |  |  |  | 10.94 | 0.85 | 11.79 |
| 34. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.532 | 39.10 |  |  |  |  | 39.10 |
| 35. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 7.98 |  |  |  | 21.47 | 1.68 | 23.15 |
| 36. | Е13-86-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 961.31 | 1.43 |  | 9.92 | 0.80 | 973.46 |
|  |  |  | 0.048 | 46.14 | 0.07 |  | 0.48 | 0.04 | 46.73 |
| 37. | 1/10-230-60-5/120 | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 8 175.00 | 649.10 | 8 824.10 |
|  |  |  | 0.018672 |  |  |  | 152.64 | 12.12 | 164.76 |
| 38. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.01008 |  |  |  | 2.70 | 0.21 | 2.91 |
| 39. | Е46-38-3 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 508.1 | 105.98 | 72.17 |  |  | 614.08 |
|  |  |  | 0.028 | 14.23 | 2.97 | 2.02 |  |  | 17.20 |
| 40. | Е10-236-1 (83.83 / 51.0893) | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2768.39 | 37.11 |  | 456.53 | 36.26 | 3 298.29 |
|  |  |  | 0.0225 | 62.29 | 0.83 |  | 10.27 | 0.82 | 74.21 |
| 41. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 1.38 | 0.12 | 1.50 |
| 42. | 1/10-230-55-20/120 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм | м |  |  |  | 1.39 | 0.11 | 1.50 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.50 | 0.20 | 2.70 |
| 43. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.49 | 0.20 | 2.69 |
|  |  |  | 4.05 |  |  |  | 10.08 | 0.81 | 10.89 |
| 44. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 0.20 | 0.02 | 0.22 |
| 45. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.74 | 0.06 | 0.80 |
| 46. | 1/10-240-55-20/23 | Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм | 1000 шт. |  |  |  | 15.54 | 1.23 | 16.77 |
|  |  |  | 0.033 |  |  |  | 0.51 | 0.04 | 0.55 |
| 47. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3252.25 | 6.02 | 4.37 | 1.23 | 0.10 | 3 259.60 |
|  |  |  | 0.344 | 1118.77 | 2.07 | 1.50 | 0.42 | 0.03 | 1121.29 |
| 48. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.23392 |  |  |  | 246.88 | 19.60 | 266.48 |
| 49. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 409.63 | 191.32 | 2 600.95 |
|  |  |  | 0.009976 |  |  |  | 24.04 | 1.91 | 25.95 |
| 50. | 1/10-230-95/105 | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм | 1000 шт. |  |  |  | 8.58 | 0.68 | 9.26 |
|  |  |  | 0.138 |  |  |  | 1.18 | 0.09 | 1.27 |
| 51. | 1/10-230-65-20-20/82 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм | м2 |  |  |  | 22.33 | 1.77 | 24.10 |
|  |  |  | 35.776 |  |  |  | 798.88 | 63.32 | 862.20 |
| 52. | Е15-310-1 (83.83 / 51.0893) | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 132.67 | 0.03 |  |  |  | 132.70 |
|  |  |  | 0.162 | 21.49 |  |  |  |  | 21.49 |
| 53. | 2/40-25-15/10 | Угол ПВХ | м |  |  |  | 1.65 | 0.13 | 1.78 |
|  |  |  | 16.524 |  |  |  | 27.26 | 2.15 | 29.41 |
| 54. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  | 1.06 | 0.08 | 1.14 |
| 55. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 22.91 | 1.29 | 0.15 | 3.20 | 0.23 | 27.63 |
|  |  |  | 1 | 22.91 | 1.29 | 0.15 | 3.20 | 0.23 | 27.63 |
| 56. | 3/1-150-999/360 | Лючки ревизионные | шт. |  |  |  | 33.07 | 2.40 | 35.47 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.07 | 2.40 | 35.47 |
| 57. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 18.8 | 115.62 |  |  |  |  | 115.62 |
| 58. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.74 | 0.44 | 59.99 | 4.65 | 607.42 |
|  |  |  | 0.188 | 101.90 | 0.14 | 0.08 | 11.28 | 0.87 | 114.19 |
| 59. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.49 | 7.14 | 206.27 | 16.37 | 919.90 |
|  |  |  | 0.188 | 129.11 | 1.97 | 1.34 | 38.78 | 3.08 | 172.94 |
| 60. | 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг |  |  |  | 9.89 | 0.79 | 10.68 |
|  |  |  | 11.844 |  |  |  | 117.14 | 9.36 | 126.50 |
| 61. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1655.6 | 2.60 |  | 3.91 | 0.31 | 1 662.42 |
|  |  |  | 0.15 | 248.34 | 0.39 |  | 0.59 | 0.05 | 249.37 |
| 62. | 1/10-230-95/50 | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм | м2 |  |  |  | 16.43 | 1.30 | 17.73 |
|  |  |  | 15.444 |  |  |  | 253.74 | 20.08 | 273.82 |
| 63. | 1/10-230-55-20/25 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м | 100 м |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78 |
|  |  |  | 0.2505 |  |  |  | 60.05 | 4.77 | 64.82 |
| 64. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 2.30 | 0.20 | 2.50 |
| 65. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.34 | 0.03 | 0.37 |
| 66. | 1/10-230-55-20/20 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м | 100 м |  |  |  | 245.50 | 19.49 | 264.99 |
|  |  |  | 0.1245 |  |  |  | 30.56 | 2.43 | 32.99 |
| 67. | 1/10-230-55-20/30 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м | 100 м |  |  |  | 237.79 | 18.88 | 256.67 |
|  |  |  | 0.1245 |  |  |  | 29.60 | 2.35 | 31.95 |
| 68. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | Установка углового молдинга Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 393.16 | 7.66 |  | 6.66 | 0.52 | 408.00 |
|  |  |  | 0.222 | 87.28 | 1.70 |  | 1.48 | 0.12 | 90.58 |
| 69. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м | 100 м |  |  |  | 104.32 | 8.28 | 112.60 |
|  |  |  | 0.22866 |  |  |  | 23.85 | 1.89 | 25.74 |
| 70. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.34 | 0.11 | 1.45 |
| 71. | Е67-7-3 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж светильников с лампами накаливания Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 99.67 | 1.28 | 0.87 |  |  | 100.95 |
|  |  |  | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 0.02 |  |  | 2.02 |
| 72. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.02 | 3.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 3.05 |
| 73. | Ц8-607-3 (61.01 / 39.57135) | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4400.61 | 21.02 |  | 488.34 | 33.56 | 4 943.53 |
|  |  |  | 0.02 | 88.01 | 0.42 |  | 9.77 | 0.67 | 98.87 |
| 74. | 5/30-30-4-3-2-112/111003 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 | шт. |  |  |  | 187.11 | 9.95 | 197.06 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 374.22 | 19.90 | 394.12 |
| 75. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 10.07 |  | 86.77 | 4.80 | 932.85 |
|  |  |  | 0.03 | 24.94 | 0.30 |  | 2.60 | 0.14 | 27.98 |
| 76. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 4.86 | 0.26 | 5.12 |
| 77. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 998.96 | 52.88 | 36.01 |  |  | 1 051.84 |
|  |  |  | 0.152 | 151.84 | 8.04 | 5.47 |  |  | 159.88 |
| 78. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кратность К=4 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 36.76 | 7.71 | 5.25 |  |  | 44.47 |
|  |  |  | 0.152 | 5.59 | 1.17 К1=4 | 0.80 | К1=4 |  | 6.76 |
| 79. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 0.62 |  |  |  | 109.94 | 8.56 | 118.50 |
| 80. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 47.25 |  |  |  |  | 47.25 |
|  |  |  | 0.304 | 14.36 |  |  |  |  | 14.36 |
| 81. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 4.56 |  |  |  | 12.27 | 0.96 | 13.23 |
| 82. | Е13-86-4 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 790.55 | 1.51 |  | 12.40 | 1.00 | 805.46 |
|  |  |  | 0.152 | 120.16 | 0.23 |  | 1.88 | 0.15 | 122.42 |
| 83. | 1/10-230-60-5/120 | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 8 175.00 | 649.10 | 8 824.10 |
|  |  |  | 0.060192 |  |  |  | 492.07 | 39.07 | 531.14 |
| 84. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.03192 |  |  |  | 8.54 | 0.68 | 9.22 |
| 85. | Е11-47-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2573.21 | 9.97 |  | 1 793.43 | 142.24 | 4 518.85 |
|  |  |  | 0.152 | 391.13 | 1.52 |  | 272.60 | 21.62 | 686.87 |
| 86. | 1/10-230-60-15/15 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 356.00 | 107.67 | 1 463.67 |
|  |  |  | 0.0044 |  |  |  | 5.97 | 0.47 | 6.44 |
| 87. | 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 369.68 | 29.35 | 399.03 |
|  |  |  | 0.10336 |  |  |  | 38.21 | 3.03 | 41.24 |
| 88. | Е20-12-7 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж решеток вентиляционных Демонтаж К=0,3 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.72 | 0.16 | 0.04 |  |  | 6.88 |
|  |  |  | 1 | 6.72 | 0.16 К1=0.3 | 0.04 |  |  | 6.88 |
| 89. | Е20-12-7 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток вентиляционных Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 22.41 | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.03 | 23.37 |
|  |  |  | 1 | 22.41 | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.03 | 23.37 |
| 90. | 3/1-150-10-120/120 | Решетки вентиляционные | шт. |  |  |  | 28.38 | 2.06 | 30.44 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 28.38 | 2.06 | 30.44 |
| 91. | Е10-229-1 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1854.49 | 43.21 |  | 133.34 | 10.67 | 2 041.71 |
|  |  |  | 0.035 | 64.91 | 1.51 |  | 4.67 | 0.37 | 71.46 |
| 92. | 2/50-20-5-5/255 | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ | м2 |  |  |  | 520.00 | 41.29 | 561.29 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 1820.00 | 144.52 | 1964.52 |
| 93. | 2/50-30-5-10/20 | Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм | м |  |  |  | 5.87 | 0.47 | 6.34 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 117.40 | 9.40 | 126.80 |
| 94. | Е56-37-1 (83.83 / 51.0893) | Установка врезных дверных (оконных) приборов Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 682.2 |  |  | 7.41 | 0.59 | 690.20 |
|  |  |  | 0.06 | 40.93 |  |  | 0.44 | 0.04 | 41.41 |
| 95. | 1/10-250-20-35/11 | Замок врезной | шт. |  |  |  | 31.66 | 2.51 | 34.17 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 63.32 | 5.02 | 68.34 |
| 96. | 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. |  |  |  | 0.75 | 0.06 | 0.81 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 3.00 | 0.24 | 3.24 |
| 97. | Е65-9-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1523.14 | 1.35 | 0.73 | 186.00 | 13.00 | 1 723.49 |
|  |  |  | 0.04 | 60.93 | 0.05 | 0.03 | 7.44 | 0.52 | 68.94 |
| 98. | 3/7-10-40-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм | м |  |  |  | 18.70 | 1.36 | 20.06 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 74.80 | 5.44 | 80.24 |
| 99. | Е65-5-2 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж унитазов и писсуаров Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1006.83 | 6.42 | 4.37 |  |  | 1 013.25 |
|  |  |  | 0.03 | 30.20 | 0.19 | 0.13 |  |  | 30.39 |
| 100. | Е65-5-10 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 587.95 | 8.78 | 5.98 |  |  | 596.73 |
|  |  |  | 0.03 | 17.64 | 0.26 | 0.18 |  |  | 17.90 |
| 101. | Е65-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка унитазов с бачком Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 5190.03 | 17.98 | 12.25 | 4 516.15 | 328.70 | 10 052.86 |
|  |  |  | 0.03 | 155.70 | 0.54 | 0.37 | 135.48 | 9.86 | 301.58 |
| 102. | 3/4-90-10-10/20 | Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой | компл. |  |  |  | 203.60 | 14.76 | 218.36 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 610.80 | 44.28 | 655.08 |
| 103. | 3/4-150-10-20/10 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. |  |  |  | 34.81 | 2.52 | 37.33 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 104.43 | 7.56 | 111.99 |
| 104. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4031.39 | 52.24 | 35.58 | 138.47 | 11.00 | 4 233.10 |
|  |  |  | 0.03 | 120.94 | 1.57 | 1.07 | 4.15 | 0.33 | 126.99 |
| 105. | 3/4-80-10-10/30 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА | компл. |  |  |  | 138.10 | 10.01 | 148.11 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 414.30 | 30.03 | 444.33 |
| 106. | Е65-13-8 (68.61 / 48.5917) | Смена выпусков к умывальникам и мойкам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 712.32 | 3.43 | 2.33 | 34.52 | 2.74 | 753.01 |
|  |  |  | 0.03 | 21.37 | 0.10 | 0.07 | 1.04 | 0.08 | 22.59 |
| 107. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.22 | 0.60 | 8.82 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 24.66 | 1.80 | 26.46 |
| 108. | Е65-13-25 (68.61 / 48.5917) | Смена шарового крана смывного бачка Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1520.67 | 3.43 | 2.33 | 19.06 | 1.51 | 1 544.67 |
|  |  |  | 0.04 | 60.83 | 0.14 | 0.09 | 0.76 | 0.06 | 61.79 |
| 109. | 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 11.60 | 0.84 | 12.44 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 46.40 | 3.36 | 49.76 |
| 110. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 3561.6 | 1.50 | 1.02 | 3 947.13 | 287.17 | 7 797.40 |
|  |  |  | 0.03 | 106.85 | 0.05 | 0.03 | 118.41 | 8.62 | 233.93 |
| 111. | Е65-12-6 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей с душевой сеткой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4523.23 | 2.36 | 1.60 | 9 159.13 | 665.17 | 14 349.89 |
|  |  |  | 0.01 | 45.23 | 0.02 | 0.02 | 91.59 | 6.65 | 143.49 |
| 112. | Е16-14-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 3325.2 | 126.02 | 44.87 | 157.66 | 11.77 | 3 620.65 |
|  |  |  | 0.15 | 498.78 | 18.90 | 6.73 | 23.65 | 1.77 | 543.10 |
| 113. | 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м |  |  |  | 15.64 | 1.13 | 16.77 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 234.60 | 16.95 | 251.55 |
| 114. | Е16-15-1 (68.61 / 48.5917) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 29.07 | 1.97 | 0.15 | 4.74 | 0.35 | 36.13 |
|  |  |  | 1 | 29.07 | 1.97 | 0.15 | 4.74 | 0.35 | 36.13 |
| 115. | 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 11.60 | 0.84 | 12.44 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 11.60 | 0.84 | 12.44 |
| 116. | Е65-50-1 (68.61 / 48.5917) | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5508.55 | 184.77 | 1.46 | 1 484.65 | 77.22 | 7 255.19 |
|  |  |  | 0.02 | 110.17 | 3.70 | 0.03 | 29.69 | 1.54 | 145.10 |
| 117. | 3/3-50-80-60/100 | Краны шаровые стальные фланцевые, полнопроходные, диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 70.59 | 5.12 | 75.71 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 141.18 | 10.24 | 151.42 |
| 118. | Е65-27-1 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1740.01 | 114.76 | 78.15 |  |  | 1 854.77 |
|  |  |  | 0.01 | 17.40 | 1.15 | 0.78 |  |  | 18.55 |
| 119. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 521.94 | 3.60 | 1.75 | 17.02 | 1.35 | 543.91 |
|  |  |  | 0.01 | 5.22 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 5.44 |
| 120. | Е16-15-2 (68.61 / 48.5917) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 29.07 | 2.19 | 0.29 | 5.06 | 0.37 | 36.69 |
|  |  |  | 2 | 58.14 | 4.38 | 0.58 | 10.12 | 0.74 | 73.38 |
| 121. | 3/3-50-80-10/40 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм | шт. |  |  |  | 37.92 | 2.75 | 40.67 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 37.92 | 2.75 | 40.67 |
| 122. | Е16-14-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2128.94 | 126.02 | 44.87 | 142.82 | 10.74 | 2 408.52 |
|  |  |  | 0.006 | 12.77 | 0.76 | 0.27 | 0.86 | 0.06 | 14.45 |
| 123. | 3/7-10-60-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм | м |  |  |  | 18.36 | 1.33 | 19.69 |
|  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.02 | 0.80 | 11.82 |
| 124. | Е18-6-202 (68.61 / 48.5917) | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 2032.98 | 57.04 | 38.20 | 62.78 | 4.98 | 2 157.78 |
|  |  |  | 0.017 | 34.56 | 0.97 | 0.65 | 1.07 | 0.08 | 36.68 |
| 125. | 3/10-10-10/70 | Кронштейны радиаторные универсальные | шт. |  |  |  | 4.25 | 0.31 | 4.56 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 8.50 | 0.62 | 9.12 |
| 126. | 3/6-100-10/10 | Футорки проходные | шт. |  |  |  | 1.99 | 0.14 | 2.13 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.96 | 0.56 | 8.52 |
| 127. | 3/2-80-10-40-20-20/90 | Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12 | шт. |  |  |  | 273.64 | 19.84 | 293.48 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 273.64 | 19.84 | 293.48 |
| 128. | Е65-11-5 (68.61 / 48.5917) | Установка поддонов душевых Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 4171.18 | 97.63 | 66.48 | 55 146.09 | 4 001.25 | 63 416.15 |
|  |  |  | 0.01 | 41.71 | 0.98 | 0.66 | 551.46 | 40.01 | 634.16 |
| 129. | Е7-20-5 (83.83 / 51.0893) | Установка опорных уголков Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 226.98 | 92.20 | 31.20 | 100.00 | 7.94 | 427.12 |
|  |  |  | 0.015 | 3.40 | 1.38 | 0.47 | 1.50 | 0.12 | 6.40 |
| 130. | 2/10-40/999370 | Каркасы арматурные (средняя цена по группе) | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Е10-83-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство перегородок ПВХ (прим) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2634.32 | 65.43 | 36.89 | 1 118.91 | 88.75 | 3 907.41 |
|  |  |  | 0.07 | 184.40 | 4.58 | 2.58 | 78.32 | 6.21 | 273.51 |
| 132. | 2/40-20-10/170 | Перегородки ПВХ | м2 |  |  |  | 734.17 | 58.29 | 792.46 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 5139.19 | 408.03 | 5547.22 |
| 133. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1039.95 | 0.43 | 0.29 | 143.56 | 11.38 | 1 195.32 |
|  |  |  | 0.018 | 18.72 | 0.01 | 0.01 | 2.58 | 0.20 | 21.51 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 6390 | 373 | 181 | 13793 | 1063 | 21618 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 5239 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3304 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 30162 |  |
| Ж000 Санузел изолятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.012 | 6.35 |  |  |  |  | 6.35 |
| 135. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.098 | 6.02 |  |  |  |  | 6.02 |
| 136. | Е46-34-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка фундаментов бетонных Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 151.24 | 227.62 | 106.17 |  |  | 378.86 |
|  |  |  | 0.11 | 16.64 | 25.04 | 11.68 |  |  | 41.68 |
| 137. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 395.22 | 6.33 | 4.81 |  |  | 401.55 |
|  |  |  | 0.07 | 27.67 | 0.44 | 0.34 |  |  | 28.11 |
| 138. | Е57-3-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 208.26 |  |  |  |  | 208.26 |
|  |  |  | 0.048 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 139. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1101.93 | 23.98 | 16.33 |  |  | 1 125.91 |
|  |  |  | 0.0122 | 13.44 | 0.29 | 0.20 |  |  | 13.73 |
| 140. | Е46-43-12 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 456.88 | 141.73 | 96.52 |  |  | 598.61 |
|  |  |  | 0.0122 | 5.57 | 1.73 | 1.18 |  |  | 7.30 |
| 141. | Е46-43-13 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 60.57 | 28.05 | 19.10 |  |  | 88.62 |
|  |  |  | 0.0122 | 0.74 | 0.34 | 0.23 |  |  | 1.08 |
| 142. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1312.59 | 8.56 | 5.83 |  |  | 1 321.15 |
|  |  |  | 0.01 | 13.13 | 0.09 | 0.06 |  |  | 13.22 |
| 143. | Е65-2-2 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1325.02 | 16.06 | 10.94 |  |  | 1 341.08 |
|  |  |  | 0.011 | 14.58 | 0.18 | 0.12 |  |  | 14.76 |
| 144. | Е61-29-2 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 837.41 | 498.03 | 233.20 |  |  | 1 335.44 |
|  |  |  | 0.088 | 73.69 | 43.83 | 20.52 |  |  | 117.52 |
| 145. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.62 | 16.77 | 587.54 | 46.64 | 4 422.79 |
|  |  |  | 0.007 | 26.35 | 0.17 | 0.12 | 4.11 | 0.33 | 30.96 |
| 146. | Е61-1-3 (83.83 / 51.0893) | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 719 | 12.85 | 8.75 | 229.50 | 18.22 | 979.57 |
|  |  |  | 0.133 | 95.63 | 1.71 | 1.16 | 30.52 | 2.42 | 130.28 |
| 147. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.133 | 9.78 |  |  |  |  | 9.78 |
| 148. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 1.995 |  |  |  | 5.37 | 0.42 | 5.79 |
| 149. | Е13-86-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 961.31 | 1.43 |  | 9.92 | 0.80 | 973.46 |
|  |  |  | 0.014 | 13.46 | 0.02 |  | 0.14 | 0.01 | 13.63 |
| 150. | 1/10-230-60-5/100 | Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 1 145.02 | 90.91 | 1 235.93 |
|  |  |  | 0.005446 |  |  |  | 6.24 | 0.50 | 6.74 |
| 151. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.00294 |  |  |  | 0.79 | 0.06 | 0.85 |
| 152. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3252.25 | 6.02 | 4.37 | 1.23 | 0.10 | 3 259.60 |
|  |  |  | 0.088 | 286.20 | 0.53 | 0.38 | 0.11 | 0.01 | 286.85 |
| 153. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.05984 |  |  |  | 63.16 | 5.01 | 68.17 |
| 154. | 1/10-230-60-15/20 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 404.00 | 111.48 | 1 515.48 |
|  |  |  | 2.552 |  |  |  | 3583.01 | 284.50 | 3867.51 |
| 155. | 1/10-230-95/105 | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм | 1000 шт. |  |  |  | 8.58 | 0.68 | 9.26 |
|  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0.30 | 0.02 | 0.32 |
| 156. | 1/10-230-65-20-20/82 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм | м2 |  |  |  | 22.33 | 1.77 | 24.10 |
|  |  |  | 9.152 |  |  |  | 204.36 | 16.20 | 220.56 |
| 157. | Е15-310-1 (83.83 / 51.0893) | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 132.67 | 0.03 |  |  |  | 132.70 |
|  |  |  | 0.072 | 9.55 |  |  |  |  | 9.55 |
| 158. | 2/40-25-15/10 | Угол ПВХ | м |  |  |  | 1.65 | 0.13 | 1.78 |
|  |  |  | 7.344 |  |  |  | 12.12 | 0.95 | 13.07 |
| 159. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.00045 |  |  |  | 0.47 | 0.04 | 0.51 |
| 160. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 4.5 | 27.68 |  |  |  |  | 27.68 |
| 161. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.74 | 0.44 | 59.99 | 4.65 | 607.42 |
|  |  |  | 0.045 | 24.39 | 0.03 | 0.02 | 2.70 | 0.21 | 27.33 |
| 162. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.49 | 7.14 | 206.27 | 16.37 | 919.90 |
|  |  |  | 0.045 | 30.90 | 0.47 | 0.32 | 9.28 | 0.74 | 41.39 |
| 163. | 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг |  |  |  | 9.89 | 0.79 | 10.68 |
|  |  |  | 2.835 |  |  |  | 28.04 | 2.24 | 30.28 |
| 164. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1655.6 | 2.60 |  | 3.91 | 0.31 | 1 662.42 |
|  |  |  | 0.012 | 19.87 | 0.03 |  | 0.05 |  | 19.95 |
| 165. | 1/10-230-95/50 | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм | м2 |  |  |  | 16.43 | 1.30 | 17.73 |
|  |  |  | 1.2355 |  |  |  | 20.30 | 1.61 | 21.91 |
| 166. | 1/10-230-55-20/25 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м | 100 м |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4.79 | 0.38 | 5.17 |
| 167. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
| 168. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |
| 169. | 1/10-230-55-20/20 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м | 100 м |  |  |  | 245.50 | 19.49 | 264.99 |
|  |  |  | 0.000996 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26 |
| 170. | 1/10-230-55-20/30 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м | 100 м |  |  |  | 237.79 | 18.88 | 256.67 |
|  |  |  | 0.000996 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26 |
| 171. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | Установка углового молдинга Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 393.16 | 7.66 |  | 6.66 | 0.52 | 408.00 |
|  |  |  | 0.048 | 18.87 | 0.37 |  | 0.32 | 0.02 | 19.58 |
| 172. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м | 100 м |  |  |  | 104.32 | 8.28 | 112.60 |
|  |  |  | 0.04944 |  |  |  | 5.16 | 0.41 | 5.57 |
| 173. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 174. | Е67-7-3 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж светильников с лампами накаливания Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 99.67 | 1.28 | 0.87 |  |  | 100.95 |
|  |  |  | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |  |  | 1.01 |
| 175. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.01 | 1.52 |  |  |  |  | 1.52 |
| 176. | Ц8-607-3 (61.01 / 39.57135) | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4400.61 | 21.02 |  | 488.34 | 33.56 | 4 943.53 |
|  |  |  | 0.01 | 44.01 | 0.21 |  | 4.88 | 0.34 | 49.44 |
| 177. | 5/30-30-4-3-2-112/111003 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 | шт. |  |  |  | 187.11 | 9.95 | 197.06 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 187.11 | 9.95 | 197.06 |
| 178. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 10.07 |  | 86.77 | 4.80 | 932.85 |
|  |  |  | 0.025 | 20.78 | 0.25 |  | 2.17 | 0.12 | 23.32 |
| 179. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  | 4.05 | 0.22 | 4.27 |
| 180. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 228.09 | 324.69 | 151.45 |  |  | 552.78 |
|  |  |  | 0.009 | 2.05 | 2.92 | 1.36 |  |  | 4.97 |
| 181. | Е69-18-4 (83.83 / 51.0893) | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 420.12 | 3.07 | 2.33 | 49.50 | 3.93 | 476.62 |
|  |  |  | 0.009 | 3.78 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 4.30 |
| 182. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 998.96 | 52.88 | 36.01 |  |  | 1 051.84 |
|  |  |  | 0.0122 | 12.19 | 0.65 | 0.44 |  |  | 12.84 |
| 183. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кратность=6 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.14 | 11.56 | 7.87 |  |  | 66.70 |
|  |  |  | 0.0122 | 0.67 | 0.14 К1=6 | 0.10 | К1=6 |  | 0.81 |
| 184. | 4/1-4-20-10-999/460 | Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе) | м3 |  |  |  | 173.00 | 13.46 | 186.46 |
|  |  |  | 0.06222 |  |  |  | 10.76 | 0.84 | 11.60 |
| 185. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 47.25 |  |  |  |  | 47.25 |
|  |  |  | 0.0122 | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |
| 186. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 0.183 |  |  |  | 0.49 | 0.04 | 0.53 |
| 187. | Е13-86-4 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 790.55 | 1.51 |  | 12.40 | 1.00 | 805.46 |
|  |  |  | 0.0122 | 9.64 | 0.02 |  | 0.15 | 0.01 | 9.82 |
| 188. | 1/10-230-60-5/100 | Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 1 145.02 | 90.91 | 1 235.93 |
|  |  |  | 0.004831 |  |  |  | 5.53 | 0.44 | 5.97 |
| 189. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.002562 |  |  |  | 0.69 | 0.05 | 0.74 |
| 190. | Е11-47-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2573.21 | 9.97 |  | 1 793.43 | 142.24 | 4 518.85 |
|  |  |  | 0.0122 | 31.39 | 0.12 |  | 21.88 | 1.74 | 55.13 |
| 191. | 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 369.68 | 29.35 | 399.03 |
|  |  |  | 0.008296 |  |  |  | 3.07 | 0.24 | 3.31 |
| 192. | 1/10-230-60-15/15 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 356.00 | 107.67 | 1 463.67 |
|  |  |  | 0.0003538 |  |  |  | 0.48 | 0.04 | 0.52 |
| 193. | Е20-12-7 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж решеток вентиляционных Демонтаж К=0,3 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.72 | 0.16 | 0.04 |  |  | 6.88 |
|  |  |  | 1 | 6.72 | 0.16 К1=0.3 | 0.04 |  |  | 6.88 |
| 194. | Е20-12-7 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток вентиляционных Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 22.41 | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.03 | 23.37 |
|  |  |  | 1 | 22.41 | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.03 | 23.37 |
| 195. | 3/1-150-10-120/120 | Решетки вентиляционные | шт. |  |  |  | 28.38 | 2.06 | 30.44 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 28.38 | 2.06 | 30.44 |
| 196. | Е10-229-1 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1854.49 | 43.21 |  | 133.34 | 10.67 | 2 041.71 |
|  |  |  | 0.012 | 22.25 | 0.52 |  | 1.60 | 0.13 | 24.50 |
| 197. | 2/50-20-5-5/255 | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ | м2 |  |  |  | 520.00 | 41.29 | 561.29 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 624.00 | 49.55 | 673.55 |
| 198. | 2/50-30-5-10/20 | Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм | м |  |  |  | 5.87 | 0.47 | 6.34 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 58.70 | 4.70 | 63.40 |
| 199. | Е56-37-1 (83.83 / 51.0893) | Установка врезных дверных (оконных) приборов Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 682.2 |  |  | 7.41 | 0.59 | 690.20 |
|  |  |  | 0.03 | 20.47 |  |  | 0.22 | 0.02 | 20.71 |
| 200. | 1/10-250-20-35/11 | Замок врезной | шт. |  |  |  | 31.66 | 2.51 | 34.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 31.66 | 2.51 | 34.17 |
| 201. | 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. |  |  |  | 0.75 | 0.06 | 0.81 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1.50 | 0.12 | 1.62 |
| 202. | Е65-9-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1523.14 | 1.35 | 0.73 | 186.00 | 13.00 | 1 723.49 |
|  |  |  | 0.01 | 15.23 | 0.01 | 0.01 | 1.86 | 0.13 | 17.23 |
| 203. | 3/7-10-40-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм | м |  |  |  | 18.70 | 1.36 | 20.06 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 18.70 | 1.36 | 20.06 |
| 204. | Е65-9-2 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1458.57 | 2.56 | 1.46 | 259.96 | 18.76 | 1 739.85 |
|  |  |  | 0.011 | 16.04 | 0.03 | 0.02 | 2.86 | 0.21 | 19.14 |
| 205. | 3/7-10-40-10/20 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм | м |  |  |  | 21.90 | 1.59 | 23.49 |
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | 24.09 | 1.75 | 25.84 |
| 206. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 6999.39 | 39.82 | 27.12 | 151.07 | 11.45 | 7 201.73 |
|  |  |  | 0.01 | 69.99 | 0.40 | 0.27 | 1.51 | 0.11 | 72.01 |
| 207. | 3/4-90-10-10/20 | Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой | компл. |  |  |  | 203.60 | 14.76 | 218.36 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 203.60 | 14.76 | 218.36 |
| 208. | 3/4-150-10-20/10 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. |  |  |  | 34.81 | 2.52 | 37.33 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 34.81 | 2.52 | 37.33 |
| 209. | Е65-13-6 (68.61 / 48.5917) | Смена манжет резиновых к унитазам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1356.8 | 0.86 | 0.58 | 24.50 | 1.40 | 1 383.56 |
|  |  |  | 0.01 | 13.57 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 13.84 |
| 210. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 6.98 | 0.51 | 7.49 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 6.98 | 0.51 | 7.49 |
| 211. | Е65-13-28 (68.61 / 48.5917) | Смена гибких подводок к смывным бачкам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 675.35 | 3.43 | 2.33 |  |  | 678.78 |
|  |  |  | 0.01 | 6.75 | 0.03 | 0.02 |  |  | 6.78 |
| 212. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.36 | 0.53 | 7.89 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.36 | 0.53 | 7.89 |
| 213. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4031.39 | 52.24 | 35.58 | 138.47 | 11.00 | 4 233.10 |
|  |  |  | 0.01 | 40.31 | 0.52 | 0.36 | 1.38 | 0.11 | 42.32 |
| 214. | 3/4-80-10-10/30 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА | компл. |  |  |  | 138.10 | 10.01 | 148.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 138.10 | 10.01 | 148.11 |
| 215. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.22 | 0.60 | 8.82 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.22 | 0.60 | 8.82 |
| 216. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.36 | 0.53 | 7.89 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 14.72 | 1.06 | 15.78 |
| 217. | Е65-50-1 (68.61 / 48.5917) | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5508.55 | 184.77 | 1.46 | 1 484.65 | 77.22 | 7 255.19 |
|  |  |  | 0.02 | 110.17 | 3.70 | 0.03 | 29.69 | 1.54 | 145.10 |
| 218. | 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 11.60 | 0.84 | 12.44 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 23.20 | 1.68 | 24.88 |
| 219. | Е16-14-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 3325.2 | 126.02 | 44.87 | 157.66 | 11.77 | 3 620.65 |
|  |  |  | 0.05 | 166.26 | 6.30 | 2.24 | 7.88 | 0.59 | 181.03 |
| 220. | 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м |  |  |  | 15.64 | 1.13 | 16.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 78.20 | 5.65 | 83.85 |
| 221. | Е16-15-1 (68.61 / 48.5917) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 29.07 | 1.97 | 0.15 | 4.74 | 0.35 | 36.13 |
|  |  |  | 7 | 203.49 | 13.79 | 1.05 | 33.18 | 2.45 | 252.91 |
| 222. | 3/3-50-80-10/30 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм | шт. |  |  |  | 17.91 | 1.30 | 19.21 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 125.37 | 9.10 | 134.47 |
| 223. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1592 | 106 | 42 | 5732 | 444 | 7874 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9931 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 7982 | 479 | 224 | 19525 | 1507 | 29492 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 6487 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 4114 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 40093 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 7982 | 479 | 224 | 19525 | 1507 | 29492 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 6487 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 4114 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 40093 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000102 |  | 31 900.00 |  | 3.25 | 7.94% | 0.26 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.5316 |  | 0.75 |  | 0.41 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 1.602 |  | 3.46 |  | 5.54 | 7.94% | 0.44 |
|  | 1/10-110-50-5/365 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00277 |  | 291.02 |  | 0.81 | 7.94% | 0.07 |
|  | 1/10-110-50-15/345 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00054 |  | 314.58 |  | 0.17 | 7.94% | 0.01 |
|  | 2/10-50/5 |  | Сетка арматурная 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.002 |  | 7 634.83 |  | 15.27 | 5.72% | 0.87 |
|  | 1/10-170-2/15 |  | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 180 мм 01.10.2026 ОРБ |  | диск | 0.28 |  | 16.00 |  | 4.48 | 7.94% | 0.36 |
|  | 1/30-70-10-10/55 |  | Бур спиральный типа БИ119-180.000 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.56 |  |  |  |  | 5.32% |  |
|  | 1/10-240-25-41/15 |  | Гвозди строительные оцинкованные 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.059 |  | 4.35 |  | 0.26 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-110-50-20/765 |  | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.0054 |  | 151.00 |  | 0.81 | 7.94% | 0.06 |
|  | 4/1-4-10-20-10/30 |  | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 . . |  | м3 | 0.052 |  | 220.00 |  | 11.44 | 7.78% | 0.89 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.699422 |  | 177.33 |  | 124.02 | 7.78% | 9.65 |
|  | 1/10-260-210-2/25 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000912 |  | 3 420.02 |  | 3.12 | 5.72% | 0.18 |
|  | 1/10-260-1-1/3 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00114 |  | 1 916.81 |  | 2.19 | 5.72% | 0.13 |
|  | 2/50-30-30/15 |  | Пробки деревянные хвойных пород 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.001556 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 4/1-6-10-20-11/3000 |  | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.0513 |  | 709.18 |  | 36.38 | 7.82% | 2.85 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.2346 |  | 255.45 |  | 59.93 | 7.94% | 4.76 |
|  | 1/10-230-60-45-15/50 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 . . |  | т | 0.753396 |  | 250.00 |  | 188.35 | 7.94% | 14.96 |
|  | 1/10-240-25-35/210 |  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.00396 |  | 4.16 |  | 0.02 | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-55-5/22 |  | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0044 |  | 451.68 |  | 1.99 | 7.94% | 0.16 |
|  | 1/10-260-380/2 |  | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 0.18282 |  | 9.80 |  | 1.79 | 5.72% | 0.10 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 14.718 |  | 2.69 |  | 39.60 | 7.94% | 3.10 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 2.138 |  | 1.24 |  | 2.65 | 7.94% | 0.21 |
|  | 1/10-230-60-5/120 |  | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.078864 |  | 8 175.00 |  | 644.71 | 7.94% | 51.19 |
|  | 1/10-230-60-30/20 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.047502 |  | 267.40 |  | 12.72 | 7.94% | 1.00 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 0.335818 |  | 4.96 |  | 1.66 | 7.94% | 0.13 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.1635 |  | 0.82 |  | 0.13 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-230-55-7/15 |  | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 2.3625 |  | 3.65 |  | 8.62 | 7.94% | 0.69 |
|  | 1/10-170-10/35 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.020475 |  | 7.15 |  | 0.15 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.78885 |  | 2.92 |  | 2.31 | 7.94% | 0.18 |
|  | 1/10-230-60-40/25 |  | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000447 |  | 885.12 |  | 0.40 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-240-55-20/20 |  | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.0405 |  | 8.91 |  | 0.36 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-230-55-20/10 |  | Подвес прямой для профиля CD (ПП) 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 17 |  | 0.23 |  | 3.91 | 7.94% | 0.34 |
|  | 1/10-230-55-20/120 |  | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 1.8 |  | 1.39 |  | 2.50 | 7.94% | 0.20 |
|  | 1/10-230-55-20/135 |  | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 4.05 |  | 2.49 |  | 10.08 | 7.94% | 0.81 |
|  | 1/10-235-20/797 |  | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.10.2026 ОРБ |  | м | 1.8 |  | 0.11 |  | 0.20 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-240-30-30/354 |  | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.7 |  | 3.36 |  | 2.35 | 7.94% | 0.19 |
|  | 1/10-240-55-20/23 |  | Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.033 |  | 15.54 |  | 0.51 | 7.94% | 0.04 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.35226 |  | 2.45 |  | 0.87 | 7.94% | 0.07 |
|  | 1/10-230-60-35/26 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.29521 |  | 1 055.40 |  | 311.57 | 7.94% | 24.73 |
|  | 1/10-230-60-15/26 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.009976 |  | 2 409.63 |  | 24.04 | 7.94% | 1.91 |
|  | 1/10-230-95/105 |  | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.173 |  | 8.58 |  | 1.48 | 7.94% | 0.11 |
|  | 1/10-230-65-20-20/82 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 44.928 |  | 22.33 |  | 1003.24 | 7.94% | 79.52 |
|  | 2/40-25-15/10 |  | Угол ПВХ 01.10.2026 ОРБ |  | м | 23.868 |  | 1.65 |  | 39.38 | 7.94% | 3.10 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.290604 |  | 4.44 |  | 1.31 | 7.94% | 0.09 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00071 |  | 11 990.00 |  | 8.52 | 7.94% | 0.68 |
|  | 3/13-10-10/50 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00923 |  | 3 900.00 |  | 36.00 | 7.25% | 2.60 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00015 |  | 149.61 |  | 0.02 | 7.78% |  |
|  | 3/1-150-999/360 |  | Лючки ревизионные 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 33.07 |  | 33.07 | 7.25% | 2.40 |
|  | 1/10-280-10/20 |  | Мыло твердое хозяйственное 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.932 |  | 0.70 |  | 0.66 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 14.0965 |  | 0.91 |  | 12.83 | 7.94% | 0.99 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | Олифа оксоль 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.6197 |  | 7.20 |  | 4.48 | 7.94% | 0.35 |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | Шпатлевка клеемасляная 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.011883 |  | 3 828.05 |  | 45.49 | 7.94% | 3.61 |
|  | 1/10-230-40-30/36 |  | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 14.679 |  | 9.89 |  | 145.18 | 7.94% | 11.60 |
|  | 1/10-230-95/50 |  | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 16.6795 |  | 16.43 |  | 274.04 | 7.94% | 21.69 |
|  | 1/10-230-55-20/25 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.2705 |  | 239.74 |  | 64.84 | 7.94% | 5.15 |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.11 |  | 3.36 |  | 0.37 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-230-55-20/20 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.125496 |  | 245.50 |  | 30.80 | 7.94% | 2.45 |
|  | 1/10-230-55-20/30 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.125496 |  | 237.79 |  | 29.84 | 7.94% | 2.37 |
|  | 1/10-230-55-20/155 |  | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.2781 |  | 104.32 |  | 29.01 | 7.94% | 2.30 |
|  | 1/10-240-20/10 |  | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000008 |  | 4 500.00 |  | 0.03 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-20/51 |  | Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000075 |  | 5 950.01 |  | 0.45 | 7.94% | 0.03 |
|  | 5/50-70-3/7 |  | Канифоль сосновая высшего сорта 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.02215 |  | 49.00 |  | 1.09 | 5.32% | 0.06 |
|  | 1/10-170-10/15 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.03 |  | 1.77 |  | 0.06 | 7.94% |  |
|  | 1/10-170-10/165 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.2628 |  | 3.71 |  | 0.98 | 7.94% | 0.07 |
|  | 1/10-240-50-10/17 |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0018 |  | 4 040.00 |  | 7.27 | 7.94% | 0.58 |
|  | 5/10-20-60-2/19 |  | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.00105 |  | 1 396.51 |  | 1.47 | 5.32% | 0.08 |
|  | 5/50-70-2/2 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000015 |  | 251 808.34 |  | 3.78 | 5.32% | 0.20 |
|  | 1/10-240-50-16/7 |  | Шайба оцинкованная диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000004 |  | 7 270.85 |  | 0.03 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-50-16/10 |  | Шайба оцинкованная диаметром 8 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000028 |  | 5 604.17 |  | 0.15 | 7.94% | 0.01 |
|  | 5/30-30-4-3-2-112/111003 |  | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 187.11 |  | 561.33 | 5.32% | 29.85 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.0099 |  | 5.72 |  | 0.06 | 7.94% |  |
|  | 5/50-70-2/7 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.01485 |  | 193.20 |  | 2.86 | 5.32% | 0.15 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.00275 |  | 8.69 |  | 0.02 | 5.32% |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.10.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 0.462 |  |  |  |  | 5.32% |  |
|  | 5/20-30-3/1 |  | Закреп ТМ-2 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.1078 |  | 1.19 |  | 0.13 | 5.32% |  |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.04565 |  | 22.30 |  | 1.02 | 5.32% | 0.05 |
|  | 5/10-10-10-2/10 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.0055 |  | 1 620.00 |  | 8.91 | 5.32% | 0.48 |
|  | 1/10-230-65-20-23/42 |  | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 16.9126 |  | 17.40 |  | 294.27 | 7.94% | 23.34 |
|  | 1/10-230-60-15/15 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0047538 |  | 1 356.00 |  | 6.45 | 7.94% | 0.51 |
|  | 1/10-230-60-35/19 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.111656 |  | 369.68 |  | 41.28 | 7.94% | 3.27 |
|  | 1/10-140-40/140 |  | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000036 |  | 12 290.00 |  | 0.44 | 7.94% | 0.04 |
|  | 3/1-150-10-120/120 |  | Решетки вентиляционные 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 28.38 |  | 56.76 | 7.25% | 4.12 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | Дюбель металлический рамный 10х112 01.10.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 1.5651 |  | 2.74 |  | 4.28 | 7.94% | 0.35 |
|  | 1/10-240-25-35/10 |  | Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000068 |  | 3 716.67 |  | 0.25 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-110-50-15/325 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.003572 |  | 314.58 |  | 1.13 | 7.94% | 0.09 |
|  | 1/10-240-35/36 |  | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.015651 |  | 11.70 |  | 0.19 | 7.94% | 0.01 |
|  | 2/50-20-5-5/255 |  | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ . . |  | м2 | 4.7 |  | 520.00 |  | 2444.00 | 7.94% | 194.07 |
|  | 2/50-30-5-10/20 |  | Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 30 |  | 5.87 |  | 176.10 | 7.94% | 14.10 |
|  | 1/10-240-55-10/30 |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000135 |  | 4 940.00 |  | 0.66 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-250-20-35/11 |  | Замок врезной 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 31.66 |  | 94.98 | 7.94% | 7.53 |
|  | 1/10-250-20-40/50 |  | Петля накладная 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 6 |  | 0.75 |  | 4.50 | 7.94% | 0.36 |
|  | 3/10-10-20-30/60 |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 5 |  | 1.86 |  | 9.30 | 7.25% | 0.65 |
|  | 3/7-10-40-10/10 |  | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм . . |  | м | 5 |  | 18.70 |  | 93.50 | 7.25% | 6.80 |
|  | 1/10-240-25-41/20 |  | Гвозди строительные оцинкованные 1,8х60 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0003 |  | 3 590.00 |  | 1.08 | 7.94% | 0.09 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.26302 |  | 54.50 |  | 14.32 | 7.94% | 1.14 |
|  | 1/10-235-5/57 |  | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.9019 |  | 4.94 |  | 4.46 | 7.94% | 0.35 |
|  | 3/4-150-10-20/10 |  | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 7 |  | 34.81 |  | 243.67 | 7.25% | 17.64 |
|  | 3/6-80-10/10 |  | Гибкие подводки 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 6 |  | 7.36 |  | 44.16 | 7.25% | 3.18 |
|  | 3/4-90-10-10/20 |  | Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 4 |  | 203.60 |  | 814.40 | 7.25% | 59.04 |
|  | 1/10-235-3/20 |  | Каболка 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000405 |  | 11 506.02 |  | 4.67 | 7.94% | 0.36 |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000422 |  | 4 750.00 |  | 2.00 | 7.94% | 0.17 |
|  | 3/4-80-10-10/30 |  | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 4 |  | 138.10 |  | 552.40 | 7.25% | 40.04 |
|  | 3/4-130-10/10 |  | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 8.22 |  | 32.88 | 7.25% | 2.40 |
|  | 3/3-50-80-10/20 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 7 |  | 11.60 |  | 81.20 | 7.25% | 5.88 |
|  | 3/4-140-20/30 |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 3 |  | 38.19 |  | 114.57 | 7.25% | 8.31 |
|  | 3/4-140-30/10 |  | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 90.31 |  | 90.31 | 7.25% | 6.55 |
|  | 1/10-240-30-30/250 |  | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000427 |  | 52 777.78 |  | 22.56 | 7.94% | 1.80 |
|  | 1/10-230-35/275 |  | Клей резиновый 88 СА 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 1.0315 |  | 30.35 |  | 31.31 | 7.94% | 2.48 |
|  | 1/10-170-50/5 |  | Патрон строительный Д-4 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.022618 |  | 160.00 |  | 3.62 | 7.94% | 0.29 |
|  | 6/20-350-60-5/11 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1.4 |  | 3.24 |  | 4.53 | 4.73% | 0.21 |
|  | 3/7-10-60-20/10 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 20 |  | 15.64 |  | 312.80 | 7.25% | 22.60 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.001232 |  | 4 200.00 |  | 5.14 | 7.94% | 0.44 |
|  | 6/20-30-20/13 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 1.6 |  | 10.82 |  | 17.32 | 4.73% | 0.82 |
|  | 6/20-350-60-5/14 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 8.40 |  | 33.60 | 4.73% | 1.60 |
|  | 3/3-50-80-60/100 |  | Краны шаровые стальные фланцевые, полнопроходные, диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 70.59 |  | 141.18 | 7.25% | 10.24 |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0022 |  | 3 900.00 |  | 8.58 | 7.25% | 0.62 |
|  | 3/3-50-80-10/40 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 37.92 |  | 37.92 | 7.25% | 2.75 |
|  | 6/20-350-60-5/13 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 25 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.018 |  | 6.15 |  | 0.11 | 4.73% | 0.01 |
|  | 3/7-10-60-20/30 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 0.6 |  | 18.36 |  | 11.02 | 7.25% | 0.80 |
|  | 1/10-240-30-22/21 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.002958 |  | 22.54 |  | 0.07 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | Сурик свинцовый, пигмент 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.01224 |  | 12.50 |  | 0.15 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | Олифа натуральная 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.00612 |  | 6.70 |  | 0.04 | 7.94% |  |
|  | 3/10-10-10/70 |  | Кронштейны радиаторные универсальные 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 4.25 |  | 8.50 | 7.25% | 0.62 |
|  | 3/6-100-10/10 |  | Футорки проходные 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 1.99 |  | 7.96 | 7.25% | 0.56 |
|  | 3/2-80-10-40-20-20/90 |  | Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 273.64 |  | 273.64 | 7.25% | 19.84 |
|  | 3/4-60-20/10 |  | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 547.40 |  | 547.40 | 7.25% | 39.69 |
|  | 1/10-140-40/45 |  | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00015 |  | 10 000.00 |  | 1.50 | 7.94% | 0.12 |
|  | 2/10-40/999370 |  | Каркасы арматурные (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.015 |  |  |  |  | 5.72% |  |
|  | 1/10-240-30-30/290 |  | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.168 |  | 52.78 |  | 8.87 | 7.94% | 0.70 |
|  | 1/10-160-20/35 |  | Ткань мешочная 01.10.2026 ОРБ |  | 10 м2 | 0.1659 |  | 60.78 |  | 10.08 | 7.94% | 0.80 |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.049 |  | 477.67 |  | 23.41 | 7.94% | 1.86 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Перегородки ПВХ . . |  | м2 | 7 |  | 734.17 |  | 5139.19 | 7.94% | 408.03 |
|  | 1/10-230-40-20/109 |  | Краска масляная МА-15, серая 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00029 |  | 4 876.67 |  | 1.41 | 7.94% | 0.11 |
|  | 1/10-230-60-5/100 |  | Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.010277 |  | 1 145.02 |  | 11.77 | 7.94% | 0.94 |
|  | 1/10-230-60-15/20 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 2.552 |  | 1 404.00 |  | 3583.01 | 7.94% | 284.50 |
|  | 4/1-4-20-10-999/460 |  | Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе) . . |  | м3 | 0.06222 |  | 173.00 |  | 10.76 | 7.78% | 0.84 |
|  | 3/10-10-20-30/90 |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.737 |  | 3.88 |  | 2.86 | 7.25% | 0.21 |
|  | 3/7-10-40-10/20 |  | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм . . |  | м | 1.1 |  | 21.90 |  | 24.09 | 7.25% | 1.75 |
|  | 1/10-260-210-1/29 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0001 |  | 4 899.60 |  | 0.50 | 5.72% | 0.02 |
|  | 3/4-90-40/30 |  | Отвод гофрированный к унитазу 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 6.98 |  | 6.98 | 7.25% | 0.51 |
|  | 3/3-50-80-10/30 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 7 |  | 17.91 |  | 125.37 | 7.25% | 9.10 |
|  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.10.2026 ОРБ |  | т | 15.2 |  |  |  |  | 7.94% |  |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19525 |  | 1507 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19525 |  | 1507 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.0279 |  | 0.83 |  | 0.02 |  |  |
|  | М030405 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.36519 |  | 4.63 |  | 1.69 |  |  |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.24899 |  | 19.17 |  | 4.77 | 14.58 | 3.63 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 5.8687 |  | 4.52 |  | 26.51 |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 2.0206 |  | 0.41 |  | 0.83 |  |  |
|  | М042900 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2) |  | МАШ.-Ч | 0.0136 |  | 1.10 |  | 0.01 |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 5.54815 |  | 35.66 |  | 197.85 | 16.96 | 94.10 |
|  | М050102 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин |  | МАШ.-Ч | 2.0032 |  | 35.80 |  | 71.72 | 16.96 | 33.97 |
|  | М050102 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 0.76897 |  | 35.80 |  | 27.53 | 16.96 | 13.04 |
|  | М050401 |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 0.054288 |  | 2.03 |  | 0.11 |  |  |
|  | М081600 |  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб |  | МАШ.-Ч | 0.41818 |  | 59.76 |  | 24.99 | 20.52 | 8.58 |
|  | М110101 |  | Бадьи емкостью 2 м!3 |  | МАШ.-Ч | 0.00494 |  | 0.33 |  | 0.00 |  |  |
|  | М110920 |  | Растворонасосы 1 м!3/ч |  | МАШ.-Ч | 0.198 |  | 18.02 |  | 3.57 | 14.58 | 2.89 |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 1.76062 |  | 0.94 |  | 1.66 |  |  |
|  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  | МАШ.-Ч | 0.5362 |  | 1.47 |  | 0.79 |  |  |
|  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.-Ч | 2.45925 |  | 0.91 |  | 2.24 |  |  |
|  | М330302 |  | Машины шлифовальные угловые |  | МАШ.-Ч | 0.0696 |  | 1.03 |  | 0.07 |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 8.32032 |  | 0.56 |  | 4.66 |  |  |
|  | М331305 |  | Пылесос промышленный |  | МАШ.-Ч | 0.46797 |  | 3.32 |  | 1.55 |  |  |
|  | М331450 |  | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | МАШ.-Ч | 0.00266 |  | 6.99 |  | 0.02 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 8.08115 |  | 0.88 |  | 7.11 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 3.986578 |  | 0.33 |  | 1.33 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 4.630592 |  | 21.41 |  | 99.09 | 14.58 | 67.55 |
|  | М331620 |  | Электропаяльник |  | МАШ.-Ч | 0.82495 |  | 0.56 |  | 0.46 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  | 224 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  | 224 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026 | в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.0181 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 488,13 |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 13,80 |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 501,93 |  |
|  | Заработная плата | 1 | 7 981,81 |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 478,58 |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 223,76 |  |
|  | Mатериалы |  | 19 525,14 |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 19 525,14 |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 1 506,69 |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 1 506,69 |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 29 492,22 |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 6 487,03 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 4798.76 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 68.61 | 1575.19 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 61.01 | 113.08 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 4 113,54 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 2924.6 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 48.5917 | 1115.59 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 39.57135 | 73.35 |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 40 092,79 |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 2 789,89 |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 2 789,89 |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 42 882,68 |  |
|  | Стоимость подрядных работ |  | 42 882,68 |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 42 882,68 |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
| 9 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации |  | 42 882,68 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 1 |
| 10 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  |  |
| 11 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 42882,68 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1,0181 |
| 12 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 776,18 |
| 13 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 43658,86 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
|  | Стоимость работ для налогообложения |  | 42 882,68 | 43 658,86 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
|  | Сумма HДC | 20 | 8 576,54 | 8 731,77 |
| 14 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 51 459,22 | 52 390,63 |
|  | ***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта***** |  |  |  |
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  | 443,84 |  |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |
|  | Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 15 | Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации |  | 443,84 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 1 |
| 16 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  |  |
| 17 | Стоимость прочих средств на дату начала строительства |  |  | 443,84 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 0,9902 |
| 18 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | -4,35 |
| 19 | Стоимость прочих средств на дату окончания строительства |  |  | 439,49 |
|  | Сумма HДC | 20 | 88,77 | 87,90 |
|  | Стоимость прочих средств c НДС |  | 532,61 | 527,39 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ |  | 532,61 | 527,39 |
| 21 | ВСЕГО С ПРОЧИМИ |  | 51 991,83 | 52 918,02 |
| 20 | Сумма прописью Пятьдесят две тысячи триста девяносто руб. 63 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 1 103,40 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |