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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт санузла в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов».

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.204
	12.53

	

	

	 

	

	12.53 

	2.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.0336
	17.78

	

	

	 

	

	17.78 

	3.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	300.64
	157.03
	
	
	2 342.97

	
	
	
	0.02
	40.85

	6.01

	3.14

	 

	

	46.86 

	4.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.26
	6.33
	4.81
	
	
	480.59

	
	
	
	0.534
	253.26
К зп=1.2
	3.38

	2.57

	 

	

	256.64 

	5.
	Е55-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2672.26
	744.40
	380.39
	
	
	3 416.66

	
	
	
	0.073
	195.07
К зп=1.2
	54.34

	27.77

	 

	

	249.41 

	6.
	Е57-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	249.91
	
	
	
	
	249.91

	
	
	
	0.331
	82.72
К зп=1.2
	

	

	 

	

	82.72 

	7.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.32
	23.98
	16.33
	
	
	1 346.30

	
	
	
	0.187
	247.27
К зп=1.2
	4.48

	3.05

	 

	

	251.75 

	8.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1753.75
	153.38
	81.79
	
	
	1 907.13

	
	
	
	0.187
	327.95

	28.68

	15.29

	 

	

	356.63 

	9.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	38.2
	234.93

	

	

	 

	

	234.93 

	10.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2589.55
	21.41
	14.58
	587.54
	46.64
	3 245.14

	
	
	
	0.37
	958.13

	7.92

	5.39

	217.39 

	17.26

	1200.70 

	11.
	Е69-10-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	736.49
	
	
	
	
	736.49

	
	
	
	0.02
	14.73

	

	

	 

	

	14.73 

	12.
	Е69-16-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1770.81
	7.86
	5.98
	43.41
	3.44
	1 825.52

	
	
	
	0.02
	35.42

	0.16

	0.12

	0.87 

	0.07

	36.52 

	13.
	Е65-2-2
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1325.02
	16.06
	10.94
	
	
	1 341.08

	
	
	
	0.075
	99.38

	1.20

	0.82

	 

	

	100.58 

	14.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1312.59
	8.56
	5.83
	
	
	1 321.15

	
	
	
	0.085
	111.57

	0.73

	0.50

	 

	

	112.30 

	15.
	Е65-13-1
(68.61 / 48.5917) 
	Смена трапов диаметром до 50 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1628.16
	117.11
	79.75
	5 894.54
	428.40
	8 068.21

	
	
	
	0.01
	16.28

	1.17

	0.80

	58.95 

	4.28

	80.68 

	16.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.327
	170.67

	1.18

	0.57

	5.57 

	0.44

	177.86 

	17.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.62
	16.77
	587.54
	46.64
	4 422.79

	
	
	
	0.081
	304.88

	1.99

	1.36

	47.59 

	3.78

	358.24 

	18.
	Е61-44-2
(83.83 / 51.0893) 
	Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	514.67
	583.37
	325.25
	176.43
	14.18
	1 288.65

	
	
	
	0.042
	21.62

	24.50

	13.66

	7.41 

	0.60

	54.13 

	19.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.832
	61.15

	

	

	 

	

	61.15 

	20.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	12.48
	

	

	

	33.57 

	2.62

	36.19 

	21.
	Е15-61-3
(83.83 / 51.0893) 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ
	1400.87
	121.18
	96.37
	108.99
	7.44
	1 638.48

	
	
	
	0.832
	1165.52

	100.82

	80.18

	90.68 

	6.19

	1363.21 

	22.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	1.55584
	

	

	

	275.90 

	21.47

	297.37 

	23.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.49
	7.14
	696.41
	55.43
	1 449.10

	
	
	
	0.015
	10.30

	0.16

	0.11

	10.45 

	0.83

	21.74 

	24.
	Е13-86-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	961.31
	1.43
	
	9.92
	0.80
	973.46

	
	
	
	0.089
	85.56

	0.13

	

	0.88 

	0.07

	86.64 

	25.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.0346
	

	

	

	282.86 

	22.46

	305.32 

	26.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.01869
	

	

	

	5.00 

	0.40

	5.40 

	27.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	6.02
	4.37
	1.23
	0.10
	3 910.05

	
	
	
	0.832
	3247.05
К зп=1.2
	5.01

	3.64

	1.02 

	0.08

	3253.16 

	28.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.565
	

	

	

	596.30 

	47.35

	643.65 

	29.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 409.63
	191.32
	2 600.95

	
	
	
	0.024128
	

	

	

	58.14 

	4.62

	62.76 

	30.
	1/10-230-65-20-20/82
 
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм  

	м2
	
	
	
	22.33
	1.77
	24.10

	
	
	
	86.528
	

	

	

	1932.17 

	153.15

	2085.32 

	31.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 409.63
	191.32
	2 600.95

	
	
	
	0.024128
	

	

	

	58.14 

	4.62

	62.76 

	32.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	39.8
	0.01
	
	
	
	39.81

	
	
	
	0.0415
	1.65

	
К1=0.3
	

	 

	

	1.65 

	33.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.325
	43.12

	0.01

	

	 

	

	43.13 

	34.
	2/40-25-15/10
 
	Уголок ПВХ  

	м
	
	
	
	1.65
	0.13
	1.78

	
	
	
	33.15
	

	

	

	54.70 

	4.31

	59.01 

	35.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	2532.29
	25.02
	
	580.01
	45.66
	3 182.98

	
	
	
	0.031
	78.50

	0.78

	

	17.98 

	1.42

	98.68 

	36.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка лючка  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	1
	22.91

	1.29

	0.15

	3.20 

	0.23

	27.63 

	37.
	3/1-150-10-50/110
 
	Лючек  

	шт.
	
	
	
	32.45
	2.35
	34.80

	
	
	
	1
	

	

	

	32.45 

	2.35

	34.80 

	38.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж вентрешеток  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	6.87
	0.39
	0.04
	
	
	7.26

	
	
	
	2
	13.74

	0.78
К1=0.3
	0.08

	 

	

	14.52 

	39.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентрешеток  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	2
	45.82

	2.58

	0.30

	6.40 

	0.46

	55.26 

	40.
	3/1-150-10-10/10
 
	Решетки вентиляционные  

	шт.
	
	
	
	27.98
	2.03
	30.01

	
	
	
	2
	

	

	

	55.96 

	4.06

	60.02 

	41.
	Е61-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	5596.76
	63.80
	43.45
	842.99
	66.92
	6 570.47

	
	
	
	0.008
	44.77

	0.51

	0.35

	6.74 

	0.54

	52.56 

	42.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	57.73
	
	185.72
	14.83
	2 294.05

	
	
	
	0.0336
	68.40

	1.94

	

	6.24 

	0.50

	77.08 

	43.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	3.36
	

	

	

	1794.81 

	142.50

	1937.31 

	44.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	318.50
	25.25
	612.09

	
	
	
	0.0336
	9.02

	

	

	10.70 

	0.85

	20.57 

	45.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.88
	
	31.64
	2.52
	410.29

	
	
	
	0.102
	38.17

	0.19

	

	3.23 

	0.26

	41.85 

	46.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.54
	0.20
	2.74

	
	
	
	10.404
	

	

	

	26.43 

	2.08

	28.51 

	47.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.187
	8.84

	

	

	 

	

	8.84 

	48.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	2.805
	

	

	

	7.55 

	0.59

	8.14 

	49.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	52.88
	36.01
	
	
	1 051.84

	
	
	
	0.187
	186.81

	9.89

	6.73

	 

	

	196.70 

	50.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность=9
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	82.7
	17.34
	11.81
	
	
	100.04

	
	
	
	0.187
	15.46

	3.24
К1=9
	2.21

	 
К1=9
	

	18.70 

	51.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	1.239
	

	

	

	219.71 

	17.10

	236.81 

	52.
	Е13-86-2
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	851.81
	1.62
	
	12.40
	1.00
	866.83

	
	
	
	0.187
	159.29

	0.30

	

	2.32 

	0.19

	162.10 

	53.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.092752
	

	

	

	758.25 

	60.21

	818.46 

	54.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.03927
	

	

	

	10.50 

	0.83

	11.33 

	55.
	Е11-47-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3087.85
	19.42
	3.90
	1 793.43
	142.24
	5 042.94

	
	
	
	0.187
	577.43
К зп=1.2
	3.63

	0.73

	335.37 

	26.60

	943.03 

	56.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.127
	

	

	

	134.04 

	10.64

	144.68 

	57.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 409.63
	191.32
	2 600.95

	
	
	
	0.005423
	

	

	

	13.07 

	1.04

	14.11 

	58.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.28
	0.87
	
	
	100.95

	
	
	
	0.03
	2.99

	0.04

	0.03

	 

	

	3.03 

	59.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.03
	4.56

	0.01

	0.01

	 

	

	4.57 

	60.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.91
	0.31
	1 662.42

	
	
	
	0.172
	284.76

	0.45

	

	0.67 

	0.05

	285.93 

	61.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.28724
	

	

	

	68.86 

	5.47

	74.33 

	62.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.43
	1.30
	17.73

	
	
	
	17.709
	

	

	

	290.96 

	23.02

	313.98 

	63.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	12
	

	

	

	2.76 

	0.24

	3.00 

	64.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.12
	

	

	

	0.40 

	0.03

	0.43 

	65.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	245.50
	19.49
	264.99

	
	
	
	0.14276
	

	

	

	35.05 

	2.78

	37.83 

	66.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	237.79
	18.88
	256.67

	
	
	
	0.14276
	

	

	

	33.95 

	2.70

	36.65 

	67.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.66
	
	6.66
	0.52
	408.00

	
	
	
	0.261
	102.61

	2.00

	

	1.74 

	0.14

	106.49 

	68.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	104.32
	8.28
	112.60

	
	
	
	0.26883
	

	

	

	28.04 

	2.23

	30.27 

	69.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.47
	

	

	

	1.58 

	0.13

	1.71 

	70.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.02
	
	488.34
	33.56
	4 943.53

	
	
	
	0.03
	132.02

	0.63

	

	14.65 

	1.01

	148.31 

	71.
	5/30-30-4-3-2-112/111003
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 

	шт.
	
	
	
	187.11
	9.95
	197.06

	
	
	
	3
	

	

	

	561.33 

	29.85

	591.18 

	72.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	11.91
	0.62
	86.77
	4.80
	934.69

	
	
	
	0.055
	45.72

	0.66

	0.03

	4.77 

	0.26

	51.41 

	73.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.0055
	

	

	

	8.91 

	0.47

	9.38 

	74.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1039.95
	0.43
	0.29
	143.56
	11.38
	1 195.32

	
	
	
	0.008
	8.32

	

	

	1.15 

	0.09

	9.56 

	75.
	Е65-9-2
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1458.57
	2.56
	1.46
	259.96
	18.76
	1 739.85

	
	
	
	0.075
	109.39

	0.19

	0.11

	19.50 

	1.41

	130.49 

	76.
	3/7-10-40-10/999360
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации (средняя цена по группе)  

	м
	
	
	
	27.40
	1.99
	29.39

	
	
	
	7.5
	

	

	

	205.50 

	14.93

	220.43 

	77.
	Е65-9-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1523.14
	1.35
	0.73
	186.00
	13.00
	1 723.49

	
	
	
	0.097
	147.74

	0.13

	0.07

	18.04 

	1.26

	167.17 

	78.
	3/7-10-40-10/10
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм  

	м
	
	
	
	23.45
	1.70
	25.15

	
	
	
	9.7
	

	

	

	227.47 

	16.49

	243.96 

	79.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6999.39
	39.82
	27.12
	151.07
	11.45
	7 201.73

	
	
	
	0.03
	209.98

	1.19

	0.81

	4.53 

	0.34

	216.04 

	80.
	3/4-90-10-10/20
 
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой  

	компл.
	
	
	
	203.60
	14.76
	218.36

	
	
	
	3
	

	

	

	610.80 

	44.28

	655.08 

	81.
	3/4-150-10-20/10
 
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы  

	компл.
	
	
	
	34.81
	2.52
	37.33

	
	
	
	3
	

	

	

	104.43 

	7.56

	111.99 

	82.
	Е65-13-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена манжет резиновых к унитазам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1356.8
	0.86
	0.58
	24.50
	1.40
	1 383.56

	
	
	
	0.03
	40.70

	0.03

	0.02

	0.74 

	0.04

	41.51 

	83.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	6.98
	0.51
	7.49

	
	
	
	3
	

	

	

	20.94 

	1.53

	22.47 

	84.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4031.39
	52.24
	35.58
	138.47
	11.00
	4 233.10

	
	
	
	0.03
	120.94

	1.57

	1.07

	4.15 

	0.33

	126.99 

	85.
	3/4-80-10-10/30
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА  

	компл.
	
	
	
	138.10
	10.01
	148.11

	
	
	
	3
	

	

	

	414.30 

	30.03

	444.33 

	86.
	Е65-13-8
(68.61 / 48.5917) 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	712.32
	3.43
	2.33
	34.52
	2.74
	753.01

	
	
	
	0.04
	28.49

	0.14

	0.09

	1.38 

	0.11

	30.12 

	87.
	3/4-130-10/20
 
	Сифон пластмассовый к поддону душевому  

	шт.
	
	
	
	9.19
	0.67
	9.86

	
	
	
	4
	

	

	

	36.76 

	2.68

	39.44 

	88.
	Е65-5-3
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж моек  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1618.12
	25.48
	17.35
	
	
	1 643.60

	
	
	
	0.01
	16.18

	0.25

	0.17

	 

	

	16.43 

	89.
	Е10-35-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ИЗДЕЛИЙ
	876.78
	83.93
	57.15
	
	
	960.71

	
	
	
	0.01
	8.77

	0.84
К1=0.8
	0.57

	 

	

	9.61 

	90.
	Е65-11-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка моек чугунных  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4468.77
	32.06
	19.10
	177.59
	14.10
	4 692.52

	
	
	
	0.01
	44.69

	0.32

	0.19

	1.78 

	0.14

	46.93 

	91.
	3/4-40-20-10/10
 
	Мойки чугунные (повторное применение)  

	компл.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	92.
	Е10-35-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.)  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ИЗДЕЛИЙ
	1095.98
	104.91
	71.44
	1 570.12
	119.17
	2 890.18

	
	
	
	0.01
	10.96

	1.05

	0.71

	15.70 

	1.19

	28.90 

	93.
	2/50-35
мат.Зак. 
	Шкаф под мойку (повторное применение)  

	шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	94.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3561.6
	1.50
	1.02
	3 947.13
	287.17
	7 797.40

	
	
	
	0.05
	178.08

	0.08

	0.05

	197.36 

	14.36

	389.88 

	95.
	Е65-12-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей с душевой сеткой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4523.23
	2.36
	1.60
	9 159.13
	665.17
	14 349.89

	
	
	
	0.01
	45.23

	0.02

	0.02

	91.59 

	6.65

	143.49 

	96.
	Е65-13-25
(68.61 / 48.5917) 
	Смена шарового крана смывного бачка  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1520.67
	3.43
	2.33
	19.06
	1.51
	1 544.67

	
	
	
	0.11
	167.27

	0.38

	0.26

	2.10 

	0.17

	169.92 

	97.
	3/3-50-80-10/20
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	11.60
	0.84
	12.44

	
	
	
	11
	

	

	

	127.60 

	9.24

	136.84 

	98.
	Е16-14-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	3325.2
	130.99
	46.92
	157.66
	11.77
	3 625.62

	
	
	
	0.321
	1067.39

	42.05

	15.06

	50.61 

	3.78

	1163.83 

	99.
	3/7-10-60-20/10
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм  

	м
	
	
	
	15.64
	1.13
	16.77

	
	
	
	0.321
	

	

	

	5.02 

	0.36

	5.38 

	100.
	Е65-13-8
(68.61 / 48.5917) 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	712.32
	3.43
	2.33
	34.52
	2.74
	753.01

	
	
	
	0.07
	49.86

	0.24

	0.16

	2.42 

	0.19

	52.71 

	101.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.89
	0.57
	8.46

	
	
	
	7
	

	

	

	55.23 

	3.99

	59.22 

	102.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж поддонов душевых  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	1251.35
	29.29
	19.95
	
	
	1 280.64

	
	
	
	0.01
	12.51

	0.29
К1=0.3
	0.20

	 

	

	12.80 

	103.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Установка поддонов душевых  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4171.18
	97.63
	66.48
	55 146.09
	4 001.25
	63 416.15

	
	
	
	0.01
	41.71

	0.98

	0.66

	551.46 

	40.01

	634.16 

	104.
	Е7-20-5
(83.83 / 51.0893) 
	Установка опорных уголков  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	226.98
	92.20
	31.20
	100.00
	7.94
	427.12

	
	
	
	0.015
	3.40

	1.38

	0.47

	1.50 

	0.12

	6.40 

	105.
	2/10-40/999370
мат.Зак. 
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.015
	

	

	

	 

	

	 

	106.
	Е65-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2499.24
	213.03
	145.07
	
	
	2 712.27

	
	
	
	0.02
	49.98

	4.26

	2.90

	 

	

	54.24 

	107.
	Е65-50-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5508.55
	184.77
	1.46
	1 484.65
	77.22
	7 255.19

	
	
	
	0.02
	110.17

	3.70

	0.03

	29.69 

	1.54

	145.10 

	108.
	3/3-10-999/360
 
	Вентили (средняя цена по группе)  

	шт.
	
	
	
	36.20
	2.62
	38.82

	
	
	
	4
	

	

	

	144.80 

	10.48

	155.28 

	109.
	Е16-15-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	29.07
	2.19
	0.29
	5.06
	0.37
	36.69

	
	
	
	2
	58.14

	4.38

	0.58

	10.12 

	0.74

	73.38 

	110.
	3/3-50-80-10/30
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  

	шт.
	
	
	
	17.91
	1.30
	19.21

	
	
	
	2
	

	

	

	35.82 

	2.60

	38.42 

	111.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.03
	15.66

	0.11

	0.05

	0.51 

	0.04

	16.32 

	112.
	Е16-14-2
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	2615.55
	130.99
	46.92
	151.58
	11.52
	2 909.64

	
	
	
	0.048
	125.55

	6.29

	2.25

	7.28 

	0.55

	139.67 

	113.
	3/7-10-60-20/30
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм  

	м
	
	
	
	18.36
	1.33
	19.69

	
	
	
	4.8
	

	

	

	88.13 

	6.38

	94.51 

	114.
	Е18-6-202
(68.61 / 48.5917) 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	2032.98
	87.02
	50.10
	62.78
	4.98
	2 187.76

	
	
	
	0.07
	142.31

	6.09

	3.51

	4.39 

	0.35

	153.14 

	115.
	3/10-10-10/30
 
	Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей  

	100 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.08
	

	

	

	 

	

	 

	116.
	3/6-100-10/10
 
	Футорки проходные  

	шт.
	
	
	
	1.99
	0.14
	2.13

	
	
	
	8
	

	

	

	15.92 

	1.12

	17.04 

	117.
	3/2-80-10-40-20-20/90
 
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12  

	шт.
	
	
	
	273.64
	19.84
	293.48

	
	
	
	2
	

	

	

	547.28 

	39.68

	586.96 

	118.
	Е65-11-10
(68.61 / 48.5917) 
	Установка полотенцесушителей  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	1894.77
	60.22
	38.78
	5 906.98
	429.63
	8 291.60

	
	
	
	0.01
	18.95

	0.60

	0.39

	59.07 

	4.30

	82.92 

	119.
	Е11-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	136.36
	7.31
	
	3.97
	0.31
	147.95

	
	
	
	0.018
	2.45

	0.13

	

	0.07 

	0.01

	2.66 

	120.
	1/10-115-25/160
 
	Планка примыкания металлическая  

	м
	
	
	
	9.81
	0.78
	10.59

	
	
	
	1.8
	

	

	

	17.66 

	1.40

	19.06 

	121.
	Е10-83-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2634.32
	65.43
	36.89
	1 885.41
	149.65
	4 734.81

	
	
	
	0.124
	326.66

	8.11

	4.57

	233.79 

	18.56

	587.12 

	122.
	2/40-20-10/170
 
	Перегородки ПВХ  

	м2
	
	
	
	694.17
	55.12
	749.29

	
	
	
	12.4
	

	

	

	8607.71 

	683.49

	9291.20 

	123.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17.3
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	12763
	356
	205
	20811
	1608
	35537

	ОХР и ОПР:
	9681

	Плановая прибыль:
	6129

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	51346

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	12763
	356
	205
	20811
	1608
	35537

	ОХР и ОПР:
	9681

	Плановая прибыль:
	6129

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	51346

	ВСЕГО прямые затраты:
	12763
	356
	205
	20811
	1608
	35537

	ОХР и ОПР:
	9681

	Плановая прибыль:
	6129

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	51346




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.10.2026 ОРБ
	т
	1.0637
	255.45
	271.72
	7.94%
	21.58

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.10.2026 ОРБ
	кг
	2.9624
	3.46
	10.26
	7.94%
	0.80

	1. 
	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00134
	291.02
	0.39
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-110-50-15/345
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00108
	314.58
	0.34
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-235-3/20
	Каболка
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000715
	11 506.02
	8.24
	7.94%
	0.65

	1. 
	3/4-120-10/10
	Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260х140х110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	58.14
	58.14
	7.25%
	4.22

	1. 
	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000185
	31 900.00
	5.92
	7.94%
	0.48

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.10.2026 ОРБ
	м3
	1.05218
	0.75
	0.79
	7.94%
	0.05

	1. 
	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.126
	0.81
	0.10
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-135-30/115
	Химический состав МСК
01.10.2026 ОРБ
	кг
	2.1
	3.48
	7.31
	7.94%
	0.59

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	15.75
	2.69
	42.37
	7.94%
	3.31

	1. 
	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.09984
	4.16
	0.42
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.10028
	451.68
	45.29
	7.94%
	3.60

	1. 
	1/10-260-380/2
	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
01.10.2026 ОРБ
	м2
	4.60928
	9.80
	45.17
	5.72%
	2.58

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.10.2026 ОРБ
	м3
	2.79484
	177.33
	495.61
	7.78%
	38.57

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.5138
	2.45
	1.26
	7.94%
	0.10

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.01326
	4.96
	0.06
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.3885
	7.20
	2.81
	7.94%
	0.22

	1. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000765
	3 828.05
	2.93
	7.94%
	0.23

	1. 
	1/10-230-40-35/78
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) прозрачная
.  .
	кг
	0.945
	7.78
	7.35
	7.94%
	0.59

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	2.582
	1.24
	3.20
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-230-60-5/120
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.127352
	8 175.00
	1041.11
	7.94%
	82.67

	1. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.05796
	267.40
	15.50
	7.94%
	1.23

	1. 
	1/10-230-60-35/26
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.692
	1 055.40
	730.34
	7.94%
	57.99

	1. 
	1/10-230-60-15/26
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.053679
	2 409.63
	129.35
	7.94%
	10.28

	1. 
	1/10-230-65-20-20/82
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	86.528
	22.33
	1932.17
	7.94%
	153.15

	1. 
	2/40-25-15/10
	Уголок ПВХ
01.10.2026 ОРБ
	м
	33.15
	1.65
	54.70
	7.94%
	4.31

	1. 
	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.2387
	2.31
	0.55
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/411
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.02821
	0.48
	0.01
	7.94%
	

	1. 
	1/10-180-20/140
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.063705
	11.68
	0.74
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-230-55-15/110
	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	3.255
	4.46
	14.52
	7.94%
	1.14

	1. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000615
	1 009.52
	0.62
	7.94%
	0.05

	1. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
01.10.2026 ОРБ
	м
	2.56122
	0.11
	0.28
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.3011
	4.44
	1.34
	7.94%
	0.09

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00063
	11 990.00
	7.56
	7.94%
	0.59

	1. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00129
	3 900.00
	5.04
	7.25%
	0.36

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00045
	149.61
	0.06
	7.78%
	

	1. 
	3/1-150-10-50/110
	Лючек
.  .
	шт.
	1
	32.45
	32.45
	7.25%
	2.35

	1. 
	3/1-150-10-10/10
	Решетки вентиляционные
.  .
	шт.
	2
	27.98
	55.96
	7.25%
	4.06

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.28016
	2.74
	3.51
	7.94%
	0.28

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.004805
	331.39
	1.59
	7.94%
	0.13

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.18528
	3.71
	0.69
	7.94%
	0.05

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.002554
	314.58
	0.80
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.017606
	11.70
	0.21
	7.94%
	0.02

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	3.36
	534.17
	1794.81
	7.94%
	142.50

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.10.2026 ОРБ
	л
	0.8568
	12.49
	10.70
	7.94%
	0.85

	1. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.459
	7.03
	3.23
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.054468
	
	
	7.94%
	

	1. 
	2/40-25-10/10
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	10.404
	2.54
	26.43
	7.94%
	2.08

	1. 
	1/10-230-65-20-23/42
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	19.261
	17.40
	335.14
	7.94%
	26.58

	1. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.28724
	239.74
	68.86
	7.94%
	5.47

	1. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	17.709
	16.43
	290.96
	7.94%
	23.02

	1. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	12
	0.23
	2.76
	7.94%
	0.24

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.12
	3.36
	0.40
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.14276
	245.50
	35.05
	7.94%
	2.78

	1. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.14276
	237.79
	33.95
	7.94%
	2.70

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.59508
	2.92
	1.74
	7.94%
	0.14

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.26883
	104.32
	28.04
	7.94%
	2.23

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.47
	3.36
	1.58
	7.94%
	0.13

	1. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000008
	4 500.00
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000075
	5 950.01
	0.45
	7.94%
	0.04

	1. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.02215
	49.00
	1.09
	5.32%
	0.06

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.15
	0.82
	0.12
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.03
	1.77
	0.05
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0018
	4 040.00
	7.27
	7.94%
	0.58

	1. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.00105
	1 396.51
	1.47
	5.32%
	0.08

	1. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000015
	251 808.34
	3.78
	5.32%
	0.20

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000004
	7 270.85
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000028
	5 604.17
	0.16
	7.94%
	0.01

	1. 
	5/30-30-4-3-2-112/111003
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	187.11
	561.33
	5.32%
	29.85

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0099
	5.72
	0.06
	7.94%
	

	1. 
	5/50-70-2/7
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.01485
	193.20
	2.87
	5.32%
	0.15

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.00275
	8.69
	0.02
	5.32%
	

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.462
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/20-30-3/1
	Закреп ТМ-2
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.1078
	1.19
	0.13
	5.32%
	0.01

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.04565
	22.30
	1.02
	5.32%
	0.05

	1. 
	5/10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.0055
	1 620.00
	8.91
	5.32%
	0.47

	1. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000129
	4 876.67
	0.63
	7.94%
	0.05

	1. 
	3/10-10-20-30/90
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	5.025
	3.88
	19.50
	7.25%
	1.41

	1. 
	3/7-10-40-10/999360
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации (средняя цена по группе)
.  .
	м
	7.5
	27.40
	205.50
	7.25%
	14.93

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	9.7
	1.86
	18.04
	7.25%
	1.26

	1. 
	3/7-10-40-10/10
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм
.  .
	м
	9.7
	23.45
	227.47
	7.25%
	16.49

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.3508
	54.50
	19.11
	7.94%
	1.51

	1. 
	1/10-260-210-1/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0003
	4 899.60
	1.48
	5.72%
	0.08

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000747
	4 750.00
	3.55
	7.94%
	0.28

	1. 
	3/4-90-10-10/20
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	203.60
	610.80
	7.25%
	44.28

	1. 
	3/4-150-10-20/10
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	34.81
	104.43
	7.25%
	7.56

	1. 
	3/4-90-40/30
	Отвод гофрированный к унитазу
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	6.98
	20.94
	7.25%
	1.53

	1. 
	3/4-80-10-10/30
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	138.10
	414.30
	7.25%
	30.03

	1. 
	3/4-130-10/20
	Сифон пластмассовый к поддону душевому
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	9.19
	36.76
	7.25%
	2.68

	1. 
	3/4-40-20-10/10
	Мойки чугунные (повторное применение)
.  .
	компл.
	1
	
	
	7.25%
	

	1. 
	1/10-260-500-5/5
	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00035
	5 960.00
	2.09
	5.72%
	0.12

	1. 
	2/50-30-30/40
	Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики
01.10.2026 ОРБ
	м
	4
	3.30
	13.20
	7.94%
	1.04

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	5
	38.19
	190.95
	7.25%
	13.85

	1. 
	3/4-140-30/10
	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	90.31
	90.31
	7.25%
	6.55

	1. 
	3/3-50-80-10/20
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	11
	11.60
	127.60
	7.25%
	9.24

	1. 
	1/10-10-5/42
	Известь хлорная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000001
	4 121.04
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-30-30/250
	Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000768
	52 777.78
	40.51
	7.94%
	3.22

	1. 
	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.82825
	30.35
	55.49
	7.94%
	4.40

	1. 
	1/10-170-50/5
	Патрон строительный Д-4
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.04059
	160.00
	6.49
	7.94%
	0.52

	1. 
	6/20-350-60-5/11
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2.247
	3.24
	7.28
	4.73%
	0.34

	1. 
	3/7-10-60-20/10
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	0.321
	15.64
	5.02
	7.25%
	0.36

	1. 
	3/6-80-10/10
	Гибкие подводки
.  .
	шт.
	7
	7.89
	55.23
	7.25%
	3.99

	1. 
	3/4-60-20/10
	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	547.40
	547.40
	7.25%
	39.69

	1. 
	1/10-140-40/45
	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00015
	10 000.00
	1.50
	7.94%
	0.12

	1. 
	6/20-30-20/13
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	0.8
	10.82
	8.66
	4.73%
	0.41

	1. 
	6/20-350-60-5/14
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	8.40
	16.80
	4.73%
	0.80

	1. 
	3/3-10-999/360
	Вентили (средняя цена по группе)
.  .
	шт.
	4
	36.20
	144.80
	7.25%
	10.48

	1. 
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000368
	4 200.00
	1.54
	7.94%
	0.12

	1. 
	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0022
	3 900.00
	8.58
	7.25%
	0.62

	1. 
	3/3-50-80-10/30
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	17.91
	35.82
	7.25%
	2.60

	1. 
	6/20-350-60-5/12
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.192
	4.15
	0.80
	4.73%
	0.04

	1. 
	3/7-10-60-20/30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	4.8
	18.36
	88.13
	7.25%
	6.38

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.01218
	22.54
	0.27
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-40-65/60
	Сурик свинцовый, пигмент
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0504
	12.50
	0.63
	7.94%
	0.05

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0252
	6.70
	0.17
	7.94%
	0.01

	1. 
	3/10-10-10/30
	Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.08
	
	
	7.25%
	

	1. 
	3/6-100-10/10
	Футорки проходные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	8
	1.99
	15.92
	7.25%
	1.12

	1. 
	3/2-80-10-40-20-20/90
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	273.64
	547.28
	7.25%
	39.68

	1. 
	3/2-100-20/20
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,21 м2
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	57.48
	57.48
	7.25%
	4.17

	1. 
	1/10-240-55-10/20
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000014
	5 020.00
	0.07
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-115-25/160
	Планка примыкания металлическая
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.8
	9.81
	17.66
	7.94%
	1.40

	1. 
	1/10-240-30-30/290
	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.2976
	52.78
	15.71
	7.94%
	1.25

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	26.04
	3.65
	95.05
	7.94%
	7.55

	1. 
	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.26908
	4.94
	1.33
	7.94%
	0.11

	1. 
	1/10-160-20/35
	Ткань мешочная
01.10.2026 ОРБ
	10 м2
	0.29388
	60.78
	17.86
	7.94%
	1.42

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.0868
	477.67
	41.46
	7.94%
	3.29

	1. 
	2/40-20-10/170
	Перегородки ПВХ
.  .
	м2
	12.4
	694.17
	8607.71
	7.94%
	683.49

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.10.2026 ОРБ
	т
	17.3
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 20811
	
	 1608

	Материалы заказчика

	1. 
	2/50-35
	Шкаф под мойку (повторное применение)
.  .
	шт
	1
	
	
	7.94%
	

	1. 
	2/10-40/999370
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)
.  .
	т
	0.015
	
	
	5.72%
	

	ИТОГО Материалы заказчика :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 20811
	
	 1608


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.00165
	61.42
	0.10
	20.52
	0.03

	1. 
	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.007
	61.12
	0.43
	20.52
	0.14

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.0044
	0.83
	0.00
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.338688
	4.63
	1.57
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.43402
	19.17
	8.32
	14.58
	6.32

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	2.4583
	4.52
	11.10
	
	

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	1.73067
	0.41
	0.71
	
	

	1. 
	М042900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)
	МАШ.-Ч
	0.056
	1.10
	0.06
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	1.87224
	35.66
	66.76
	16.96
	31.75

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.06624
	2.03
	0.14
	
	

	1. 
	М081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	МАШ.-Ч
	0.74907
	59.76
	44.76
	20.52
	15.37

	1. 
	М101224
	Аппарат высокого давления НД-1090
	МАШ.-Ч
	0.756
	30.78
	23.27
	16.96
	12.82

	1. 
	М110920
	Растворонасосы 1 м!3/ч
	МАШ.-Ч
	4.992
	18.02
	89.96
	14.58
	72.78

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	2.313204
	0.94
	2.17
	
	

	1. 
	М255048
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	0.09858
	0.88
	0.09
	
	

	1. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.94984
	1.47
	1.40
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	0.0696
	1.03
	0.07
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	1.87224
	0.56
	1.05
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.53295
	3.32
	1.77
	
	

	1. 
	М331450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	МАШ.-Ч
	0.00838
	6.99
	0.06
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	2.13441
	0.88
	1.88
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	4.384797
	0.33
	1.46
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	4.33258
	21.41
	92.74
	14.58
	63.17

	1. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	0.82495
	0.56
	0.46
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 356
	
	 205

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 356
	
	 205


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
НОЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026  составляет 1.0181

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	726,89
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	13,23
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	740,12
	

	
	Заработная плата
	1
	12 762,69
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	355,59
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	204,56
	

	
	Mатериалы
	
	20 810,51
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	20 810,51
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 607,95
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 607,95
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	35 536,74
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	9 680,75
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	7294.5
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	2273.16
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	113.09
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	6 128,91
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	4445.59
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	1609.97
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	73.35
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	51 346,40
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	4 408,87
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	4 408,87
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	55 755,27
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	55 755,27
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	55 755,27
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	55 755,27
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	55755,27

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0181

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1009,17

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	56764,44

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	55 755,27
	56 764,44

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	11 151,05
	11 352,89

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	66 906,32
	68 117,33

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	517,10
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	517,10
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	517,1

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	0,9902

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	-5,07

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	512,03

	
	Сумма HДC
	20
	103,42
	102,41

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	620,52
	614,44

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	620,52
	614,44

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	67 526,84
	68 731,77

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Шестьдесят восемь тысяч сто семнадцать руб. 33 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                              1 434,63
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