| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « _19_ » _____10________ 20 26 г. |  |  |  |  |  |  | « _19_ » _____10_________ 20 26 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт санузла в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов». |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.204 | 12.53 |  |  |  |  | 12.53 |
| 2. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.0336 | 17.78 |  |  |  |  | 17.78 |
| 3. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 300.64 | 157.03 |  |  | 2 342.97 |
|  |  |  | 0.02 | 40.85 | 6.01 | 3.14 |  |  | 46.86 |
| 4. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.26 | 6.33 | 4.81 |  |  | 480.59 |
|  |  |  | 0.534 | 253.26 К зп=1.2 | 3.38 | 2.57 |  |  | 256.64 |
| 5. | Е55-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2672.26 | 744.40 | 380.39 |  |  | 3 416.66 |
|  |  |  | 0.073 | 195.07 К зп=1.2 | 54.34 | 27.77 |  |  | 249.41 |
| 6. | Е57-3-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 249.91 |  |  |  |  | 249.91 |
|  |  |  | 0.331 | 82.72 К зп=1.2 |  |  |  |  | 82.72 |
| 7. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.32 | 23.98 | 16.33 |  |  | 1 346.30 |
|  |  |  | 0.187 | 247.27 К зп=1.2 | 4.48 | 3.05 |  |  | 251.75 |
| 8. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1753.75 | 153.38 | 81.79 |  |  | 1 907.13 |
|  |  |  | 0.187 | 327.95 | 28.68 | 15.29 |  |  | 356.63 |
| 9. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 38.2 | 234.93 |  |  |  |  | 234.93 |
| 10. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2589.55 | 21.41 | 14.58 | 587.54 | 46.64 | 3 245.14 |
|  |  |  | 0.37 | 958.13 | 7.92 | 5.39 | 217.39 | 17.26 | 1200.70 |
| 11. | Е69-10-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 736.49 |  |  |  |  | 736.49 |
|  |  |  | 0.02 | 14.73 |  |  |  |  | 14.73 |
| 12. | Е69-16-1 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 1770.81 | 7.86 | 5.98 | 43.41 | 3.44 | 1 825.52 |
|  |  |  | 0.02 | 35.42 | 0.16 | 0.12 | 0.87 | 0.07 | 36.52 |
| 13. | Е65-2-2 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1325.02 | 16.06 | 10.94 |  |  | 1 341.08 |
|  |  |  | 0.075 | 99.38 | 1.20 | 0.82 |  |  | 100.58 |
| 14. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1312.59 | 8.56 | 5.83 |  |  | 1 321.15 |
|  |  |  | 0.085 | 111.57 | 0.73 | 0.50 |  |  | 112.30 |
| 15. | Е65-13-1 (68.61 / 48.5917) | Смена трапов диаметром до 50 мм Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1628.16 | 117.11 | 79.75 | 5 894.54 | 428.40 | 8 068.21 |
|  |  |  | 0.01 | 16.28 | 1.17 | 0.80 | 58.95 | 4.28 | 80.68 |
| 16. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 521.94 | 3.60 | 1.75 | 17.02 | 1.35 | 543.91 |
|  |  |  | 0.327 | 170.67 | 1.18 | 0.57 | 5.57 | 0.44 | 177.86 |
| 17. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.62 | 16.77 | 587.54 | 46.64 | 4 422.79 |
|  |  |  | 0.081 | 304.88 | 1.99 | 1.36 | 47.59 | 3.78 | 358.24 |
| 18. | Е61-44-2 (83.83 / 51.0893) | Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 514.67 | 583.37 | 325.25 | 176.43 | 14.18 | 1 288.65 |
|  |  |  | 0.042 | 21.62 | 24.50 | 13.66 | 7.41 | 0.60 | 54.13 |
| 19. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.832 | 61.15 |  |  |  |  | 61.15 |
| 20. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 12.48 |  |  |  | 33.57 | 2.62 | 36.19 |
| 21. | Е15-61-3 (83.83 / 51.0893) | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1400.87 | 121.18 | 96.37 | 108.99 | 7.44 | 1 638.48 |
|  |  |  | 0.832 | 1165.52 | 100.82 | 80.18 | 90.68 | 6.19 | 1363.21 |
| 22. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 1.55584 |  |  |  | 275.90 | 21.47 | 297.37 |
| 23. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.49 | 7.14 | 696.41 | 55.43 | 1 449.10 |
|  |  |  | 0.015 | 10.30 | 0.16 | 0.11 | 10.45 | 0.83 | 21.74 |
| 24. | Е13-86-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 961.31 | 1.43 |  | 9.92 | 0.80 | 973.46 |
|  |  |  | 0.089 | 85.56 | 0.13 |  | 0.88 | 0.07 | 86.64 |
| 25. | 1/10-230-60-5/120 | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 8 175.00 | 649.10 | 8 824.10 |
|  |  |  | 0.0346 |  |  |  | 282.86 | 22.46 | 305.32 |
| 26. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.01869 |  |  |  | 5.00 | 0.40 | 5.40 |
| 27. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 6.02 | 4.37 | 1.23 | 0.10 | 3 910.05 |
|  |  |  | 0.832 | 3247.05 К зп=1.2 | 5.01 | 3.64 | 1.02 | 0.08 | 3253.16 |
| 28. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.565 |  |  |  | 596.30 | 47.35 | 643.65 |
| 29. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 409.63 | 191.32 | 2 600.95 |
|  |  |  | 0.024128 |  |  |  | 58.14 | 4.62 | 62.76 |
| 30. | 1/10-230-65-20-20/82 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм | м2 |  |  |  | 22.33 | 1.77 | 24.10 |
|  |  |  | 86.528 |  |  |  | 1932.17 | 153.15 | 2085.32 |
| 31. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 409.63 | 191.32 | 2 600.95 |
|  |  |  | 0.024128 |  |  |  | 58.14 | 4.62 | 62.76 |
| 32. | Е15-310-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей Демонтаж К=0,3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 39.8 | 0.01 |  |  |  | 39.81 |
|  |  |  | 0.0415 | 1.65 | К1=0.3 |  |  |  | 1.65 |
| 33. | Е15-310-1 (83.83 / 51.0893) | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 132.67 | 0.03 |  |  |  | 132.70 |
|  |  |  | 0.325 | 43.12 | 0.01 |  |  |  | 43.13 |
| 34. | 2/40-25-15/10 | Уголок ПВХ | м |  |  |  | 1.65 | 0.13 | 1.78 |
|  |  |  | 33.15 |  |  |  | 54.70 | 4.31 | 59.01 |
| 35. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 2532.29 | 25.02 |  | 580.01 | 45.66 | 3 182.98 |
|  |  |  | 0.031 | 78.50 | 0.78 |  | 17.98 | 1.42 | 98.68 |
| 36. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка лючка Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 22.91 | 1.29 | 0.15 | 3.20 | 0.23 | 27.63 |
|  |  |  | 1 | 22.91 | 1.29 | 0.15 | 3.20 | 0.23 | 27.63 |
| 37. | 3/1-150-10-50/110 | Лючек | шт. |  |  |  | 32.45 | 2.35 | 34.80 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 32.45 | 2.35 | 34.80 |
| 38. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж вентрешеток Демонтаж К=0,3 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 6.87 | 0.39 | 0.04 |  |  | 7.26 |
|  |  |  | 2 | 13.74 | 0.78 К1=0.3 | 0.08 |  |  | 14.52 |
| 39. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка вентрешеток Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 22.91 | 1.29 | 0.15 | 3.20 | 0.23 | 27.63 |
|  |  |  | 2 | 45.82 | 2.58 | 0.30 | 6.40 | 0.46 | 55.26 |
| 40. | 3/1-150-10-10/10 | Решетки вентиляционные | шт. |  |  |  | 27.98 | 2.03 | 30.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 55.96 | 4.06 | 60.02 |
| 41. | Е61-20-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 5596.76 | 63.80 | 43.45 | 842.99 | 66.92 | 6 570.47 |
|  |  |  | 0.008 | 44.77 | 0.51 | 0.35 | 6.74 | 0.54 | 52.56 |
| 42. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2035.77 | 57.73 |  | 185.72 | 14.83 | 2 294.05 |
|  |  |  | 0.0336 | 68.40 | 1.94 |  | 6.24 | 0.50 | 77.08 |
| 43. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 3.36 |  |  |  | 1794.81 | 142.50 | 1937.31 |
| 44. | Е10-231-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 318.50 | 25.25 | 612.09 |
|  |  |  | 0.0336 | 9.02 |  |  | 10.70 | 0.85 | 20.57 |
| 45. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 374.25 | 1.88 |  | 31.64 | 2.52 | 410.29 |
|  |  |  | 0.102 | 38.17 | 0.19 |  | 3.23 | 0.26 | 41.85 |
| 46. | 2/40-25-10/10 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм | м |  |  |  | 2.54 | 0.20 | 2.74 |
|  |  |  | 10.404 |  |  |  | 26.43 | 2.08 | 28.51 |
| 47. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 47.25 |  |  |  |  | 47.25 |
|  |  |  | 0.187 | 8.84 |  |  |  |  | 8.84 |
| 48. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.69 | 0.21 | 2.90 |
|  |  |  | 2.805 |  |  |  | 7.55 | 0.59 | 8.14 |
| 49. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 998.96 | 52.88 | 36.01 |  |  | 1 051.84 |
|  |  |  | 0.187 | 186.81 | 9.89 | 6.73 |  |  | 196.70 |
| 50. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кратность=9 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 82.7 | 17.34 | 11.81 |  |  | 100.04 |
|  |  |  | 0.187 | 15.46 | 3.24 К1=9 | 2.21 | К1=9 |  | 18.70 |
| 51. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 177.33 | 13.80 | 191.13 |
|  |  |  | 1.239 |  |  |  | 219.71 | 17.10 | 236.81 |
| 52. | Е13-86-2 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 851.81 | 1.62 |  | 12.40 | 1.00 | 866.83 |
|  |  |  | 0.187 | 159.29 | 0.30 |  | 2.32 | 0.19 | 162.10 |
| 53. | 1/10-230-60-5/120 | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) | т |  |  |  | 8 175.00 | 649.10 | 8 824.10 |
|  |  |  | 0.092752 |  |  |  | 758.25 | 60.21 | 818.46 |
| 54. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 267.40 | 21.23 | 288.63 |
|  |  |  | 0.03927 |  |  |  | 10.50 | 0.83 | 11.33 |
| 55. | Е11-47-3 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3087.85 | 19.42 | 3.90 | 1 793.43 | 142.24 | 5 042.94 |
|  |  |  | 0.187 | 577.43 К зп=1.2 | 3.63 | 0.73 | 335.37 | 26.60 | 943.03 |
| 56. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 055.40 | 83.80 | 1 139.20 |
|  |  |  | 0.127 |  |  |  | 134.04 | 10.64 | 144.68 |
| 57. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 409.63 | 191.32 | 2 600.95 |
|  |  |  | 0.005423 |  |  |  | 13.07 | 1.04 | 14.11 |
| 58. | Е67-7-3 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж светильников с лампами накаливания Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 99.67 | 1.28 | 0.87 |  |  | 100.95 |
|  |  |  | 0.03 | 2.99 | 0.04 | 0.03 |  |  | 3.03 |
| 59. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.03 | 4.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.57 |
| 60. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1655.6 | 2.60 |  | 3.91 | 0.31 | 1 662.42 |
|  |  |  | 0.172 | 284.76 | 0.45 |  | 0.67 | 0.05 | 285.93 |
| 61. | 1/10-230-55-20/25 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м | 100 м |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78 |
|  |  |  | 0.28724 |  |  |  | 68.86 | 5.47 | 74.33 |
| 62. | 1/10-230-95/50 | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм | м2 |  |  |  | 16.43 | 1.30 | 17.73 |
|  |  |  | 17.709 |  |  |  | 290.96 | 23.02 | 313.98 |
| 63. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 2.76 | 0.24 | 3.00 |
| 64. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.40 | 0.03 | 0.43 |
| 65. | 1/10-230-55-20/20 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м | 100 м |  |  |  | 245.50 | 19.49 | 264.99 |
|  |  |  | 0.14276 |  |  |  | 35.05 | 2.78 | 37.83 |
| 66. | 1/10-230-55-20/30 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м | 100 м |  |  |  | 237.79 | 18.88 | 256.67 |
|  |  |  | 0.14276 |  |  |  | 33.95 | 2.70 | 36.65 |
| 67. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | Установка углового молдинга Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 393.16 | 7.66 |  | 6.66 | 0.52 | 408.00 |
|  |  |  | 0.261 | 102.61 | 2.00 |  | 1.74 | 0.14 | 106.49 |
| 68. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м | 100 м |  |  |  | 104.32 | 8.28 | 112.60 |
|  |  |  | 0.26883 |  |  |  | 28.04 | 2.23 | 30.27 |
| 69. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.47 |  |  |  | 1.58 | 0.13 | 1.71 |
| 70. | Ц8-607-3 (61.01 / 39.57135) | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4400.61 | 21.02 |  | 488.34 | 33.56 | 4 943.53 |
|  |  |  | 0.03 | 132.02 | 0.63 |  | 14.65 | 1.01 | 148.31 |
| 71. | 5/30-30-4-3-2-112/111003 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 | шт. |  |  |  | 187.11 | 9.95 | 197.06 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 561.33 | 29.85 | 591.18 |
| 72. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 11.91 | 0.62 | 86.77 | 4.80 | 934.69 |
|  |  |  | 0.055 | 45.72 | 0.66 | 0.03 | 4.77 | 0.26 | 51.41 |
| 73. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.0055 |  |  |  | 8.91 | 0.47 | 9.38 |
| 74. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1039.95 | 0.43 | 0.29 | 143.56 | 11.38 | 1 195.32 |
|  |  |  | 0.008 | 8.32 |  |  | 1.15 | 0.09 | 9.56 |
| 75. | Е65-9-2 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1458.57 | 2.56 | 1.46 | 259.96 | 18.76 | 1 739.85 |
|  |  |  | 0.075 | 109.39 | 0.19 | 0.11 | 19.50 | 1.41 | 130.49 |
| 76. | 3/7-10-40-10/999360 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации (средняя цена по группе) | м |  |  |  | 27.40 | 1.99 | 29.39 |
|  |  |  | 7.5 |  |  |  | 205.50 | 14.93 | 220.43 |
| 77. | Е65-9-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1523.14 | 1.35 | 0.73 | 186.00 | 13.00 | 1 723.49 |
|  |  |  | 0.097 | 147.74 | 0.13 | 0.07 | 18.04 | 1.26 | 167.17 |
| 78. | 3/7-10-40-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм | м |  |  |  | 23.45 | 1.70 | 25.15 |
|  |  |  | 9.7 |  |  |  | 227.47 | 16.49 | 243.96 |
| 79. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 6999.39 | 39.82 | 27.12 | 151.07 | 11.45 | 7 201.73 |
|  |  |  | 0.03 | 209.98 | 1.19 | 0.81 | 4.53 | 0.34 | 216.04 |
| 80. | 3/4-90-10-10/20 | Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой | компл. |  |  |  | 203.60 | 14.76 | 218.36 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 610.80 | 44.28 | 655.08 |
| 81. | 3/4-150-10-20/10 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. |  |  |  | 34.81 | 2.52 | 37.33 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 104.43 | 7.56 | 111.99 |
| 82. | Е65-13-6 (68.61 / 48.5917) | Смена манжет резиновых к унитазам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1356.8 | 0.86 | 0.58 | 24.50 | 1.40 | 1 383.56 |
|  |  |  | 0.03 | 40.70 | 0.03 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 41.51 |
| 83. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 6.98 | 0.51 | 7.49 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 20.94 | 1.53 | 22.47 |
| 84. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4031.39 | 52.24 | 35.58 | 138.47 | 11.00 | 4 233.10 |
|  |  |  | 0.03 | 120.94 | 1.57 | 1.07 | 4.15 | 0.33 | 126.99 |
| 85. | 3/4-80-10-10/30 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА | компл. |  |  |  | 138.10 | 10.01 | 148.11 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 414.30 | 30.03 | 444.33 |
| 86. | Е65-13-8 (68.61 / 48.5917) | Смена выпусков к умывальникам и мойкам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 712.32 | 3.43 | 2.33 | 34.52 | 2.74 | 753.01 |
|  |  |  | 0.04 | 28.49 | 0.14 | 0.09 | 1.38 | 0.11 | 30.12 |
| 87. | 3/4-130-10/20 | Сифон пластмассовый к поддону душевому | шт. |  |  |  | 9.19 | 0.67 | 9.86 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 36.76 | 2.68 | 39.44 |
| 88. | Е65-5-3 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж моек Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1618.12 | 25.48 | 17.35 |  |  | 1 643.60 |
|  |  |  | 0.01 | 16.18 | 0.25 | 0.17 |  |  | 16.43 |
| 89. | Е10-35-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) Демонтаж К=0,8 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ИЗДЕЛИЙ | 876.78 | 83.93 | 57.15 |  |  | 960.71 |
|  |  |  | 0.01 | 8.77 | 0.84 К1=0.8 | 0.57 |  |  | 9.61 |
| 90. | Е65-11-2 (68.61 / 48.5917) | Установка моек чугунных Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 4468.77 | 32.06 | 19.10 | 177.59 | 14.10 | 4 692.52 |
|  |  |  | 0.01 | 44.69 | 0.32 | 0.19 | 1.78 | 0.14 | 46.93 |
| 91. | 3/4-40-20-10/10 | Мойки чугунные (повторное применение) | компл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Е10-35-1 (83.83 / 51.0893) | Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ИЗДЕЛИЙ | 1095.98 | 104.91 | 71.44 | 1 570.12 | 119.17 | 2 890.18 |
|  |  |  | 0.01 | 10.96 | 1.05 | 0.71 | 15.70 | 1.19 | 28.90 |
| 93. | 2/50-35 мат.Зак. | Шкаф под мойку (повторное применение) | шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 3561.6 | 1.50 | 1.02 | 3 947.13 | 287.17 | 7 797.40 |
|  |  |  | 0.05 | 178.08 | 0.08 | 0.05 | 197.36 | 14.36 | 389.88 |
| 95. | Е65-12-6 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей с душевой сеткой Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4523.23 | 2.36 | 1.60 | 9 159.13 | 665.17 | 14 349.89 |
|  |  |  | 0.01 | 45.23 | 0.02 | 0.02 | 91.59 | 6.65 | 143.49 |
| 96. | Е65-13-25 (68.61 / 48.5917) | Смена шарового крана смывного бачка Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1520.67 | 3.43 | 2.33 | 19.06 | 1.51 | 1 544.67 |
|  |  |  | 0.11 | 167.27 | 0.38 | 0.26 | 2.10 | 0.17 | 169.92 |
| 97. | 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 11.60 | 0.84 | 12.44 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 127.60 | 9.24 | 136.84 |
| 98. | Е16-14-1 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 3325.2 | 130.99 | 46.92 | 157.66 | 11.77 | 3 625.62 |
|  |  |  | 0.321 | 1067.39 | 42.05 | 15.06 | 50.61 | 3.78 | 1163.83 |
| 99. | 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м |  |  |  | 15.64 | 1.13 | 16.77 |
|  |  |  | 0.321 |  |  |  | 5.02 | 0.36 | 5.38 |
| 100. | Е65-13-8 (68.61 / 48.5917) | Смена выпусков к умывальникам и мойкам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 712.32 | 3.43 | 2.33 | 34.52 | 2.74 | 753.01 |
|  |  |  | 0.07 | 49.86 | 0.24 | 0.16 | 2.42 | 0.19 | 52.71 |
| 101. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.89 | 0.57 | 8.46 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 55.23 | 3.99 | 59.22 |
| 102. | Е65-11-5 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж поддонов душевых Демонтаж К=0,3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 1251.35 | 29.29 | 19.95 |  |  | 1 280.64 |
|  |  |  | 0.01 | 12.51 | 0.29 К1=0.3 | 0.20 |  |  | 12.80 |
| 103. | Е65-11-5 (68.61 / 48.5917) | Установка поддонов душевых Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 4171.18 | 97.63 | 66.48 | 55 146.09 | 4 001.25 | 63 416.15 |
|  |  |  | 0.01 | 41.71 | 0.98 | 0.66 | 551.46 | 40.01 | 634.16 |
| 104. | Е7-20-5 (83.83 / 51.0893) | Установка опорных уголков Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 226.98 | 92.20 | 31.20 | 100.00 | 7.94 | 427.12 |
|  |  |  | 0.015 | 3.40 | 1.38 | 0.47 | 1.50 | 0.12 | 6.40 |
| 105. | 2/10-40/999370 мат.Зак. | Каркасы арматурные (средняя цена по группе) | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Е65-27-2 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2499.24 | 213.03 | 145.07 |  |  | 2 712.27 |
|  |  |  | 0.02 | 49.98 | 4.26 | 2.90 |  |  | 54.24 |
| 107. | Е65-50-1 (68.61 / 48.5917) | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5508.55 | 184.77 | 1.46 | 1 484.65 | 77.22 | 7 255.19 |
|  |  |  | 0.02 | 110.17 | 3.70 | 0.03 | 29.69 | 1.54 | 145.10 |
| 108. | 3/3-10-999/360 | Вентили (средняя цена по группе) | шт. |  |  |  | 36.20 | 2.62 | 38.82 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 144.80 | 10.48 | 155.28 |
| 109. | Е16-15-2 (68.61 / 48.5917) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 29.07 | 2.19 | 0.29 | 5.06 | 0.37 | 36.69 |
|  |  |  | 2 | 58.14 | 4.38 | 0.58 | 10.12 | 0.74 | 73.38 |
| 110. | 3/3-50-80-10/30 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм | шт. |  |  |  | 17.91 | 1.30 | 19.21 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 35.82 | 2.60 | 38.42 |
| 111. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 521.94 | 3.60 | 1.75 | 17.02 | 1.35 | 543.91 |
|  |  |  | 0.03 | 15.66 | 0.11 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 16.32 |
| 112. | Е16-14-2 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2615.55 | 130.99 | 46.92 | 151.58 | 11.52 | 2 909.64 |
|  |  |  | 0.048 | 125.55 | 6.29 | 2.25 | 7.28 | 0.55 | 139.67 |
| 113. | 3/7-10-60-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм | м |  |  |  | 18.36 | 1.33 | 19.69 |
|  |  |  | 4.8 |  |  |  | 88.13 | 6.38 | 94.51 |
| 114. | Е18-6-202 (68.61 / 48.5917) | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 2032.98 | 87.02 | 50.10 | 62.78 | 4.98 | 2 187.76 |
|  |  |  | 0.07 | 142.31 | 6.09 | 3.51 | 4.39 | 0.35 | 153.14 |
| 115. | 3/10-10-10/30 | Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 116. | 3/6-100-10/10 | Футорки проходные | шт. |  |  |  | 1.99 | 0.14 | 2.13 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 15.92 | 1.12 | 17.04 |
| 117. | 3/2-80-10-40-20-20/90 | Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12 | шт. |  |  |  | 273.64 | 19.84 | 293.48 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 547.28 | 39.68 | 586.96 |
| 118. | Е65-11-10 (68.61 / 48.5917) | Установка полотенцесушителей Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 1894.77 | 60.22 | 38.78 | 5 906.98 | 429.63 | 8 291.60 |
|  |  |  | 0.01 | 18.95 | 0.60 | 0.39 | 59.07 | 4.30 | 82.92 |
| 119. | Е11-71-1 (83.83 / 51.0893) | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 136.36 | 7.31 |  | 3.97 | 0.31 | 147.95 |
|  |  |  | 0.018 | 2.45 | 0.13 |  | 0.07 | 0.01 | 2.66 |
| 120. | 1/10-115-25/160 | Планка примыкания металлическая | м |  |  |  | 9.81 | 0.78 | 10.59 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.66 | 1.40 | 19.06 |
| 121. | Е10-83-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2634.32 | 65.43 | 36.89 | 1 885.41 | 149.65 | 4 734.81 |
|  |  |  | 0.124 | 326.66 | 8.11 | 4.57 | 233.79 | 18.56 | 587.12 |
| 122. | 2/40-20-10/170 | Перегородки ПВХ | м2 |  |  |  | 694.17 | 55.12 | 749.29 |
|  |  |  | 12.4 |  |  |  | 8607.71 | 683.49 | 9291.20 |
| 123. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 12763 | 356 | 205 | 20811 | 1608 | 35537 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9681 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6129 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 51346 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 12763 | 356 | 205 | 20811 | 1608 | 35537 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9681 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6129 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 51346 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 12763 | 356 | 205 | 20811 | 1608 | 35537 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9681 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6129 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 51346 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.10.2026 ОРБ |  | т | 1.0637 |  | 255.45 |  | 271.72 | 7.94% | 21.58 |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 2.9624 |  | 3.46 |  | 10.26 | 7.94% | 0.80 |
|  | 1/10-110-50-5/365 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00134 |  | 291.02 |  | 0.39 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-110-50-15/345 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00108 |  | 314.58 |  | 0.34 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-235-3/20 |  | Каболка 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000715 |  | 11 506.02 |  | 8.24 | 7.94% | 0.65 |
|  | 3/4-120-10/10 |  | Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260х140х110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 58.14 |  | 58.14 | 7.25% | 4.22 |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000185 |  | 31 900.00 |  | 5.92 | 7.94% | 0.48 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 1.05218 |  | 0.75 |  | 0.79 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-160-10/190 |  | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 0.126 |  | 0.81 |  | 0.10 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-135-30/115 |  | Химический состав МСК 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 2.1 |  | 3.48 |  | 7.31 | 7.94% | 0.59 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 15.75 |  | 2.69 |  | 42.37 | 7.94% | 3.31 |
|  | 1/10-240-25-35/210 |  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.09984 |  | 4.16 |  | 0.42 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-230-55-5/22 |  | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.10028 |  | 451.68 |  | 45.29 | 7.94% | 3.60 |
|  | 1/10-260-380/2 |  | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 4.60928 |  | 9.80 |  | 45.17 | 5.72% | 2.58 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 2.79484 |  | 177.33 |  | 495.61 | 7.78% | 38.57 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.5138 |  | 2.45 |  | 1.26 | 7.94% | 0.10 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 0.01326 |  | 4.96 |  | 0.06 | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | Олифа оксоль 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.3885 |  | 7.20 |  | 2.81 | 7.94% | 0.22 |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | Шпатлевка клеемасляная 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000765 |  | 3 828.05 |  | 2.93 | 7.94% | 0.23 |
|  | 1/10-230-40-35/78 |  | Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) прозрачная . . |  | кг | 0.945 |  | 7.78 |  | 7.35 | 7.94% | 0.59 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 2.582 |  | 1.24 |  | 3.20 | 7.94% | 0.26 |
|  | 1/10-230-60-5/120 |  | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.127352 |  | 8 175.00 |  | 1041.11 | 7.94% | 82.67 |
|  | 1/10-230-60-30/20 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.05796 |  | 267.40 |  | 15.50 | 7.94% | 1.23 |
|  | 1/10-230-60-35/26 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.692 |  | 1 055.40 |  | 730.34 | 7.94% | 57.99 |
|  | 1/10-230-60-15/26 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.053679 |  | 2 409.63 |  | 129.35 | 7.94% | 10.28 |
|  | 1/10-230-65-20-20/82 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 86.528 |  | 22.33 |  | 1932.17 | 7.94% | 153.15 |
|  | 2/40-25-15/10 |  | Уголок ПВХ 01.10.2026 ОРБ |  | м | 33.15 |  | 1.65 |  | 54.70 | 7.94% | 4.31 |
|  | 1/10-170-10/105 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.2387 |  | 2.31 |  | 0.55 | 7.94% | 0.04 |
|  | 1/10-170-10/411 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.02821 |  | 0.48 |  | 0.01 | 7.94% |  |
|  | 1/10-180-20/140 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне) 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 0.063705 |  | 11.68 |  | 0.74 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-230-55-15/110 |  | Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 3.255 |  | 4.46 |  | 14.52 | 7.94% | 1.14 |
|  | 1/10-230-60-40/15 |  | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000615 |  | 1 009.52 |  | 0.62 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-235-20/797 |  | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.10.2026 ОРБ |  | м | 2.56122 |  | 0.11 |  | 0.28 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.3011 |  | 4.44 |  | 1.34 | 7.94% | 0.09 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00063 |  | 11 990.00 |  | 7.56 | 7.94% | 0.59 |
|  | 3/13-10-10/50 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00129 |  | 3 900.00 |  | 5.04 | 7.25% | 0.36 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00045 |  | 149.61 |  | 0.06 | 7.78% |  |
|  | 3/1-150-10-50/110 |  | Лючек . . |  | шт. | 1 |  | 32.45 |  | 32.45 | 7.25% | 2.35 |
|  | 3/1-150-10-10/10 |  | Решетки вентиляционные . . |  | шт. | 2 |  | 27.98 |  | 55.96 | 7.25% | 4.06 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | Дюбель металлический рамный 10х112 01.10.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 1.28016 |  | 2.74 |  | 3.51 | 7.94% | 0.28 |
|  | 1/10-240-30-45/13 |  | Дюбель металлический рамный 10х152 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.004805 |  | 331.39 |  | 1.59 | 7.94% | 0.13 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.18528 |  | 3.71 |  | 0.69 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-110-50-15/325 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.002554 |  | 314.58 |  | 0.80 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-240-35/36 |  | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.017606 |  | 11.70 |  | 0.21 | 7.94% | 0.02 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 3.36 |  | 534.17 |  | 1794.81 | 7.94% | 142.50 |
|  | 1/10-135-30/70 |  | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.10.2026 ОРБ |  | л | 0.8568 |  | 12.49 |  | 10.70 | 7.94% | 0.85 |
|  | 1/10-130-15/107 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.459 |  | 7.03 |  | 3.23 | 7.94% | 0.26 |
|  | 1/10-240-55-20/60 |  | Шурупы-саморезы 4,8х19 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.054468 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 2/40-25-10/10 |  | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 10.404 |  | 2.54 |  | 26.43 | 7.94% | 2.08 |
|  | 1/10-230-65-20-23/42 |  | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 19.261 |  | 17.40 |  | 335.14 | 7.94% | 26.58 |
|  | 1/10-230-55-20/25 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.28724 |  | 239.74 |  | 68.86 | 7.94% | 5.47 |
|  | 1/10-230-95/50 |  | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 17.709 |  | 16.43 |  | 290.96 | 7.94% | 23.02 |
|  | 1/10-230-55-20/10 |  | Подвес прямой для профиля CD (ПП) 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 12 |  | 0.23 |  | 2.76 | 7.94% | 0.24 |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.12 |  | 3.36 |  | 0.40 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-230-55-20/20 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.14276 |  | 245.50 |  | 35.05 | 7.94% | 2.78 |
|  | 1/10-230-55-20/30 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.14276 |  | 237.79 |  | 33.95 | 7.94% | 2.70 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.59508 |  | 2.92 |  | 1.74 | 7.94% | 0.14 |
|  | 1/10-230-55-20/155 |  | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м 01.10.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.26883 |  | 104.32 |  | 28.04 | 7.94% | 2.23 |
|  | 1/10-240-30-30/354 |  | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.47 |  | 3.36 |  | 1.58 | 7.94% | 0.13 |
|  | 1/10-240-20/10 |  | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000008 |  | 4 500.00 |  | 0.03 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-20/51 |  | Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000075 |  | 5 950.01 |  | 0.45 | 7.94% | 0.04 |
|  | 5/50-70-3/7 |  | Канифоль сосновая высшего сорта 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.02215 |  | 49.00 |  | 1.09 | 5.32% | 0.06 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.15 |  | 0.82 |  | 0.12 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-170-10/15 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.03 |  | 1.77 |  | 0.05 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-50-10/17 |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0018 |  | 4 040.00 |  | 7.27 | 7.94% | 0.58 |
|  | 5/10-20-60-2/19 |  | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.00105 |  | 1 396.51 |  | 1.47 | 5.32% | 0.08 |
|  | 5/50-70-2/2 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000015 |  | 251 808.34 |  | 3.78 | 5.32% | 0.20 |
|  | 1/10-240-50-16/7 |  | Шайба оцинкованная диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000004 |  | 7 270.85 |  | 0.03 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-50-16/10 |  | Шайба оцинкованная диаметром 8 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000028 |  | 5 604.17 |  | 0.16 | 7.94% | 0.01 |
|  | 5/30-30-4-3-2-112/111003 |  | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 187.11 |  | 561.33 | 5.32% | 29.85 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.0099 |  | 5.72 |  | 0.06 | 7.94% |  |
|  | 5/50-70-2/7 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.01485 |  | 193.20 |  | 2.87 | 5.32% | 0.15 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.00275 |  | 8.69 |  | 0.02 | 5.32% |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.10.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 0.462 |  |  |  |  | 5.32% |  |
|  | 5/20-30-3/1 |  | Закреп ТМ-2 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.1078 |  | 1.19 |  | 0.13 | 5.32% | 0.01 |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.04565 |  | 22.30 |  | 1.02 | 5.32% | 0.05 |
|  | 5/10-10-10-2/10 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.0055 |  | 1 620.00 |  | 8.91 | 5.32% | 0.47 |
|  | 1/10-230-40-20/109 |  | Краска масляная МА-15, серая 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000129 |  | 4 876.67 |  | 0.63 | 7.94% | 0.05 |
|  | 3/10-10-20-30/90 |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 5.025 |  | 3.88 |  | 19.50 | 7.25% | 1.41 |
|  | 3/7-10-40-10/999360 |  | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации (средняя цена по группе) . . |  | м | 7.5 |  | 27.40 |  | 205.50 | 7.25% | 14.93 |
|  | 3/10-10-20-30/60 |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 9.7 |  | 1.86 |  | 18.04 | 7.25% | 1.26 |
|  | 3/7-10-40-10/10 |  | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм . . |  | м | 9.7 |  | 23.45 |  | 227.47 | 7.25% | 16.49 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.3508 |  | 54.50 |  | 19.11 | 7.94% | 1.51 |
|  | 1/10-260-210-1/29 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0003 |  | 4 899.60 |  | 1.48 | 5.72% | 0.08 |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000747 |  | 4 750.00 |  | 3.55 | 7.94% | 0.28 |
|  | 3/4-90-10-10/20 |  | Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 3 |  | 203.60 |  | 610.80 | 7.25% | 44.28 |
|  | 3/4-150-10-20/10 |  | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 3 |  | 34.81 |  | 104.43 | 7.25% | 7.56 |
|  | 3/4-90-40/30 |  | Отвод гофрированный к унитазу 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 6.98 |  | 20.94 | 7.25% | 1.53 |
|  | 3/4-80-10-10/30 |  | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 3 |  | 138.10 |  | 414.30 | 7.25% | 30.03 |
|  | 3/4-130-10/20 |  | Сифон пластмассовый к поддону душевому 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 9.19 |  | 36.76 | 7.25% | 2.68 |
|  | 3/4-40-20-10/10 |  | Мойки чугунные (повторное применение) . . |  | компл. | 1 |  |  |  |  | 7.25% |  |
|  | 1/10-260-500-5/5 |  | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00035 |  | 5 960.00 |  | 2.09 | 5.72% | 0.12 |
|  | 2/50-30-30/40 |  | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики 01.10.2026 ОРБ |  | м | 4 |  | 3.30 |  | 13.20 | 7.94% | 1.04 |
|  | 3/4-140-20/30 |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 5 |  | 38.19 |  | 190.95 | 7.25% | 13.85 |
|  | 3/4-140-30/10 |  | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 90.31 |  | 90.31 | 7.25% | 6.55 |
|  | 3/3-50-80-10/20 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 11 |  | 11.60 |  | 127.60 | 7.25% | 9.24 |
|  | 1/10-10-5/42 |  | Известь хлорная 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000001 |  | 4 121.04 |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-30-30/250 |  | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000768 |  | 52 777.78 |  | 40.51 | 7.94% | 3.22 |
|  | 1/10-230-35/275 |  | Клей резиновый 88 СА 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 1.82825 |  | 30.35 |  | 55.49 | 7.94% | 4.40 |
|  | 1/10-170-50/5 |  | Патрон строительный Д-4 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.04059 |  | 160.00 |  | 6.49 | 7.94% | 0.52 |
|  | 6/20-350-60-5/11 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2.247 |  | 3.24 |  | 7.28 | 4.73% | 0.34 |
|  | 3/7-10-60-20/10 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 0.321 |  | 15.64 |  | 5.02 | 7.25% | 0.36 |
|  | 3/6-80-10/10 |  | Гибкие подводки . . |  | шт. | 7 |  | 7.89 |  | 55.23 | 7.25% | 3.99 |
|  | 3/4-60-20/10 |  | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном 01.10.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 547.40 |  | 547.40 | 7.25% | 39.69 |
|  | 1/10-140-40/45 |  | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.00015 |  | 10 000.00 |  | 1.50 | 7.94% | 0.12 |
|  | 6/20-30-20/13 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 0.8 |  | 10.82 |  | 8.66 | 4.73% | 0.41 |
|  | 6/20-350-60-5/14 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 8.40 |  | 16.80 | 4.73% | 0.80 |
|  | 3/3-10-999/360 |  | Вентили (средняя цена по группе) . . |  | шт. | 4 |  | 36.20 |  | 144.80 | 7.25% | 10.48 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000368 |  | 4 200.00 |  | 1.54 | 7.94% | 0.12 |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.0022 |  | 3 900.00 |  | 8.58 | 7.25% | 0.62 |
|  | 3/3-50-80-10/30 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 17.91 |  | 35.82 | 7.25% | 2.60 |
|  | 6/20-350-60-5/12 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 0.192 |  | 4.15 |  | 0.80 | 4.73% | 0.04 |
|  | 3/7-10-60-20/30 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м | 4.8 |  | 18.36 |  | 88.13 | 7.25% | 6.38 |
|  | 1/10-240-30-22/21 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 01.10.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.01218 |  | 22.54 |  | 0.27 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | Сурик свинцовый, пигмент 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.0504 |  | 12.50 |  | 0.63 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | Олифа натуральная 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.0252 |  | 6.70 |  | 0.17 | 7.94% | 0.01 |
|  | 3/10-10-10/30 |  | Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей 01.10.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.08 |  |  |  |  | 7.25% |  |
|  | 3/6-100-10/10 |  | Футорки проходные 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 8 |  | 1.99 |  | 15.92 | 7.25% | 1.12 |
|  | 3/2-80-10-40-20-20/90 |  | Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 273.64 |  | 547.28 | 7.25% | 39.68 |
|  | 3/2-100-20/20 |  | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,21 м2 01.10.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 57.48 |  | 57.48 | 7.25% | 4.17 |
|  | 1/10-240-55-10/20 |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм 01.10.2026 ОРБ |  | т | 0.000014 |  | 5 020.00 |  | 0.07 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-115-25/160 |  | Планка примыкания металлическая 01.10.2026 ОРБ |  | м | 1.8 |  | 9.81 |  | 17.66 | 7.94% | 1.40 |
|  | 1/10-240-30-30/290 |  | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.2976 |  | 52.78 |  | 15.71 | 7.94% | 1.25 |
|  | 1/10-230-55-7/15 |  | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.10.2026 ОРБ |  | м2 | 26.04 |  | 3.65 |  | 95.05 | 7.94% | 7.55 |
|  | 1/10-235-5/57 |  | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.10.2026 ОРБ |  | кг | 0.26908 |  | 4.94 |  | 1.33 | 7.94% | 0.11 |
|  | 1/10-160-20/35 |  | Ткань мешочная 01.10.2026 ОРБ |  | 10 м2 | 0.29388 |  | 60.78 |  | 17.86 | 7.94% | 1.42 |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ |  | м3 | 0.0868 |  | 477.67 |  | 41.46 | 7.94% | 3.29 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Перегородки ПВХ . . |  | м2 | 12.4 |  | 694.17 |  | 8607.71 | 7.94% | 683.49 |
|  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.10.2026 ОРБ |  | т | 17.3 |  |  |  |  | 7.94% |  |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20811 |  | 1608 |
| Материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/50-35 |  | Шкаф под мойку (повторное применение) . . |  | шт | 1 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 2/10-40/999370 |  | Каркасы арматурные (средняя цена по группе) . . |  | т | 0.015 |  |  |  |  | 5.72% |  |
| ИТОГО Материалы заказчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20811 |  | 1608 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М021104 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.00165 |  | 61.42 |  | 0.10 | 20.52 | 0.03 |
|  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.007 |  | 61.12 |  | 0.43 | 20.52 | 0.14 |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.0044 |  | 0.83 |  | 0.00 |  |  |
|  | М030405 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.338688 |  | 4.63 |  | 1.57 |  |  |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.43402 |  | 19.17 |  | 8.32 | 14.58 | 6.32 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 2.4583 |  | 4.52 |  | 11.10 |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 1.73067 |  | 0.41 |  | 0.71 |  |  |
|  | М042900 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2) |  | МАШ.-Ч | 0.056 |  | 1.10 |  | 0.06 |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 1.87224 |  | 35.66 |  | 66.76 | 16.96 | 31.75 |
|  | М050401 |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 0.06624 |  | 2.03 |  | 0.14 |  |  |
|  | М081600 |  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб |  | МАШ.-Ч | 0.74907 |  | 59.76 |  | 44.76 | 20.52 | 15.37 |
|  | М101224 |  | Аппарат высокого давления НД-1090 |  | МАШ.-Ч | 0.756 |  | 30.78 |  | 23.27 | 16.96 | 12.82 |
|  | М110920 |  | Растворонасосы 1 м!3/ч |  | МАШ.-Ч | 4.992 |  | 18.02 |  | 89.96 | 14.58 | 72.78 |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 2.313204 |  | 0.94 |  | 2.17 |  |  |
|  | М255048 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 0.09858 |  | 0.88 |  | 0.09 |  |  |
|  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  | МАШ.-Ч | 0.94984 |  | 1.47 |  | 1.40 |  |  |
|  | М330302 |  | Машины шлифовальные угловые |  | МАШ.-Ч | 0.0696 |  | 1.03 |  | 0.07 |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 1.87224 |  | 0.56 |  | 1.05 |  |  |
|  | М331305 |  | Пылесос промышленный |  | МАШ.-Ч | 0.53295 |  | 3.32 |  | 1.77 |  |  |
|  | М331450 |  | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | МАШ.-Ч | 0.00838 |  | 6.99 |  | 0.06 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 2.13441 |  | 0.88 |  | 1.88 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 4.384797 |  | 0.33 |  | 1.46 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 4.33258 |  | 21.41 |  | 92.74 | 14.58 | 63.17 |
|  | М331620 |  | Электропаяльник |  | МАШ.-Ч | 0.82495 |  | 0.56 |  | 0.46 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  | 205 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  | 205 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026 | в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.0181 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 726,89 |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 13,23 |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 740,12 |  |
|  | Заработная плата | 1 | 12 762,69 |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 355,59 |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 204,56 |  |
|  | Mатериалы |  | 20 810,51 |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 20 810,51 |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 1 607,95 |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 1 607,95 |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 35 536,74 |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 9 680,75 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 7294.5 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 68.61 | 2273.16 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 61.01 | 113.09 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 6 128,91 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 4445.59 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 48.5917 | 1609.97 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 39.57135 | 73.35 |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 51 346,40 |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 4 408,87 |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 4 408,87 |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 55 755,27 |  |
|  | Стоимость подрядных работ |  | 55 755,27 |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 55 755,27 |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
| 9 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации |  | 55 755,27 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 1 |
| 10 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  |  |
| 11 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 55755,27 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1,0181 |
| 12 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1009,17 |
| 13 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 56764,44 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
|  | Стоимость работ для налогообложения |  | 55 755,27 | 56 764,44 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
|  | Сумма HДC | 20 | 11 151,05 | 11 352,89 |
| 14 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 66 906,32 | 68 117,33 |
|  | ***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта***** |  |  |  |
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  | 517,10 |  |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |
|  | Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 15 | Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации |  | 517,10 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 1 |
| 16 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  |  |
| 17 | Стоимость прочих средств на дату начала строительства |  |  | 517,1 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 0,9902 |
| 18 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | -5,07 |
| 19 | Стоимость прочих средств на дату окончания строительства |  |  | 512,03 |
|  | Сумма HДC | 20 | 103,42 | 102,41 |
|  | Стоимость прочих средств c НДС |  | 620,52 | 614,44 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ |  | 620,52 | 614,44 |
| 21 | ВСЕГО С ПРОЧИМИ |  | 67 526,84 | 68 731,77 |
| 20 | Сумма прописью Шестьдесят восемь тысяч сто семнадцать руб. 33 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 1 434,63 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |