Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«__18_» ______09__________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26__» ___05_____20_26 г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№3)

| ГУО "Детский сад №72 г.Минска" по ул.Райниса,2 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Горизонтальные элементы коробки сгнили-1шт.Полотно перекошено-1,8м2.Наличники треснуты |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| -10м.В кирпичной перегородке расслоение кирпича-0,98м3. В бетонном основании сквозная трещина-0,175м3.В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-29,1м2.Цементные плинтуса раскрошились-17,1м.В покрытии пола из керамической плиткт трещины по швам и через всю плитку-13м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-13м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(22,1+3,8+3,5)м.В трапе отсутствует защитная решетка-1шт.Метсное отслоение штукатурного слоя-(1,2+3,1)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-2шт.Пластиковые элементы оплавлены-7,2м.В радиаторе треснуто ребро-1шт.В светильниках отвалился провод в зажимах-2шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-2,5м.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-3шт.Манжеты сгнили-3шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-4шт.Сифоны забиты и треснуты-4шт.В шаровых кранах сломан механизм закрывания-6шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-1шт.В душевом поддоне треснута эмаль-1шт.В гибких шлангах отсутствует защитный слой-7шт.Окрасочный слой радиаторов в больших потертостчх-1,3м2.Вывоз мусора 20км |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:. |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1ОКТЯБРЯ 2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 04 НОЯБРЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 ДНЕЙ |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.018 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.1 |  |
|  | Разборка стен кирпичных | М3 | 0.98 |  |
|  | Разборка фундаментов бетонных | М3 | 0.175 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.291 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.171 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.13 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.13 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.13 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.221 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.038 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.035 |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.049 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.027 |  |
|  | Смена трапов диаметром до 50 мм | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону | 100 М2 | 0.239 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 18.5 |  |
|  | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М | 0.1 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100 М | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.012 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.031 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 М2 | 0.239 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.496 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.051 |  |
|  | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100 М2 | 0.017 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.239 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.096 |  |
|  | Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм | ШТ. | 2 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм | ШТ. | 2 |  |
|  | Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.072 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.072 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0147 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0147 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.05 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.13 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.119 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.164 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.026 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.035 |  |
|  | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ | 0.189 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.189 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.189 |  |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.017 |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.025 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.036 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.033 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена манжет резиновых к унитазам | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 |  |
|  | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 |  |
|  | Смена шарового крана смывного бачка | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.04 |  |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.161 |  |
|  | Устройство перегородок ПВХ (прим) | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.106 |  |
|  | Демонтаж поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.07 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 М2 | 0.013 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« 18 » ______09_______ 20 26 г.  Проверил:Начальник УЦХО                     А.П.Гуцаев