УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
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Заявка на закупку 
медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
 2. Область применения: медицина;
 3. Сведения о государственной закупке:                                                                                         
Лот № 1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Оборудование для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11995,72 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту№1 
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, ед.

	1.1
	Дозатор газа медицинский CО2 с принадлежностями
	1шт.

	1.1.1
	Аппарат
	1шт.

	1.1.2
	Блок питания
	1шт.

	1.1.3
	Шланг для соединения с баллоном СО2
	1шт.

	1.1.4
	Редуктор
	1шт.

	1.2
	Столик передвижной медицинский c держателем баллона
	1 шт.

	1.3
	Баллон 10-12 литров для сж. газов
	1 шт.

	1.4
	Углекислота жидкая (двуокись углерода) в/с, 5 кг
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Напряжение питания для источника питания 
	100 - 240В,
 50-60 Гц

	2.2
	Степень защиты 
	IP 40

	2.3
	Рабочее давление CO2
	1 бaр (0,1 MПa)

	2.4
	Диапазон дозирования
	5 – 55 мл.

	2.5
	Шаг дозирования
	5 мл.



Лот № 2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло гинекологическое

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17501 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту№2 
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Кресло гинекологическое:
	[bookmark: _GoBack]

	1.1.1
	Ногодержатели
	2 шт.

	1.1.2
	Выдвижная емкость  
	1 шт.

	1.1.3
	Подставка-ступенька
	1 шт.

	1.1.4
	Педальный блок управления
	1 шт.

	1.1.5
	Ограждение боковое левое 
	1 шт.

	1.1.6
	Ограждение боковое правое 
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование

	Параметр 

	2.1
	Кресло гинекологическое с электромеханическим изменением высоты, положения спинки и сидения
	наличие

	2.2
	Основание на двух колесах и двух регулируемых опорах
	наличие

	2.3
	Устойчивое покрытие для дезинфекции и ультрафиолетового облучения
	наличие

	2.4
	Наличие универсальных боковых направляющих для крепления аксессуаров и приспособлений
	наличие

	2.5
	Выдвижная емкость: нержавеющая сталь, 9 л
	наличие

	2.6
	Ногодержатели с фиксирующими ремнями
	наличие





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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