Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплекта):

| Пп № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Предварительный усилитель сигнала для аппарата для церебральной оксиметрии | штука | 4 |
| 1.2 | Многоразовый кабель датчика регионарной оксиметрии для аппарата для церебральной оксиметрии | штука | 1 |
| 1.3 | Одноразовые датчики для церебральной оксиметрии (для пациентов весом менее 40 кг) | штука | 200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии оборудованием - аппаратом для церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог детский

(заведующий отделением)

отделения анестезиологии и реанимации №3			В.Ю. Назарова