
     Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплекта):
	Пп
№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Предварительный усилитель сигнала для аппарата для церебральной оксиметрии 
	штука
	4

	1.2
	Многоразовый кабель датчика регионарной оксиметрии для аппарата для церебральной оксиметрии 
	штука
	1

	1.3
	Одноразовые датчики для церебральной оксиметрии (для пациентов весом менее 40 кг)
	штука
	200


[bookmark: _Hlk214889851]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1.	Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии оборудованием - аппаратом для церебральной оксиметрии Nonin SenSmart Model X-100.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
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