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Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагенты и расходные материалы для проведения исследований гемостаза на автоматическом анализаторе «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700»

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	6 упак.

	Срок поставки
	4 квартал 2026 года

	Требования к лоту
	Технические требования к реагентам и расходным материалам: 
1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Instrumentation Laboratory, или аналоги, предназначенные для работы на анализаторах «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 
2.	Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя автоматических анализаторов «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» производства Instrumentation Laboratory.
3. Весь товар должен быть предназначен для анализаторов «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» и отвечать требованиям:
3.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 
3.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня;
3.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 
4.	Контрольный материал должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализаторов. 
5.	Предлагаемые расходные, контрольные и калибровочные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми соответствующими наборами реагентов на анализаторах «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700», что должно подтверждаться документально инструкциями к наборам реагентов, калибраторов и к контрольным материалам.
Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Набор контролей апиксабана 
	Назначение: для проведения контроля качества Anti-Xa жидкого при определении содержания апиксабана
Состав комплекта/упаковки (набора): низкий контроль 5 фл х 1  мл лиофилизированной плазмы человека, высокий контроль 5 фл х 1  мл лиофилизированной плазмы человека
	1 упак.

	2
	Набор контролей ривароксабана 
	Назначение: для проведения контроля качества Anti-Xa жидкого при определении содержания на ривароксабана
Состав комплекта/упаковки (набора): низкий контроль 5 фл х 1  мл лиофилизированной плазмы человека, высокий контроль 5 фл х 1  мл лиофилизированной плазмы человека
	1 упак.

	3
	Реагент для определения Анти-Ха (жидкий)
	Назначение: автоматический хромогенный тест для количественного определения активности нефракционированного (НФГ) и низкомолекулярного (НМГ) гепарина в человеческой цитратной плазме при использовании в сочетании с соответствующими калибраторами гепаринов
Состав комплекта/упаковки (набора): 5 фл. х 3 мл - хромогенный субстрат; 5 фл. х 2,5 мл - реагент фактор Ха
	2 упак.

	4
	Реагент для определения свободного протеина S 
	Назначение: латексный иммуноанализ для количественного определения свободного протеина S в человеческой цитратной плазме
Состав комплекта/упаковки (набора): 3 фл. х 4 мл - С4ВР латекс, 3 фл. х 4 мл - боратный буфер (С4ВР), 3 фл. х 2 мл - антиPS МАb латекс
	2 упак.
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