УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты и расходные материалы для проведения исследований гемостаза на автоматическом анализаторе «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 упак. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к лоту | Технические требования к реагентам и расходным материалам: 1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Instrumentation Laboratory, или аналоги, предназначенные для работы на анализаторах «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 2. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя автоматических анализаторов «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» производства Instrumentation Laboratory. 3. Весь товар должен быть предназначен для анализаторов «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700» и отвечать требованиям: 3.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 3.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня; 3.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 4. Контрольный материал должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализаторов. 5. Предлагаемые расходные, контрольные и калибровочные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми соответствующими наборами реагентов на анализаторах «ACL TOP500 CTS» и «ACL TOP700», что должно подтверждаться документально инструкциями к наборам реагентов, калибраторов и к контрольным материалам. Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор контролей апиксабана | Назначение: для проведения контроля качества Anti-Xa жидкого при определении содержания апиксабана Состав комплекта/упаковки (набора): низкий контроль 5 фл х 1 мл лиофилизированной плазмы человека, высокий контроль 5 фл х 1 мл лиофилизированной плазмы человека | 1 упак. |
| 2 | Набор контролей ривароксабана | Назначение: для проведения контроля качества Anti-Xa жидкого при определении содержания на ривароксабана Состав комплекта/упаковки (набора): низкий контроль 5 фл х 1 мл лиофилизированной плазмы человека, высокий контроль 5 фл х 1 мл лиофилизированной плазмы человека | 1 упак. |
| 3 | Реагент для определения Анти-Ха (жидкий) | Назначение: автоматический хромогенный тест для количественного определения активности нефракционированного (НФГ) и низкомолекулярного (НМГ) гепарина в человеческой цитратной плазме при использовании в сочетании с соответствующими калибраторами гепаринов Состав комплекта/упаковки (набора): 5 фл. х 3 мл - хромогенный субстрат; 5 фл. х 2,5 мл - реагент фактор Ха | 2 упак. |
| 4 | Реагент для определения свободного протеина S | Назначение: латексный иммуноанализ для количественного определения свободного протеина S в человеческой цитратной плазме Состав комплекта/упаковки (набора): 3 фл. х 4 мл - С4ВР латекс, 3 фл. х 4 мл - боратный буфер (С4ВР), 3 фл. х 2 мл - антиPS МАb латекс | 2 упак. |

Составители:

Врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий)                                                                    ______________         Трунова Н.А.