ГродМТ 731/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Наборы реагентов для мультиплексного автоматического анализатора FilmArray Torch

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Количество 

	1. 
	Реагенты для молекулярно-генетической идентификации возбудителей пневмоний и генетических маркеров устойчивости обнаруженных возбудителей к лекарственным препаратам
Состав набора – 30 панелей
	1 набор

	1. 
	Реагенты для молекулярно-генетической идентификации возбудителей менингита/энцефалита в спинномозговой жидкости
Состав набора – 30 панелей
	1 набор


2. Технические характеристики:
2.1	Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на анализаторе FilmArray Torch производства BioFire Diagnostics Inc., США.  
2.2	Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 30 исследований
2.3	Комплект реагентов должен содержать все необходимые компоненты для проведения исследования.
2.4.1	Метод детекции – мультиплексная полимеразная цепная реакция
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
 - срок годности должен быть не менее 80%.

