УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А. Зайцева

«_21_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинские изделия для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) | 1 |
| 1.2 | Иглы для пистолета 16 G×30 см | 50 |
| 1.3 | Иглы для пистолета 18 G×30 см | 50 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) |  |
| 2.1.1 | Для режущей биопсии мягких тканей | наличие |
| 2.1.2 | Предохранительный механизм с автоматическим запуском | наличие |
| 2.1.3 | Возможность стерилизации | наличие |
| 2.1.4 | Две кнопки спуска | наличие |
| 2.1.2 | Поочередный двойной взвод спускового механизма | наличие |
| 2.1.6 | Глубина проникновения иглы от 10 до 25 мм | наличие |
| 2.1.7 | Пружина, придающая импульс игле | наличие |
| 2.2 | Иглы |  |
| 2.2.1 | Эхогенный наконечник | наличие |
| 2.2.2 | Срез не менее 17 мм | наличие |
| 2.2.3 | Канюля с маркировкой глубины введения | наличие |
| 2.2.4 | Цветовая маркировка | наличие |
| 2.2.5 | Совместимость с биопсийным пистолетом | наличие |
| 2.2.6 | Стерильные | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Щипцы для биопсии с иглой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Обе бранши подвижны 1.2.Рабочая длина не менее 1200 мм. 1.3.Диаметр щипцов - 5 Шр 1.4.Многократного применения 1.5.Автоклавируемые |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 компл. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                            Ю.В.Сергиенко